## ЖЭК- 6 Комсомольская, 48 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 48
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241206 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 66,0 |  | -39,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,48 |  | 6,62 |  | 0,408 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,90 |  |  |  | 6,90
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 65,8 |  | -39,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,16 |  | 7,32 |  | 0,460 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,66 |  |  |  | 7,66
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 66,4 |  | -39,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,26 |  | 8,46 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,86 |  |  |  | 8,86
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 65,2 |  | -38,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,13 |  | 8,31 |  | 0,515 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,71 |  |  |  | 8,71
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 66,9 |  | -40,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,97 |  | 8,15 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,52 |  |  |  | 8,52
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 66,3 |  | -39,8 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,47 |  | 7,64 |  | 0,476 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,95 |  |  |  | 7,95
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 65,6 |  | -39,2 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,50 |  | 7,65 |  | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,99 |  |  |  | 7,99
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 66,4 |  | -39,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,10 |  | 7,25 |  | 0,451 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,53 |  |  |  | 7,53
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 65,5 |  | -39,0 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,67 |  | 7,83 |  | 0,491 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 66,8 |  | -40,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,49 |  | 7,65 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,00 |  |  |  | 8,00
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 65,4 |  | -39,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,89 |  | 7,04 |  | 0,433 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,36 |  |  |  | 7,36
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 65,6 |  | -39,6 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,28 |  | 7,44 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,77 |  |  |  | 7,77
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 64,9 |  | -39,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,67 |  | 7,83 |  | 0,488 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,24 |  |  |  | 8,24
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 66,1 |  | -40,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,91 |  | 8,10 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,51 |  |  |  | 8,51
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 66,7 |  | -41,2 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,56 |  | 7,74 |  | 0,497 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,10 |  |  |  | 8,10
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 66,2 |  | -41,1 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,38 |  | 7,55 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 66,8 |  | -41,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,46 |  | 9,67 |  | 0,602 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,18 |  |  |  | 10,18
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 65,5 |  | -40,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,39 |  | 7,53 |  | 0,469 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,93 |  |  |  | 7,93
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,3 |  | -39,7 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,23 |  | 8,40 |  | 0,512 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,83 |  |  |  | 8,83
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,5 |  | -39,2 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,24 |  | 8,39 |  | 0,496 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 39,2 |  | 32,5 |  | 5,4 | 4,8 |  | 37,59 | 30,22 |  |  | 7,37 |  |  | 38,47 |  | 30,46 |  |  |  | 1,474 |  | 2,13 |  | 2,16 |  | 0,122 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,39 |  |  |  | 10,39
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 38,6 |  | 31,2 |  | 5,3 | 4,7 |  | 49,37 | 38,28 |  |  | 11,09 |  |  | 50,47 |  | 38,57 |  |  |  | 1,914 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,3 | 40,0 |  | 36,4 |  | 5,3 | 4,7 |  | 47,13 | 36,05 |  |  | 11,08 |  |  | 48,36 |  | 36,31 |  |  |  | 2,101 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
15.09 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 39,8 |  | 34,3 |  | 5,4 | 4,8 |  | 47,11 | 34,36 |  |  | 12,75 |  |  | 48,31 |  | 34,58 |  |  |  | 2,059 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,006 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,36 |  |  |  | 14,36
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 42,1 |  | 30,3 |  | 5,4 | 4,5 |  | 58,17 | 47,86 |  |  | 10,31 |  |  | 59,58 |  | 48,25 |  |  |  | 2,140 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,07 |  |  |  | 12,07
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 45,5 |  | 28,0 |  | 5,5 | 4,2 |  | 69,65 | 60,01 |  |  | 9,64 |  |  | 71,35 |  | 60,64 |  |  |  | 2,338 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,44 |  |  |  | 11,44
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,6 |  | 26,1 |  | 5,5 | 4,3 |  | 68,68 | 58,86 |  |  | 9,82 |  |  | 70,24 |  | 59,46 |  |  |  | 2,178 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,65 |  |  |  | 11,65
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,3 |  | 26,1 |  | 5,5 | 4,3 |  | 66,93 | 57,84 |  |  | 9,09 |  |  | 68,40 |  | 58,39 |  |  |  | 2,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,91 |  |  |  | 10,91
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 45,6 |  | 25,3 |  | 5,6 | 4,3 |  | 68,05 | 58,93 |  |  | 9,12 |  |  | 69,64 |  | 59,54 |  |  |  | 2,092 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,02 |  |  |  | 11,02
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 45,2 |  | 24,8 |  | 5,6 | 4,3 |  | 68,33 | 59,22 |  |  | 9,11 |  |  | 69,82 |  | 59,82 |  |  |  | 2,054 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,93 |  |  |  | 10,93
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 43,8 |  | 25,0 |  | 5,5 | 4,3 |  | 67,29 | 56,10 |  |  | 11,19 |  |  | 68,73 |  | 56,63 |  |  |  | 2,112 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,20 |  |  |  | 13,20
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,2 | 57,6 |  | -15,4 |  | 5,4 | 5,1 |  | 648,30 | 537,73 |  |  | 110,57 |  |  | 663,37 |  | 542,65 |  |  |  | 22,567 |  | 155,75 |  | 159,11 |  | 9,862 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 294,35 |  |  |  | 294,35 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8374,78 |  |  | 18174,77 |  |  | 17266,19 |  |  |  | 18706,75 |  | 17449,36 | [5 empty] | 646,226 |  | 275,45 |  |  |  | 281,29 | [6 empty] | 8457,00 | [7 empty] | 2353,71
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9116,00 |  |  | 18823,08 |  |  | 17804,36 |  |  |  | 19370,13 |  | 17992,46 | [5 empty] | 668,774 |  | 430,94 |  |  |  | 440,14 | [6 empty] | 9201,00 | [7 empty] | 2647,92
Итого: | [8 empty] | 741,22 |  |  | 648,31 |  |  | 538,17 |  |  |  | 663,38 |  | 543,10 | [5 empty] | 22,548 |  | 155,49 |  |  |  | 158,85 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 294,21
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись