## ЖЭК- 6 Комсомольская, 50 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 50
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263973 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 66,8 |  | -39,7 |  | 5,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,76 |  | 7,93 |  | 0,491 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 5,3 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,389
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,7 |  | -33,7 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 5,53 |  | 5,65 |  | 0,347 |  |  |  | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,3 |  |  | 5,44 |  |  | 5,44 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,320
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 54,3 |  | -27,6 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 6,83 |  | 6,98 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,3 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,83 |  |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,405
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,5 |  | -32,0 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 5,82 |  | 5,94 |  | 0,358 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,334
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 53,6 |  | -27,1 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 6,01 |  | 0,371 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,3 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,89 |  |  |  | 5,89 |  |  |  | 0,345
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 59,5 |  | -32,6 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 6,46 |  | 6,60 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,3 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,382
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 58,0 |  | -31,4 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 5,59 |  | 5,67 |  | 0,345 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 5,3 |  |  | 5,45 |  |  | 5,45 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,319
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 55,6 |  | -29,0 |  | 5,6 | 5,5 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 0,000 |  | 5,84 |  | 5,96 |  | 0,368 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,4 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,342
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 59,0 |  | -32,1 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 5,75 |  | 5,87 |  | 0,360 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,76 |  |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,335
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 57,2 |  | -30,3 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 6,60 |  | 6,74 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 5,3 |  |  | 6,47 |  |  | 6,47 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,394
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 60,4 |  | -33,9 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 0,000 |  | 6,64 |  | 6,77 |  | 0,413 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 5,3 |  |  | 6,49 |  |  | 6,49 |  | 6,61 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,384
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 56,0 |  | -29,8 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 6,87 |  | 7,02 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  | 64,8 |  |  | 5,3 |  |  | 6,77 |  |  | 6,77 |  | 6,90 |  |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,404
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 58,9 |  | -32,8 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 7,13 |  | 7,26 |  | 0,448 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,3 |  |  | 7,01 |  |  | 7,01 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,420
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 56,7 |  | -31,0 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 7,05 |  | 7,20 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,3 |  |  | 6,99 |  |  | 6,99 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,421
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 64,5 |  | -38,5 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 7,29 |  | 7,45 |  | 0,473 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 5,3 |  |  | 7,23 |  |  | 7,23 |  | 7,38 |  |  |  | 7,38 |  |  |  | 0,445
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 55,9 |  | -30,3 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 6,78 |  | 6,91 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,3 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,407
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 55,8 |  | -30,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 7,44 |  | 7,58 |  | 0,467 |  |  |  | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,2 |  |  | 7,38 |  |  | 7,38 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,442
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 55,1 |  | -29,9 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,66 |  | 0,411 |  |  |  | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,46 |  |  | 6,46 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,387
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,8 |  | -34,6 |  | 5,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | -0,003 |  | 7,31 |  | 7,44 |  | 0,452 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 |  |  | 5,2 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,30 |  |  |  | 7,30 |  |  |  | 0,420
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 54,2 |  | -29,3 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | 0,000 |  | 6,47 |  | 6,59 |  | 0,387 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 5,1 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,366
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 69,8 |  | 1,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 23,65 | 19,54 |  |  | 4,11 |  |  | 24,22 |  | 19,97 |  |  |  | 0,308 |  | 1,99 |  | 2,03 |  | 0,114 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,7 |  |  | 6,24 |  |  | 6,24 |  | 6,36 |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,375
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 50,0 |  | 19,9 |  | 5,2 | 4,7 |  | 34,02 | 28,06 |  |  | 5,96 |  |  | 34,77 |  | 28,45 |  |  |  | 0,948 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,006 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,9 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,353
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,1 | 37,9 |  | 38,2 |  | 4,0 | 4,7 |  | 35,87 | 29,44 |  |  | 6,43 |  |  | 36,84 |  | 29,68 |  |  |  | 1,581 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,8 |  |  | 5,2 |  |  | 6,21 |  |  | 6,21 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,433
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 38,1 |  | 35,7 |  | 5,6 | 4,8 |  | 35,93 | 29,50 |  |  | 6,43 |  |  | 36,84 |  | 29,74 |  |  |  | 1,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,5 |  |  | 5,3 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,422
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 40,9 |  | 31,3 |  | 5,2 | 4,5 |  | 43,46 | 36,73 |  |  | 6,73 |  |  | 44,50 |  | 37,04 |  |  |  | 1,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,4 |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  | 6,76 |  |  |  | 6,76 |  |  |  | 0,438
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 44,3 |  | 29,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 49,50 | 44,00 |  |  | 5,50 |  |  | 50,70 |  | 44,48 |  |  |  | 1,647 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 5,5 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,90 |  |  |  | 5,90 |  |  |  | 0,384
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,7 |  | 26,6 |  | 5,7 | 4,3 |  | 48,77 | 43,56 |  |  | 5,21 |  |  | 49,85 |  | 44,05 |  |  |  | 1,498 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,5 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,360
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,4 |  | 26,8 |  | 5,5 | 4,4 |  | 47,27 | 42,56 |  |  | 4,71 |  |  | 48,35 |  | 43,03 |  |  |  | 1,452 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 5,5 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,31 |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,333
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,7 |  | 25,9 |  | 5,6 | 4,3 |  | 48,01 | 43,41 |  |  | 4,60 |  |  | 49,10 |  | 43,90 |  |  |  | 1,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,6 |  |  | 5,08 |  |  | 5,08 |  | 5,19 |  |  |  | 5,19 |  |  |  | 0,326
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 44,2 |  | 25,5 |  | 5,9 | 4,3 |  | 48,79 | 43,51 |  |  | 5,28 |  |  | 49,87 |  | 44,01 |  |  |  | 1,451 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,6 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,366
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 42,7 |  | 25,8 |  | 4,8 | 4,3 |  | 48,76 | 42,90 |  |  | 5,86 |  |  | 49,81 |  | 43,36 |  |  |  | 1,479 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,5 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,397
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 53,6 |  | -11,3 |  | 5,5 | 5,1 |  | 464,03 | 404,99 |  |  | 59,04 |  |  | 474,85 |  | 409,49 |  |  |  | 14,883 |  | 133,74 |  | 136,40 |  | 8,378 |  |  |  | 744,0 |  | 66,5 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 193,15 | 0,00 |  | 193,15 |  | 197,11 |  |  |  | 197,11 |  |  |  | 11,848
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29544,00 |  |  | 34047,53 |  |  | 28120,30 |  |  |  | 35005,66 |  | 28347,70 | [5 empty] | 1463,410 |  | 1257,74 |  |  |  | 1281,25 | [6 empty] | 29579,00 |  |  | 7175,55 |  |  |  |  | 7339,49 | [5 empty] | 465,021
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 30288,00 |  |  | 34510,91 |  |  | 28525,33 |  |  |  | 35479,85 |  | 28757,24 | [5 empty] | 1478,250 |  | 1392,01 |  |  |  | 1418,20 | [6 empty] | 30323,00 |  |  | 7368,52 |  |  |  |  | 7536,42 | [5 empty] | 476,859
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 463,38 |  |  | 405,03 |  |  |  | 474,19 |  | 409,54 | [5 empty] | 14,840 |  | 134,27 |  |  |  | 136,95 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 192,97 |  |  |  |  | 196,92 | [5 empty] | 11,838
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись