## ЖЭК- 6 Комсомольская, 56 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Комсомольская, 56
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243901 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 58,3 |  | -30,7 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,54 |  | 11,73 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,74 |  |  |  | 11,74
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,5 |  | -31,0 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,37 |  | 10,57 |  | 0,583 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,7 |  | -32,1 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,88 |  | 11,07 |  | 0,621 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,06 |  |  |  | 11,06
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 58,3 |  | -30,9 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,72 |  | 10,91 |  | 0,605 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,89 |  |  |  | 10,89
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 58,5 |  | -31,2 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,10 |  | 9,25 |  | 0,508 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,28 |  |  |  | 9,28
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,0 |  | -31,5 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,13 |  | 10,32 |  | 0,577 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,32 |  |  |  | 10,32
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 59,0 |  | -31,6 |  | 5,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,90 |  | 11,12 |  | 0,621 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,10 |  |  |  | 11,10
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 58,4 |  | -31,1 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,39 |  | 10,57 |  | 0,587 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,58 |  |  |  | 10,58
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 58,3 |  | -30,7 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,28 |  | 9,44 |  | 0,517 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,48 |  |  |  | 9,48
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,1 |  | -31,5 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,19 |  | 12,42 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,39 |  |  |  | 12,39
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 57,7 |  | -30,8 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,23 |  | 9,38 |  | 0,511 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,42 |  |  |  | 9,42
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 58,4 |  | -31,6 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,15 |  | 10,33 |  | 0,577 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,34 |  |  |  | 10,34
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 58,1 |  | -31,7 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,27 |  | 10,45 |  | 0,578 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,47 |  |  |  | 10,47
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 59,3 |  | -33,4 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,65 |  | 12,88 |  | 0,748 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,31 |  |  |  | 9,31
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 59,3 |  | -33,6 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,32 |  | 10,50 |  | 0,596 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,42 |  |  |  | 10,42
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,1 |  | -34,7 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,50 |  | 11,70 |  | 0,660 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,63 |  |  |  | 11,63
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,3 |  | -35,3 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,31 |  | 14,55 |  | 0,834 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,48 |  |  |  | 14,48
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 57,3 |  | -32,5 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,29 |  | 9,46 |  | 0,521 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,44 |  |  |  | 9,44
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 56,3 |  | -31,9 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,35 |  | 9,48 |  | 0,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,51 |  |  |  | 9,51
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 55,3 |  | -31,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,53 |  | 10,69 |  | 0,571 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,71 |  |  |  | 10,71
12.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 51,5 |  | 16,7 |  | 5,6 | 5,0 |  | 47,08 | 36,98 |  |  | 10,10 |  |  | 48,09 |  | 37,44 |  |  |  | 1,254 |  | 3,23 |  | 3,27 |  | 0,168 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,00 |  |  |  | 13,00
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 43,4 |  | 25,2 |  | 5,5 | 4,9 |  | 67,49 | 55,90 |  |  | 11,59 |  |  | 68,95 |  | 56,36 |  |  |  | 2,143 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,37 |  |  |  | 11,37
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 41,3 |  | 33,6 |  | 5,4 | 5,0 |  | 67,60 | 57,70 |  |  | 9,90 |  |  | 69,32 |  | 58,18 |  |  |  | 2,626 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 41,1 |  | 31,6 |  | 5,4 | 5,1 |  | 67,20 | 58,11 |  |  | 9,09 |  |  | 68,81 |  | 58,59 |  |  |  | 2,449 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,23 |  |  |  | 9,23
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 43,9 |  | 27,6 |  | 5,4 | 4,8 |  | 81,61 | 71,95 |  |  | 9,66 |  |  | 83,51 |  | 72,63 |  |  |  | 2,621 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,43 |  |  |  | 10,43
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 47,6 |  | 25,2 |  | 5,4 | 4,5 |  | 94,36 | 86,05 |  |  | 8,31 |  |  | 96,66 |  | 87,03 |  |  |  | 2,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,06 |  |  |  | 9,06
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 46,7 |  | 23,3 |  | 5,4 | 4,5 |  | 93,68 | 84,90 |  |  | 8,78 |  |  | 95,79 |  | 85,79 |  |  |  | 2,545 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,62 |  |  |  | 9,62
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 46,3 |  | 23,4 |  | 5,4 | 4,6 |  | 90,37 | 82,58 |  |  | 7,79 |  |  | 92,38 |  | 83,44 |  |  |  | 2,433 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 47,5 |  | 22,7 |  | 5,4 | 4,6 |  | 92,50 | 83,98 |  |  | 8,52 |  |  | 94,59 |  | 84,94 |  |  |  | 2,458 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,7 |  | 22,5 |  | 5,4 | 4,6 |  | 93,08 | 84,86 |  |  | 8,22 |  |  | 95,11 |  | 85,80 |  |  |  | 2,437 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,96 |  |  |  | 8,96
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 45,3 |  | 22,8 |  | 5,4 | 4,6 |  | 93,23 | 83,38 |  |  | 9,85 |  |  | 95,22 |  | 84,10 |  |  |  | 2,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,81 |  |  |  | 10,81
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,1 | 53,9 |  | -11,8 |  | 5,5 | 5,3 |  | 888,20 | 786,39 |  |  | 101,81 |  |  | 908,43 |  | 794,30 |  |  |  | 26,216 |  | 216,39 |  | 220,15 |  | 12,262 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 323,00 |  |  |  | 323,00 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8373,00 |  |  | 24502,73 |  |  | 21631,58 |  |  |  | 25189,26 |  | 21873,39 | [5 empty] | 849,480 |  | 343,04 |  |  |  | 349,01 | [6 empty] | 8457,00 | [7 empty] | 3316,94
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9117,00 |  |  | 25390,61 |  |  | 22418,01 |  |  |  | 26097,35 |  | 22667,73 | [5 empty] | 875,671 |  | 559,77 |  |  |  | 569,51 | [6 empty] | 9201,00 | [7 empty] | 3639,90
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 887,88 |  |  | 786,43 |  |  |  | 908,09 |  | 794,34 | [5 empty] | 26,191 |  | 216,73 |  |  |  | 220,50 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 322,96
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись