## ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 6 Маяковского, 4 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258248 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 60,9 |  | -37,5 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,46 |  | 11,67 |  | 0,659 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 60,0 |  | -36,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,00 |  | 11,20 |  | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,23 | 0,00 |  |  | 9,23
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 60,5 |  | -36,8 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,91 |  | 12,15 |  | 0,706 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,03 | 0,00 |  |  | 10,03
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 59,9 |  | -36,3 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,55 |  | 11,77 |  | 0,661 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,65 | 0,00 |  |  | 9,65
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 61,0 |  | -37,7 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,88 |  | 12,11 |  | 0,698 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,95 | 0,00 |  |  | 9,95
28.08 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 57,2 |  | -33,9 |  | 4,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,29 |  | 10,49 |  | 0,591 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,60 | 0,00 |  |  | 8,60
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 60,6 |  | -37,4 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,74 |  | 10,94 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,97 | 0,00 |  |  | 8,97
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 60,2 |  | -37,1 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,29 |  | 9,46 |  | 0,536 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,71 | 0,00 |  |  | 7,71
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 60,0 |  | -36,8 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,63 |  | 10,82 |  | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,91 | 0,00 |  |  | 8,91
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 60,2 |  | -36,5 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,65 |  | 10,87 |  | 0,629 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,94 | 0,00 |  |  | 8,94
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 59,3 |  | -35,6 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,37 |  | 11,56 |  | 0,646 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54
03.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 57,4 |  | -34,0 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,12 |  | 11,30 |  | 0,605 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,24 | 0,00 |  |  | 9,24
04.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 54,1 |  | -30,9 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,40 |  | 12,60 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,48 | 0,00 |  |  | 10,48
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 55,4 |  | -32,5 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,49 |  | 12,69 |  | 0,651 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,41 | 0,00 |  |  | 10,41
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,1 |  | -36,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,02 |  | 12,24 |  | 0,676 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,02 | 0,00 |  |  | 9,02
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 58,7 |  | -35,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,44 |  | 11,64 |  | 0,633 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,61 | 0,00 |  |  | 9,61
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 58,2 |  | -35,7 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,22 |  | 14,48 |  | 0,801 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,05 | 0,00 |  |  | 12,05
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 57,9 |  | -35,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,39 |  | 12,59 |  | 0,690 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,43 | 0,00 |  |  | 10,43
10.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 57,5 |  | -35,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,08 |  | 12,29 |  | 0,662 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,17 | 0,00 |  |  | 10,17
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 56,6 |  | -34,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,23 |  | 12,42 |  | 0,655 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,26 | 0,00 |  |  | 10,26
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 54,5 |  | 16,6 |  | 5,2 | 4,9 |  | 44,81 | 38,67 |  |  | 6,14 |  |  | 45,84 |  | 39,21 |  |  |  | 1,047 |  | 8,92 |  | 9,02 |  | 0,376 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,15 | 0,00 |  |  | 12,15
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 50,1 |  | 16,3 |  | 5,4 | 4,9 |  | 96,17 | 85,06 |  |  | 11,11 |  |  | 98,13 |  | 86,10 |  |  |  | 2,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,69 | 0,00 |  |  | 9,69
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 51,5 |  | 21,5 |  | 5,4 | 5,0 |  | 84,82 | 73,01 |  |  | 11,81 |  |  | 86,87 |  | 73,93 |  |  |  | 2,375 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,04 | 0,00 |  |  | 10,04
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,9 |  | 24,7 |  | 5,5 | 5,1 |  | 85,93 | 69,59 |  |  | 16,34 |  |  | 87,87 |  | 70,31 |  |  |  | 2,787 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,23 | 0,00 |  |  | 14,23
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 45,6 |  | 23,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 98,82 | 87,40 |  |  | 11,42 |  |  | 100,95 |  | 88,32 |  |  |  | 2,819 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,29 | 0,00 |  |  | 11,29
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 47,7 |  | 23,4 |  | 5,6 | 4,7 |  | 99,07 | 86,02 |  |  | 13,05 |  |  | 101,28 |  | 87,01 |  |  |  | 2,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,32 | 0,00 |  |  | 12,32
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 46,6 |  | 21,6 |  | 5,6 | 4,7 |  | 96,28 | 84,08 |  |  | 12,20 |  |  | 98,29 |  | 84,95 |  |  |  | 2,588 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,70 | 0,00 |  |  | 11,70
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 46,5 |  | 21,5 |  | 5,7 | 4,8 |  | 93,35 | 80,38 |  |  | 12,97 |  |  | 95,32 |  | 81,23 |  |  |  | 2,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,39 | 0,00 |  |  | 12,39
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 48,0 |  | 20,6 |  | 5,7 | 4,8 |  | 95,13 | 86,06 |  |  | 9,07 |  |  | 97,19 |  | 87,03 |  |  |  | 2,348 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,24 | 0,00 |  |  | 9,24
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 47,8 |  | 19,8 |  | 5,7 | 4,8 |  | 95,49 | 84,29 |  |  | 11,20 |  |  | 97,44 |  | 85,29 |  |  |  | 2,371 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,95 | 0,00 |  |  | 10,95
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,5 | 46,8 |  | 19,7 |  | 5,7 | 4,7 |  | 94,57 | 81,17 |  |  | 13,40 |  |  | 96,43 |  | 82,08 |  |  |  | 2,426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,89 | 0,00 |  |  | 12,89
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,4 | 55,0 |  | -15,6 |  | 5,4 | 5,2 |  | 984,44 | 855,73 |  |  | 128,71 |  |  | 1005,61 |  | 865,46 |  |  |  | 26,245 |  | 240,10 |  | 244,33 |  | 13,374 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 319,63 | 0,00 |  |  | 319,63 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6281,00 |  |  | 16332,92 |  |  | 14174,34 |  |  |  | 16783,86 |  | 14326,74 | [5 empty] | 593,533 |  | 433,75 |  |  |  | 441,26 | [6 empty] | 6297,00 | [7 empty] | 2404,36 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7025,00 |  |  | 17317,31 |  |  | 15032,70 |  |  |  | 17789,40 |  | 15194,90 | [5 empty] | 619,664 |  | 675,37 |  |  |  | 687,15 | [6 empty] | 7041,00 | [7 empty] | 2722,91 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 984,39 |  |  | 858,36 |  |  |  | 1005,54 |  | 868,16 | [5 empty] | 26,131 |  | 241,62 |  |  |  | 245,89 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 318,54 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись