## ЖЭК- 7 Белорусская, 34 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 34
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213926 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 53,1 | 21,0 |  | 32,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 10,40 | 0,00 |  |  | 10,40 |  |  | 10,55 |  | 0,00 |  |  | 0,501 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,54 | 0,00 |  |  | 10,54
24.08 |  |  |  | 24,0 | 53,7 | 20,8 |  | 32,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,19 | 0,00 |  |  | 12,19 |  |  | 12,35 |  | 0,00 |  |  | 0,595 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,33 | 0,00 |  |  | 12,33
25.08 |  |  |  | 24,0 | 55,5 | 20,8 |  | 34,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 14,47 | 0,00 |  |  | 14,47 |  |  | 14,68 |  | 0,00 |  |  | 0,732 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,65 | 0,00 |  |  | 14,65
26.08 |  |  |  | 24,0 | 54,2 | 20,7 |  | 33,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,30 | 0,00 |  |  | 11,30 |  |  | 11,45 |  | 0,00 |  |  | 0,558 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,38 | 0,00 |  |  | 11,38
27.08 |  |  |  | 24,0 | 53,0 | 20,5 |  | 32,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 10,94 | 0,00 |  |  | 10,94 |  |  | 11,10 |  | 0,00 |  |  | 0,525 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,01 | 0,00 |  |  | 11,01
28.08 |  |  |  | 24,0 | 53,7 | 20,8 |  | 32,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,32 | 0,00 |  |  | 13,32 |  |  | 13,49 |  | 0,00 |  |  | 0,646 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,42 | 0,00 |  |  | 13,42
29.08 |  |  |  | 24,0 | 53,6 | 20,5 |  | 33,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,73 | 0,00 |  |  | 11,73 |  |  | 11,92 |  | 0,00 |  |  | 0,567 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,91 | 0,00 |  |  | 11,91
30.08 |  |  |  | 24,0 | 54,4 | 20,5 |  | 33,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,52 | 0,00 |  |  | 11,52 |  |  | 11,69 |  | 0,00 |  |  | 0,568 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,72 | 0,00 |  |  | 11,72
31.08 |  |  |  | 24,0 | 53,6 | 20,9 |  | 32,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,36 | 0,00 |  |  | 12,36 |  |  | 12,53 |  | 0,00 |  |  | 0,598 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,55 | 0,00 |  |  | 12,55
01.09 |  |  |  | 24,0 | 55,8 | 20,9 |  | 35,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 15,23 | 0,00 |  |  | 15,23 |  |  | 15,46 |  | 0,00 |  |  | 0,774 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,47 | 0,00 |  |  | 15,47
02.09 |  |  |  | 24,0 | 54,8 | 20,3 |  | 34,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 14,22 | 0,00 |  |  | 14,22 |  |  | 14,42 |  | 0,00 |  |  | 0,707 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,38 | 0,00 |  |  | 14,38
03.09 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 20,3 |  | 33,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,23 | 0,00 |  |  | 12,23 |  |  | 12,41 |  | 0,00 |  |  | 0,601 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,41 | 0,00 |  |  | 12,41
04.09 |  |  |  | 24,0 | 54,0 | 20,0 |  | 34,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,95 | 0,00 |  |  | 11,95 |  |  | 12,11 |  | 0,00 |  |  | 0,586 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,14 | 0,00 |  |  | 12,14
05.09 |  |  |  | 24,0 | 53,2 | 19,4 |  | 33,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,81 | 0,00 |  |  | 11,81 |  |  | 11,95 |  | 0,00 |  |  | 0,570 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,95 | 0,00 |  |  | 11,95
06.09 |  |  |  | 24,0 | 54,5 | 19,1 |  | 35,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,52 | 0,00 |  |  | 12,52 |  |  | 12,71 |  | 0,00 |  |  | 0,619 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,70 | 0,00 |  |  | 12,70
07.09 |  |  |  | 24,0 | 55,5 | 18,7 |  | 36,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,66 | 0,00 |  |  | 12,66 |  |  | 12,85 |  | 0,00 |  |  | 0,643 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,84 | 0,00 |  |  | 12,84
08.09 |  |  |  | 24,0 | 55,7 | 18,6 |  | 37,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 15,78 | 0,00 |  |  | 15,78 |  |  | 15,99 |  | 0,00 |  |  | 0,801 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,94 | 0,00 |  |  | 15,94
09.09 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 18,6 |  | 35,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,33 | 0,00 |  |  | 13,33 |  |  | 13,52 |  | 0,00 |  |  | 0,654 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,44 | 0,00 |  |  | 13,44
10.09 |  |  |  | 24,0 | 55,0 | 18,7 |  | 36,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 14,28 | 0,00 |  |  | 14,28 |  |  | 14,47 |  | 0,00 |  |  | 0,715 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,48 | 0,00 |  |  | 14,48
11.09 |  |  |  | 24,0 | 52,9 | 18,8 |  | 34,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,59 | 0,00 |  |  | 13,59 |  |  | 13,79 |  | 0,00 |  |  | 0,652 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,79 | 0,00 |  |  | 13,79
12.09 |  |  |  | 24,0 | 50,9 | 17,5 |  | 33,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,83 | 0,00 |  |  | 12,83 |  |  | 13,01 |  | 0,00 |  |  | 0,589 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,05 | 0,00 |  |  | 13,05
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,5 | 43,0 |  | 5,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 165,44 | 149,68 |  |  | 15,76 |  |  | 167,31 |  | 151,01 |  |  | 1,509 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,08 | 0,00 |  |  | 14,08
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 51,0 |  | 7,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 303,89 | 289,85 |  |  | 14,04 |  |  | 308,74 |  | 293,45 |  |  | 2,829 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,38 | 0,00 |  |  | 12,38
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 52,3 |  | 7,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 303,02 | 287,51 |  |  | 15,51 |  |  | 308,07 |  | 291,23 |  |  | 2,933 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,99 | 0,00 |  |  | 13,99
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 50,5 |  | 7,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 315,34 | 301,62 |  |  | 13,72 |  |  | 320,24 |  | 305,29 |  |  | 2,839 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,32 | 0,00 |  |  | 11,32
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,9 | 49,9 |  | 7,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 324,94 | 311,72 |  |  | 13,22 |  |  | 329,88 |  | 315,43 |  |  | 2,862 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,09 | 0,00 |  |  | 11,09
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 50,9 |  | 7,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 330,36 | 317,43 |  |  | 12,93 |  |  | 335,67 |  | 321,36 |  |  | 3,048 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,02 | 0,00 |  |  | 11,02
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 54,0 |  | 8,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 335,00 | 323,10 |  |  | 11,90 |  |  | 341,05 |  | 327,58 |  |  | 3,314 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,76 | 0,00 |  |  | 9,76
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 54,1 |  | 7,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 337,23 | 325,64 |  |  | 11,59 |  |  | 343,28 |  | 330,19 |  |  | 3,195 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,51 | 0,00 |  |  | 9,51
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 52,6 |  | 7,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 339,73 | 326,05 |  |  | 13,68 |  |  | 345,47 |  | 330,39 |  |  | 3,157 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,48 | 0,00 |  |  | 11,48
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 51,4 |  | 7,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 338,83 | 323,98 |  |  | 14,85 |  |  | 344,37 |  | 328,08 |  |  | 3,230 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,84 | 0,00 |  |  | 12,84
Итого |  |  |  | 744,0 | 55,4 | 29,9 |  | 25,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 3362,44 | 2956,58 |  |  | 405,86 |  |  | 3416,53 |  | 2994,01 |  |  | 42,117 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 389,57 | 0,00 |  |  | 389,57 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6416,00 |  |  | 63372,08 |  |  | 59767,75 |  |  |  | 64701,20 |  | 60596,49 |  |  |  |  | 810,587 |  | 0,03 |  |  | 0,03 | [6 empty] | 6757,00 | [7 empty] | 3351,44 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7160,00 |  |  | 66735,37 |  |  | 62725,51 |  |  |  | 68118,62 |  | 63591,71 |  |  |  |  | 852,697 |  | 0,06 |  |  | 0,06 | [6 empty] | 7501,00 | [7 empty] | 3740,72 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3363,29 |  |  | 2957,76 |  |  |  | 3417,43 |  | 2995,23 |  |  |  |  | 42,110 |  | 0,03 |  |  | 0,03 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 389,28 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись