## ЖЭК- 7 Белорусская, 38 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 38
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264096 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 63,4 | 26,3 |  | 37,0 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,44 | 0,00 |  |  | 4,44 |  |  | 4,48 |  | 0,00 |  |  | 0,257 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 2,9 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,57 |  |  |  | 4,57 |  |  |  | 0,246
24.08 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 25,8 |  | 37,0 |  | 3,0 | 0,9 |  | 5,82 | 0,00 |  |  | 5,82 |  |  | 5,91 |  | 0,00 |  |  | 0,335 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 2,9 |  |  | 5,83 |  |  | 5,83 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,320
25.08 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 26,1 |  | 38,6 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,95 | 0,00 |  |  | 4,95 |  |  | 5,03 |  | 0,00 |  |  | 0,293 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 2,9 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,281
26.08 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 26,1 |  | 38,2 |  | 3,0 | 0,9 |  | 5,32 | 0,00 |  |  | 5,32 |  |  | 5,40 |  | 0,00 |  |  | 0,319 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 2,9 |  |  | 5,34 |  |  | 5,34 |  | 5,43 |  |  |  | 5,43 |  |  |  | 0,299
27.08 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 25,9 |  | 38,1 |  | 3,0 | 0,9 |  | 5,58 | 0,00 |  |  | 5,58 |  |  | 5,69 |  | 0,00 |  |  | 0,331 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 2,9 |  |  | 5,63 |  |  | 5,63 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,315
28.08 |  |  |  | 24,0 | 63,5 | 26,2 |  | 37,3 |  | 3,0 | 0,9 |  | 5,30 | 0,00 |  |  | 5,30 |  |  | 5,36 |  | 0,00 |  |  | 0,308 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 2,9 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,292
29.08 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 25,9 |  | 38,2 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,58 | 0,00 |  |  | 4,58 |  |  | 4,64 |  | 0,00 |  |  | 0,270 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 2,9 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  | 0,258
30.08 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 26,0 |  | 38,5 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,81 | 0,00 |  |  | 4,81 |  |  | 4,88 |  | 0,00 |  |  | 0,287 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 2,9 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,273
31.08 |  |  |  | 24,0 | 64,6 | 26,2 |  | 38,4 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,37 | 0,00 |  |  | 4,37 |  |  | 4,43 |  | 0,00 |  |  | 0,260 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 2,9 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  | 4,55 |  |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,250
01.09 |  |  |  | 24,0 | 65,1 | 26,2 |  | 38,9 |  | 3,0 | 0,9 |  | 6,40 | 0,00 |  |  | 6,40 |  |  | 6,52 |  | 0,00 |  |  | 0,386 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 2,9 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,365
02.09 |  |  |  | 24,0 | 63,7 | 25,7 |  | 38,0 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,29 | 0,00 |  |  | 4,29 |  |  | 4,37 |  | 0,00 |  |  | 0,253 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 2,9 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,243
03.09 |  |  |  | 24,0 | 63,9 | 25,7 |  | 38,2 |  | 3,0 | 0,9 |  | 4,72 | 0,00 |  |  | 4,72 |  |  | 4,78 |  | 0,00 |  |  | 0,276 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 2,9 |  |  | 4,82 |  |  | 4,82 |  | 4,90 |  |  |  | 4,90 |  |  |  | 0,267
04.09 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 26,5 |  | 36,7 |  | 3,0 | 0,9 |  | 5,19 | 0,00 |  |  | 5,19 |  |  | 5,26 |  | 0,00 |  |  | 0,301 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 3,0 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,292
05.09 |  |  |  | 24,0 | 63,1 | 25,5 |  | 37,5 |  | 3,1 | 0,9 |  | 4,42 | 0,00 |  |  | 4,42 |  |  | 4,47 |  | 0,00 |  |  | 0,256 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 3,0 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,63 |  |  |  | 4,63 |  |  |  | 0,248
06.09 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 25,3 |  | 39,7 |  | 3,0 | 0,8 |  | 4,92 | 0,00 |  |  | 4,92 |  |  | 4,99 |  | 0,00 |  |  | 0,296 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 3,0 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,282
07.09 |  |  |  | 24,0 | 65,4 | 25,2 |  | 40,2 |  | 3,1 | 0,8 |  | 6,98 | 0,00 |  |  | 6,98 |  |  | 7,10 |  | 0,00 |  |  | 0,421 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 2,9 |  |  | 6,97 |  |  | 6,97 |  | 7,10 |  |  |  | 7,10 |  |  |  | 0,402
08.09 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 24,8 |  | 39,5 |  | 3,1 | 0,8 |  | 5,97 | 0,00 |  |  | 5,97 |  |  | 6,06 |  | 0,00 |  |  | 0,352 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 3,0 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 6,10 |  |  |  | 6,10 |  |  |  | 0,337
09.09 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 24,7 |  | 39,5 |  | 3,1 | 0,8 |  | 6,51 | 0,00 |  |  | 6,51 |  |  | 6,63 |  | 0,00 |  |  | 0,387 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 2,9 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,63 |  |  |  | 6,63 |  |  |  | 0,366
10.09 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 24,9 |  | 39,2 |  | 3,1 | 0,8 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57 |  |  | 5,67 |  | 0,00 |  |  | 0,328 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 3,0 |  |  | 5,69 |  |  | 5,69 |  | 5,79 |  |  |  | 5,79 |  |  |  | 0,317
11.09 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 24,7 |  | 37,7 |  | 3,1 | 0,8 |  | 5,70 | 0,00 |  |  | 5,70 |  |  | 5,77 |  | 0,00 |  |  | 0,327 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 3,0 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,315
12.09 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 24,4 |  | 35,5 |  | 3,1 | 0,8 |  | 7,07 | 0,00 |  |  | 7,07 |  |  | 7,16 |  | 0,00 |  |  | 0,389 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 2,9 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,371
13.09 |  |  |  | 24,0 | 49,9 | 24,3 |  | 25,6 |  | 3,4 | 2,7 |  | 8,71 | 0,00 |  |  | 8,71 |  |  | 8,80 |  | 0,00 |  |  | 0,390 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,2 |  |  | 3,3 |  |  | 7,75 |  |  | 7,75 |  | 7,84 |  |  |  | 7,84 |  |  |  | 0,334
14.09 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 50,7 |  | 9,5 |  | 3,8 | 3,3 |  | 89,83 | 81,32 |  |  | 8,51 |  |  | 91,35 |  | 82,31 |  |  | 1,241 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,003 |  |  |  | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 3,7 |  |  | 6,74 |  |  | 6,74 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,351
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 50,9 |  | 9,0 |  | 3,7 | 2,8 |  | 178,30 | 171,41 |  |  | 6,89 |  |  | 181,31 |  | 173,57 |  |  | 1,929 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 3,7 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,36 |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,338
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,8 | 49,6 |  | 8,3 |  | 3,7 | 2,8 |  | 185,74 | 178,05 |  |  | 7,69 |  |  | 188,66 |  | 180,15 |  |  | 1,882 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 3,7 |  |  | 7,12 |  |  | 7,12 |  | 7,23 |  |  |  | 7,23 |  |  |  | 0,369
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 49,2 |  | 8,0 |  | 3,7 | 2,8 |  | 183,75 | 177,91 |  |  | 5,84 |  |  | 186,57 |  | 179,96 |  |  | 1,730 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 3,7 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,45 |  |  |  | 5,45 |  |  |  | 0,278
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,7 | 50,2 |  | 8,5 |  | 3,7 | 2,8 |  | 184,26 | 177,41 |  |  | 6,85 |  |  | 187,26 |  | 179,57 |  |  | 1,869 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 3,7 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,336
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 53,4 |  | 9,2 |  | 3,8 | 2,8 |  | 185,57 | 178,37 |  |  | 7,20 |  |  | 188,94 |  | 180,76 |  |  | 2,055 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 3,7 |  |  | 6,67 |  |  | 6,67 |  | 6,79 |  |  |  | 6,79 |  |  |  | 0,375
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 53,5 |  | 8,8 |  | 3,8 | 2,8 |  | 184,62 | 179,12 |  |  | 5,50 |  |  | 187,98 |  | 181,52 |  |  | 1,890 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 3,7 |  |  | 4,92 |  |  | 4,92 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,277
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 51,9 |  | 8,4 |  | 3,8 | 2,8 |  | 185,12 | 179,49 |  |  | 5,63 |  |  | 188,25 |  | 181,81 |  |  | 1,821 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 3,7 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,279
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 50,8 |  | 8,5 |  | 3,8 | 2,8 |  | 185,49 | 178,84 |  |  | 6,65 |  |  | 188,52 |  | 181,01 |  |  | 1,872 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 3,7 |  |  | 6,09 |  |  | 6,09 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,326
Итого |  |  |  | 744,0 | 62,2 | 33,0 |  | 29,2 |  | 3,2 | 1,5 |  | 1684,30 | 1501,92 |  |  | 182,38 |  |  | 1712,24 |  | 1520,66 |  |  | 23,311 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,003 |  |  |  | 744,0 |  | 59,7 | 0,0 |  | 3,2 | 0,0 |  | 176,50 | 0,00 |  | 176,50 |  | 179,43 |  |  |  | 179,43 |  |  |  | 9,602
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 397,00 |  |  | 81,76 |  |  | 0,00 |  |  |  | 82,81 |  | 0,00 |  |  |  |  | 4,770 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1240,00 |  |  | 77,98 |  |  |  |  | 79,31 | [5 empty] | 4,305
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1141,00 |  |  | 1765,98 |  |  | 1502,42 |  |  |  | 1794,99 |  | 1521,20 |  |  |  |  | 28,069 |  | 0,10 |  |  | 0,10 | [6 empty] | 1984,00 |  |  | 253,95 |  |  |  |  | 258,20 | [5 empty] | 13,882
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1684,22 |  |  | 1502,42 |  |  |  | 1712,18 |  | 1521,20 |  |  |  |  | 23,299 |  | 0,10 |  |  | 0,10 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 175,97 |  |  |  |  | 178,89 | [5 empty] | 9,577
Представитель обслуживающей организации:
подпись