## ЖЭК- 7 Белорусская, 45 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 213914 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 25,4 |  | 32,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,97 | 0,00 |  |  | 5,97 |  |  | 6,05 |  | 0,00 |  |  | 0,316 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,42 | 0,00 |  |  | 5,42
24.08 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 24,9 |  | 32,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,05 | 0,00 |  |  | 6,05 |  |  | 6,14 |  | 0,00 |  |  | 0,318 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,35 | 0,00 |  |  | 5,35
25.08 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 25,7 |  | 33,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,00 | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 6,10 |  | 0,00 |  |  | 0,327 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,45 | 0,00 |  |  | 5,45
26.08 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 25,3 |  | 33,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,90 | 0,00 |  |  | 6,90 |  |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  | 0,371 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,21 | 0,00 |  |  | 6,21
27.08 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 24,9 |  | 34,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,53 | 0,00 |  |  | 6,53 |  |  | 6,64 |  | 0,00 |  |  | 0,355 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,00 | 0,00 |  |  | 6,00
28.08 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 25,3 |  | 34,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,11 | 0,00 |  |  | 6,11 |  |  | 6,18 |  | 0,00 |  |  | 0,331 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,53 | 0,00 |  |  | 5,53
29.08 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 24,9 |  | 34,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 7,21 | 0,00 |  |  | 7,21 |  |  | 7,32 |  | 0,00 |  |  | 0,392 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,67 | 0,00 |  |  | 6,67
30.08 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 24,9 |  | 34,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,71 | 0,00 |  |  | 5,71 |  |  | 5,79 |  | 0,00 |  |  | 0,312 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,25 | 0,00 |  |  | 5,25
31.08 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 25,5 |  | 34,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 7,11 | 0,00 |  |  | 7,11 |  |  | 7,22 |  | 0,00 |  |  | 0,386 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,59 | 0,00 |  |  | 6,59
01.09 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 25,7 |  | 34,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,73 | 0,00 |  |  | 6,73 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |  | 0,373 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,24 | 0,00 |  |  | 6,24
02.09 |  |  |  | 24,0 | 58,6 | 25,5 |  | 33,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,62 | 0,00 |  |  | 6,62 |  |  | 6,72 |  | 0,00 |  |  | 0,356 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,15 | 0,00 |  |  | 6,15
03.09 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 25,4 |  | 34,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 7,55 | 0,00 |  |  | 7,55 |  |  | 7,65 |  | 0,00 |  |  | 0,410 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 | 0,00 |  |  | 7,00
04.09 |  |  |  | 24,0 | 58,7 | 25,1 |  | 33,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 7,15 | 0,00 |  |  | 7,15 |  |  | 7,26 |  | 0,00 |  |  | 0,384 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,69 | 0,00 |  |  | 6,69
05.09 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 24,9 |  | 33,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,92 | 0,00 |  |  | 5,92 |  |  | 5,99 |  | 0,00 |  |  | 0,315 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,42 | 0,00 |  |  | 5,42
06.09 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 24,7 |  | 34,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,03 | 0,00 |  |  | 5,03 |  |  | 5,11 |  | 0,00 |  |  | 0,273 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,55 | 0,00 |  |  | 4,55
07.09 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 24,2 |  | 35,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,30 | 0,00 |  |  | 5,30 |  |  | 5,35 |  | 0,00 |  |  | 0,287 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,90 | 0,00 |  |  | 4,90
08.09 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 24,4 |  | 36,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 9,04 | 0,00 |  |  | 9,04 |  |  | 9,20 |  | 0,00 |  |  | 0,501 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
09.09 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 24,0 |  | 35,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,19 | 0,00 |  |  | 6,19 |  |  | 6,27 |  | 0,00 |  |  | 0,337 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,75 | 0,00 |  |  | 5,75
10.09 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 24,6 |  | 35,6 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,71 | 0,00 |  |  | 6,71 |  |  | 6,82 |  | 0,00 |  |  | 0,370 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,33 | 0,00 |  |  | 6,33
11.09 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 23,8 |  | 35,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,00 | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,08 |  | 0,00 |  |  | 0,273 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,63 | 0,00 |  |  | 4,63
12.09 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 22,8 |  | 36,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 6,40 | 0,00 |  |  | 6,40 |  |  | 6,49 |  | 0,00 |  |  | 0,346 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,96 | 0,00 |  |  | 5,96
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,7 | 41,8 |  | 6,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 95,12 | 86,25 |  |  | 8,87 |  |  | 96,19 |  | 86,98 |  |  | 0,985 |  | 0,18 |  | 0,18 | 0,006 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 48,8 |  | 9,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 163,52 | 155,59 |  |  | 7,93 |  |  | 166,14 |  | 157,39 |  |  | 1,901 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,52 | 0,00 |  |  | 5,52
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 50,2 |  | 9,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 165,32 | 155,98 |  |  | 9,34 |  |  | 168,11 |  | 157,90 |  |  | 2,017 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,12 | 0,00 |  |  | 8,12
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,8 | 49,1 |  | 8,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 164,10 | 155,80 |  |  | 8,30 |  |  | 166,69 |  | 157,58 |  |  | 1,793 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,20 | 0,00 |  |  | 7,20
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,0 | 48,6 |  | 8,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 159,21 | 152,55 |  |  | 6,66 |  |  | 161,63 |  | 154,27 |  |  | 1,634 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,72 | 0,00 |  |  | 5,72
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 49,4 |  | 9,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 150,75 | 145,68 |  |  | 5,07 |  |  | 153,19 |  | 147,39 |  |  | 1,596 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,56 | 0,00 |  |  | 4,56
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,4 | 52,5 |  | 10,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 152,02 | 146,20 |  |  | 5,82 |  |  | 154,81 |  | 148,11 |  |  | 1,790 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,31 | 0,00 |  |  | 5,31
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 52,6 |  | 9,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 152,83 | 146,66 |  |  | 6,17 |  |  | 155,58 |  | 148,58 |  |  | 1,745 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,67 | 0,00 |  |  | 5,67
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 51,3 |  | 9,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 152,42 | 146,91 |  |  | 5,51 |  |  | 155,05 |  | 148,78 |  |  | 1,622 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,1 | 50,0 |  | 9,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 153,03 | 144,65 |  |  | 8,38 |  |  | 155,51 |  | 146,36 |  |  | 1,770 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,96 | 0,00 |  |  | 7,96
Итого |  |  |  | 744,0 | 59,0 | 32,8 |  | 26,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 1643,55 | 1436,27 |  |  | 207,28 |  |  | 1670,12 |  | 1453,34 |  |  | 24,186 |  | 0,18 |  | 0,18 | 0,006 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 186,21 | 0,00 |  |  | 186,21 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16214,00 |  |  | 79220,70 |  |  | 75103,62 |  |  |  | 80786,58 |  | 76152,89 |  |  |  |  | 1071,730 |  | 0,17 |  |  | 0,17 | [6 empty] | 16214,00 | [7 empty] | 4162,46 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 16958,00 |  |  | 80864,53 |  |  | 76540,15 |  |  |  | 82457,00 |  | 77606,51 |  |  |  |  | 1095,921 |  | 0,35 |  |  | 0,35 | [6 empty] | 16958,00 | [7 empty] | 4348,64 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1643,84 |  |  | 1436,54 |  |  |  | 1670,42 |  | 1453,62 |  |  |  |  | 24,191 |  | 0,18 |  |  | 0,18 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 186,18 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись