## ЖЭК- 7 Белорусская, 47 c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 47
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 256385 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 26,2 |  | 34,6 |  | 3,2 | 2,5 |  | 6,60 | 0,00 |  |  | 6,60 |  |  | 6,72 |  | 0,00 |  |  | 0,367 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 3,1 |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,352
24.08 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 26,3 |  | 34,9 |  | 3,2 | 2,5 |  | 8,12 | 0,00 |  |  | 8,12 |  |  | 8,29 |  | 0,00 |  |  | 0,456 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 3,1 |  |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,31 |  |  |  | 8,31 |  |  |  | 0,443
25.08 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 25,8 |  | 35,4 |  | 3,2 | 2,5 |  | 7,42 | 0,00 |  |  | 7,42 |  |  | 7,55 |  | 0,00 |  |  | 0,415 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 3,1 |  |  | 7,55 |  |  | 7,55 |  | 7,68 |  |  |  | 7,68 |  |  |  | 0,408
26.08 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 25,8 |  | 35,6 |  | 3,2 | 2,5 |  | 7,49 | 0,00 |  |  | 7,49 |  |  | 7,60 |  | 0,00 |  |  | 0,422 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 3,1 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,403
27.08 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 25,7 |  | 35,3 |  | 3,2 | 2,5 |  | 6,73 | 0,00 |  |  | 6,73 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |  | 0,375 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 3,1 |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  | 6,87 |  |  |  | 6,87 |  |  |  | 0,363
28.08 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 25,6 |  | 35,2 |  | 3,2 | 2,5 |  | 7,73 | 0,00 |  |  | 7,73 |  |  | 7,84 |  | 0,00 |  |  | 0,429 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 3,1 |  |  | 7,69 |  |  | 7,69 |  | 7,82 |  |  |  | 7,82 |  |  |  | 0,415
29.08 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 25,6 |  | 35,0 |  | 3,2 | 2,4 |  | 6,39 | 0,00 |  |  | 6,39 |  |  | 6,49 |  | 0,00 |  |  | 0,352 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 3,1 |  |  | 6,44 |  |  | 6,44 |  | 6,54 |  |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,342
30.08 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 25,7 |  | 35,8 |  | 3,2 | 2,5 |  | 7,18 | 0,00 |  |  | 7,18 |  |  | 7,31 |  | 0,00 |  |  | 0,404 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 3,1 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,41 |  |  |  | 7,41 |  |  |  | 0,395
31.08 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 25,8 |  | 35,9 |  | 3,2 | 2,5 |  | 7,26 | 0,00 |  |  | 7,26 |  |  | 7,39 |  | 0,00 |  |  | 0,410 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 3,1 |  |  | 7,37 |  |  | 7,37 |  | 7,49 |  |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,401
01.09 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 25,9 |  | 35,8 |  | 3,2 | 2,4 |  | 7,45 | 0,00 |  |  | 7,45 |  |  | 7,58 |  | 0,00 |  |  | 0,420 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 3,1 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,63 |  |  |  | 7,63 |  |  |  | 0,409
02.09 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 25,7 |  | 36,2 |  | 3,2 | 2,4 |  | 7,49 | 0,00 |  |  | 7,49 |  |  | 7,65 |  | 0,00 |  |  | 0,422 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 3,1 |  |  | 7,55 |  |  | 7,55 |  | 7,68 |  |  |  | 7,68 |  |  |  | 0,414
03.09 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 25,7 |  | 35,9 |  | 3,2 | 2,4 |  | 9,46 | 0,00 |  |  | 9,46 |  |  | 9,63 |  | 0,00 |  |  | 0,534 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 3,1 |  |  | 9,36 |  |  | 9,36 |  | 9,52 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,513
04.09 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 25,5 |  | 36,0 |  | 3,2 | 2,4 |  | 9,28 | 0,00 |  |  | 9,28 |  |  | 9,45 |  | 0,00 |  |  | 0,525 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 3,2 |  |  | 9,14 |  |  | 9,14 |  | 9,29 |  |  |  | 9,29 |  |  |  | 0,501
05.09 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 25,3 |  | 35,9 |  | 3,3 | 2,4 |  | 8,51 | 0,00 |  |  | 8,51 |  |  | 8,65 |  | 0,00 |  |  | 0,479 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 3,2 |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  | 8,68 |  |  |  | 8,68 |  |  |  | 0,462
06.09 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 25,2 |  | 37,0 |  | 3,3 | 2,4 |  | 11,32 | 0,00 |  |  | 11,32 |  |  | 11,52 |  | 0,00 |  |  | 0,646 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 3,2 |  |  | 11,11 |  |  | 11,11 |  | 11,30 |  |  |  | 11,30 |  |  |  | 0,618
07.09 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 25,0 |  | 38,0 |  | 3,3 | 2,4 |  | 9,20 | 0,00 |  |  | 9,20 |  |  | 9,37 |  | 0,00 |  |  | 0,533 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 3,2 |  |  | 9,10 |  |  | 9,10 |  | 9,26 |  |  |  | 9,26 |  |  |  | 0,509
08.09 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 25,0 |  | 36,8 |  | 3,3 | 2,4 |  | 10,42 | 0,00 |  |  | 10,42 |  |  | 10,61 |  | 0,00 |  |  | 0,591 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 3,2 |  |  | 10,22 |  |  | 10,22 |  | 10,39 |  |  |  | 10,39 |  |  |  | 0,562
09.09 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 24,9 |  | 36,9 |  | 3,3 | 2,4 |  | 11,23 | 0,00 |  |  | 11,23 |  |  | 11,42 |  | 0,00 |  |  | 0,637 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 3,2 |  |  | 11,01 |  |  | 11,01 |  | 11,19 |  |  |  | 11,19 |  |  |  | 0,607
10.09 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 24,8 |  | 36,8 |  | 3,3 | 2,4 |  | 8,54 | 0,00 |  |  | 8,54 |  |  | 8,70 |  | 0,00 |  |  | 0,484 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 3,2 |  |  | 8,42 |  |  | 8,42 |  | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  | 0,458
11.09 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 24,6 |  | 35,8 |  | 3,3 | 2,4 |  | 12,67 | 0,00 |  |  | 12,67 |  |  | 12,89 |  | 0,00 |  |  | 0,700 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 3,2 |  |  | 12,16 |  |  | 12,16 |  | 12,36 |  |  |  | 12,36 |  |  |  | 0,655
12.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 24,0 |  | 34,3 |  | 3,3 | 2,3 |  | 8,24 | 0,00 |  |  | 8,24 |  |  | 8,37 |  | 0,00 |  |  | 0,438 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 56,8 |  |  | 3,2 |  |  | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,417
13.09 |  |  |  | 24,0 | 50,3 | 47,5 |  | 2,8 |  | 3,5 | 2,7 |  | 176,51 | 168,25 |  |  | 8,26 |  |  | 178,64 |  | 170,07 |  |  | 0,839 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,0 |  |  | 3,3 |  |  | 8,95 |  |  | 8,95 |  | 9,05 |  |  |  | 9,05 |  |  |  | 0,384
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,6 | 54,7 |  | 3,9 |  | 3,5 | 3,2 |  | 431,61 | 423,41 |  |  | 8,20 |  |  | 438,42 |  | 429,61 |  |  | 2,087 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 3,3 |  |  | 7,55 |  |  | 7,55 |  | 7,67 |  |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,409
15.09 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 56,0 |  | 4,0 |  | 3,5 | 3,2 |  | 424,58 | 415,71 |  |  | 8,87 |  |  | 431,77 |  | 421,85 |  |  | 2,153 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 3,3 |  |  | 7,80 |  |  | 7,80 |  | 7,93 |  |  |  | 7,93 |  |  |  | 0,426
16.09 |  |  |  | 24,0 | 58,0 | 53,8 |  | 4,2 |  | 3,5 | 3,2 |  | 425,39 | 414,38 |  |  | 11,01 |  |  | 432,12 |  | 420,04 |  |  | 2,312 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 3,3 |  |  | 8,43 |  |  | 8,43 |  | 8,56 |  |  |  | 8,56 |  |  |  | 0,441
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,3 | 52,9 |  | 4,4 |  | 3,5 | 3,2 |  | 425,06 | 415,11 |  |  | 9,95 |  |  | 431,61 |  | 420,63 |  |  | 2,345 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 3,3 |  |  | 8,48 |  |  | 8,48 |  | 8,61 |  |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,442
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,7 | 54,2 |  | 4,5 |  | 3,6 | 3,2 |  | 424,08 | 413,87 |  |  | 10,21 |  |  | 430,93 |  | 419,63 |  |  | 2,417 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 3,3 |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  | 8,97 |  |  |  | 8,97 |  |  |  | 0,474
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 57,7 |  | 4,9 |  | 3,6 | 3,3 |  | 425,08 | 416,58 |  |  | 8,50 |  |  | 432,87 |  | 423,12 |  |  | 2,532 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 3,3 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,408
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 57,7 |  | 4,7 |  | 3,6 | 3,3 |  | 426,75 | 417,43 |  |  | 9,32 |  |  | 434,50 |  | 423,98 |  |  | 2,486 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 3,3 |  |  | 8,02 |  |  | 8,02 |  | 8,17 |  |  |  | 8,17 |  |  |  | 0,456
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 55,9 |  | 4,5 |  | 3,6 | 3,3 |  | 428,63 | 417,61 |  |  | 11,02 |  |  | 435,96 |  | 423,78 |  |  | 2,483 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 3,3 |  |  | 9,49 |  |  | 9,49 |  | 9,65 |  |  |  | 9,65 |  |  |  | 0,521
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 54,8 |  | 4,5 |  | 3,6 | 3,3 |  | 427,31 | 414,30 |  |  | 13,01 |  |  | 434,34 |  | 420,18 |  |  | 2,565 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 3,3 |  |  | 11,24 |  |  | 11,24 |  | 11,42 |  |  |  | 11,42 |  |  |  | 0,605
Итого |  |  |  | 744,0 | 60,5 | 34,8 |  | 25,7 |  | 3,3 | 2,7 |  | 4193,73 | 3916,65 |  |  | 277,08 |  |  | 4263,03 |  | 3972,89 |  |  | 32,258 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 59,0 | 0,0 |  | 3,2 | 0,0 |  | 263,42 | 0,00 |  | 263,42 |  | 267,73 |  |  |  | 267,73 |  |  |  | 14,213
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1860,00 |  |  | 676,08 |  |  | 0,00 |  |  |  | 686,39 |  | 0,00 |  |  |  |  | 35,820 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2366,00 |  |  | 644,44 |  |  |  |  | 654,17 | [5 empty] | 33,152
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2604,00 |  |  | 4870,98 |  |  | 3919,38 |  |  |  | 4950,68 |  | 3975,69 |  |  |  |  | 68,017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 3110,00 |  |  | 906,48 |  |  |  |  | 920,51 | [5 empty] | 47,295
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 4194,90 |  |  | 3919,38 |  |  |  | 4264,29 |  | 3975,69 |  |  |  |  | 32,197 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 262,05 |  |  |  |  | 266,34 | [5 empty] | 14,143
Представитель обслуживающей организации:
подпись