## ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Белорусская, 49 А в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 214444 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 29,5 |  | 26,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,18 | 0,00 |  |  | 3,18 |  |  | 3,19 |  | 0,00 |  |  | 0,163 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,12 | 0,00 |  |  | 3,12
24.08 |  |  |  | 24,0 | 55,7 | 29,3 |  | 26,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,29 | 0,00 |  |  | 4,29 |  |  | 4,33 |  | 0,00 |  |  | 0,216 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,21 | 0,00 |  |  | 4,21
25.08 |  |  |  | 24,0 | 55,4 | 28,9 |  | 26,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,66 | 0,00 |  |  | 4,66 |  |  | 4,71 |  | 0,00 |  |  | 0,233 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,58 | 0,00 |  |  | 4,58
26.08 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 29,5 |  | 27,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,95 | 0,00 |  |  | 3,95 |  |  | 3,99 |  | 0,00 |  |  | 0,204 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,88 | 0,00 |  |  | 3,88
27.08 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 29,7 |  | 26,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,66 | 0,00 |  |  | 3,66 |  |  | 3,69 |  | 0,00 |  |  | 0,191 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,59 | 0,00 |  |  | 3,59
28.08 |  |  |  | 24,0 | 52,7 | 27,7 |  | 25,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,23 | 0,00 |  |  | 3,23 |  |  | 3,24 |  | 0,00 |  |  | 0,153 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,16 | 0,00 |  |  | 3,16
29.08 |  |  |  | 24,0 | 55,7 | 29,3 |  | 26,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,25 | 0,00 |  |  | 5,25 |  |  | 5,29 |  | 0,00 |  |  | 0,266 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,11 | 0,00 |  |  | 5,11
30.08 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 29,3 |  | 27,1 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,68 | 0,00 |  |  | 3,68 |  |  | 3,73 |  | 0,00 |  |  | 0,189 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,64 | 0,00 |  |  | 3,64
31.08 |  |  |  | 24,0 | 55,8 | 30,0 |  | 25,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,32 | 0,00 |  |  | 3,32 |  |  | 3,34 |  | 0,00 |  |  | 0,169 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,27 | 0,00 |  |  | 3,27
01.09 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 29,8 |  | 26,8 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,08 | 0,00 |  |  | 4,08 |  |  | 4,13 |  | 0,00 |  |  | 0,210 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,03 | 0,00 |  |  | 4,03
02.09 |  |  |  | 24,0 | 56,5 | 29,8 |  | 26,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,04 | 0,00 |  |  | 4,04 |  |  | 4,08 |  | 0,00 |  |  | 0,208 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,98 | 0,00 |  |  | 3,98
03.09 |  |  |  | 24,0 | 55,5 | 29,0 |  | 26,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,30 | 0,00 |  |  | 4,30 |  |  | 4,33 |  | 0,00 |  |  | 0,217 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,22 | 0,00 |  |  | 4,22
04.09 |  |  |  | 24,0 | 56,5 | 29,1 |  | 27,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,04 | 0,00 |  |  | 4,04 |  |  | 4,07 |  | 0,00 |  |  | 0,207 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,97 | 0,00 |  |  | 3,97
05.09 |  |  |  | 24,0 | 55,7 | 28,4 |  | 27,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 3,92 | 0,00 |  |  | 3,92 |  |  | 3,96 |  | 0,00 |  |  | 0,199 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,85 | 0,00 |  |  | 3,85
06.09 |  |  |  | 24,0 | 56,0 | 28,8 |  | 27,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,10 | 0,00 |  |  | 4,10 |  |  | 4,13 |  | 0,00 |  |  | 0,211 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,02 | 0,00 |  |  | 4,02
07.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 29,2 |  | 28,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,41 | 0,00 |  |  | 4,41 |  |  | 4,45 |  | 0,00 |  |  | 0,236 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,33 | 0,00 |  |  | 4,33
08.09 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 28,5 |  | 28,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,66 | 0,00 |  |  | 4,66 |  |  | 4,71 |  | 0,00 |  |  | 0,240 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,58 | 0,00 |  |  | 4,58
09.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 28,3 |  | 28,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,22 | 0,00 |  |  | 4,22 |  |  | 4,28 |  | 0,00 |  |  | 0,219 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,17 | 0,00 |  |  | 4,17
10.09 |  |  |  | 24,0 | 54,5 | 27,8 |  | 26,7 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,12 | 0,00 |  |  | 4,12 |  |  | 4,16 |  | 0,00 |  |  | 0,203 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,04 | 0,00 |  |  | 4,04
11.09 |  |  |  | 24,0 | 53,8 | 26,4 |  | 27,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57 |  |  | 5,62 |  | 0,00 |  |  | 0,273 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,45 | 0,00 |  |  | 5,45
12.09 |  |  |  | 24,0 | 51,0 | 23,5 |  | 27,5 |  | 4,3 | 3,6 |  | 4,23 | 0,00 |  |  | 4,23 |  |  | 4,26 |  | 0,00 |  |  | 0,194 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,15 | 0,00 |  |  | 4,15
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,2 | 41,8 |  | 6,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 66,97 | 62,23 |  |  | 4,74 |  |  | 67,69 |  | 62,74 |  |  | 0,600 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 14,02 | 9,86 |  |  | 4,16
14.09 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 48,7 |  | 8,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 126,50 | 121,91 |  |  | 4,59 |  |  | 128,49 |  | 123,32 |  |  | 1,322 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,98 | 17,32 |  |  | 3,66
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 49,9 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 122,45 | 117,53 |  |  | 4,92 |  |  | 124,42 |  | 118,96 |  |  | 1,356 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 20,41 | 16,34 |  |  | 4,07
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 48,2 |  | 9,0 |  | 4,3 | 3,6 |  | 122,79 | 119,26 |  |  | 3,53 |  |  | 124,71 |  | 120,59 |  |  | 1,256 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,33 | 16,49 |  |  | 2,84
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,4 | 47,5 |  | 8,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 124,25 | 120,33 |  |  | 3,92 |  |  | 126,11 |  | 121,62 |  |  | 1,272 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,42 | 16,21 |  |  | 3,21
18.09 |  |  |  | 24,0 | 57,8 | 48,5 |  | 9,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 123,77 | 119,82 |  |  | 3,95 |  |  | 125,74 |  | 121,18 |  |  | 1,325 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 19,38 | 16,13 |  |  | 3,25
19.09 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 51,5 |  | 10,3 |  | 4,3 | 3,6 |  | 125,09 | 121,76 |  |  | 3,33 |  |  | 127,31 |  | 123,29 |  |  | 1,442 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 21,60 | 19,06 |  |  | 2,54
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 51,6 |  | 9,9 |  | 4,3 | 3,6 |  | 127,58 | 124,51 |  |  | 3,07 |  |  | 129,77 |  | 126,14 |  |  | 1,407 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,42 | 23,30 |  |  | 2,12
21.09 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 50,3 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 127,88 | 125,12 |  |  | 2,76 |  |  | 130,04 |  | 126,61 |  |  | 1,324 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 25,70 | 23,64 |  |  | 2,06
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 49,1 |  | 9,4 |  | 4,3 | 3,6 |  | 127,47 | 123,40 |  |  | 4,07 |  |  | 129,53 |  | 124,84 |  |  | 1,374 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 26,26 | 22,88 |  |  | 3,38
Итого |  |  |  | 744,0 | 56,4 | 35,1 |  | 21,2 |  | 4,3 | 3,6 |  | 1281,66 | 1155,87 |  |  | 125,79 |  |  | 1301,50 |  | 1169,29 |  |  | 17,079 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 297,87 | 181,23 |  |  | 116,64 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 15177,00 |  |  | 53858,83 |  |  | 51431,25 |  |  |  | 54897,88 |  | 52101,29 |  |  |  |  | 766,704 |  | 0,62 |  |  | 0,62 | [6 empty] | 15177,00 | [7 empty] | 11386,28 |  |  | 9495,91
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 15921,00 |  |  | 55140,82 |  |  | 52587,39 |  |  |  | 56199,73 |  | 53270,85 |  |  |  |  | 783,789 |  | 0,63 |  |  | 0,63 | [6 empty] | 15921,00 | [7 empty] | 11684,36 |  |  | 9677,29
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1281,99 |  |  | 1156,14 |  |  |  | 1301,85 |  | 1169,56 |  |  |  |  | 17,085 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 298,08 |  |  | 181,38
Представитель обслуживающей организации:
подпись