## ЖЭК- 7 Поселковая, 26 в 1 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковая, 26 в 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 236105 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 51,3 | 21,5 |  | 29,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 3,05 | 0,00 |  |  | 3,05 |  |  | 3,05 |  | 0,00 |  |  | 0,140 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,36 | 0,00 |  |  | 2,36
24.08 |  |  |  | 24,0 | 54,3 | 21,2 |  | 33,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,48 | 0,00 |  |  | 4,48 |  |  | 4,51 |  | 0,00 |  |  | 0,221 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,71 | 0,00 |  |  | 3,71
25.08 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 21,1 |  | 35,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 5,08 | 0,00 |  |  | 5,08 |  |  | 5,14 |  | 0,00 |  |  | 0,259 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,42 | 0,00 |  |  | 4,42
26.08 |  |  |  | 24,0 | 56,0 | 21,3 |  | 34,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,82 | 0,00 |  |  | 4,82 |  |  | 4,86 |  | 0,00 |  |  | 0,246 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,97 | 0,00 |  |  | 3,97
27.08 |  |  |  | 24,0 | 53,8 | 21,1 |  | 32,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 3,91 | 0,00 |  |  | 3,91 |  |  | 3,92 |  | 0,00 |  |  | 0,190 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,13 | 0,00 |  |  | 3,13
28.08 |  |  |  | 24,0 | 55,2 | 21,3 |  | 33,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,64 | 0,00 |  |  | 4,64 |  |  | 4,67 |  | 0,00 |  |  | 0,231 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,87 | 0,00 |  |  | 3,87
29.08 |  |  |  | 24,0 | 54,5 | 21,2 |  | 33,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,30 | 0,00 |  |  | 4,30 |  |  | 4,33 |  | 0,00 |  |  | 0,211 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,51 | 0,00 |  |  | 3,51
30.08 |  |  |  | 24,0 | 54,7 | 21,1 |  | 33,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,05 | 0,00 |  |  | 4,05 |  |  | 4,08 |  | 0,00 |  |  | 0,201 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,28 | 0,00 |  |  | 3,28
31.08 |  |  |  | 24,0 | 54,8 | 21,5 |  | 33,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 3,91 | 0,00 |  |  | 3,91 |  |  | 3,92 |  | 0,00 |  |  | 0,193 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,18 | 0,00 |  |  | 3,18
01.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 21,4 |  | 36,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 5,41 | 0,00 |  |  | 5,41 |  |  | 5,46 |  | 0,00 |  |  | 0,284 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,68 | 0,00 |  |  | 4,68
02.09 |  |  |  | 24,0 | 56,2 | 21,1 |  | 35,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99 |  |  | 5,04 |  | 0,00 |  |  | 0,254 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,12 | 0,00 |  |  | 4,12
03.09 |  |  |  | 24,0 | 55,1 | 21,0 |  | 34,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,47 | 0,00 |  |  | 4,47 |  |  | 4,52 |  | 0,00 |  |  | 0,225 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,58 | 0,00 |  |  | 3,58
04.09 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 20,6 |  | 33,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 4,33 | 0,00 |  |  | 4,33 |  |  | 4,36 |  | 0,00 |  |  | 0,211 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,47 | 0,00 |  |  | 3,47
05.09 |  |  |  | 24,0 | 55,7 | 20,1 |  | 35,7 |  | 3,4 | 2,6 |  | 5,07 | 0,00 |  |  | 5,07 |  |  | 5,14 |  | 0,00 |  |  | 0,258 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,41 | 0,00 |  |  | 4,41
06.09 |  |  |  | 24,0 | 55,5 | 19,8 |  | 35,7 |  | 3,4 | 2,6 |  | 4,70 | 0,00 |  |  | 4,70 |  |  | 4,72 |  | 0,00 |  |  | 0,234 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,83 | 0,00 |  |  | 3,83
07.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 19,5 |  | 37,8 |  | 3,4 | 2,6 |  | 5,68 | 0,00 |  |  | 5,68 |  |  | 5,75 |  | 0,00 |  |  | 0,296 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,66 | 0,00 |  |  | 4,66
08.09 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 19,1 |  | 38,0 |  | 3,4 | 2,6 |  | 6,11 | 0,00 |  |  | 6,11 |  |  | 6,17 |  | 0,00 |  |  | 0,320 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,98 | 0,00 |  |  | 4,98
09.09 |  |  |  | 24,0 | 55,0 | 19,1 |  | 36,0 |  | 3,4 | 2,6 |  | 4,53 | 0,00 |  |  | 4,53 |  |  | 4,55 |  | 0,00 |  |  | 0,225 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,63 | 0,00 |  |  | 3,63
10.09 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 19,1 |  | 38,1 |  | 3,4 | 2,6 |  | 6,26 | 0,00 |  |  | 6,26 |  |  | 6,35 |  | 0,00 |  |  | 0,326 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,70 | 0,00 |  |  | 4,70
11.09 |  |  |  | 24,0 | 59,6 | 20,6 |  | 39,0 |  | 3,4 | 2,6 |  | 11,73 | 0,00 |  |  | 11,73 |  |  | 11,92 |  | 0,00 |  |  | 0,640 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,91 | 0,00 |  |  | 3,91
12.09 |  |  |  | 24,0 | 53,0 | 18,8 |  | 34,2 |  | 3,4 | 3,0 |  | 6,13 | 0,00 |  |  | 6,13 |  |  | 6,22 |  | 0,00 |  |  | 0,294 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,83 | 0,00 |  |  | 4,83
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,8 | 43,5 |  | 5,3 |  | 3,9 | 3,3 |  | 94,42 | 88,64 |  |  | 5,78 |  |  | 95,46 |  | 89,47 |  |  | 0,722 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,40 | 0,00 |  |  | 33,40
14.09 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 50,1 |  | 7,5 |  | 4,3 | 3,0 |  | 187,66 | 182,83 |  |  | 4,83 |  |  | 190,62 |  | 185,01 |  |  | 1,623 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62,84 | 0,00 |  |  | 62,84
15.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 51,4 |  | 7,4 |  | 4,3 | 3,0 |  | 185,86 | 179,96 |  |  | 5,90 |  |  | 188,92 |  | 182,20 |  |  | 1,658 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62,78 | 0,00 |  |  | 62,78
16.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 50,2 |  | 6,6 |  | 4,3 | 3,0 |  | 186,10 | 182,19 |  |  | 3,91 |  |  | 188,92 |  | 184,37 |  |  | 1,410 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,47 | 0,00 |  |  | 63,47
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,2 | 49,9 |  | 6,3 |  | 4,3 | 3,0 |  | 186,47 | 182,90 |  |  | 3,57 |  |  | 189,25 |  | 185,05 |  |  | 1,343 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 64,07 | 0,00 |  |  | 64,07
18.09 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 51,0 |  | 6,7 |  | 4,3 | 3,0 |  | 186,58 | 182,69 |  |  | 3,89 |  |  | 189,53 |  | 184,92 |  |  | 1,439 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 63,94 | 0,00 |  |  | 63,94
19.09 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 54,0 |  | 7,5 |  | 4,3 | 3,0 |  | 183,67 | 179,64 |  |  | 4,03 |  |  | 186,90 |  | 182,09 |  |  | 1,578 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 62,37 | 0,00 |  |  | 62,37
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 54,1 |  | 7,1 |  | 4,3 | 3,0 |  | 181,05 | 177,28 |  |  | 3,77 |  |  | 184,18 |  | 179,70 |  |  | 1,475 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,18 | 0,00 |  |  | 61,18
21.09 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 52,6 |  | 6,7 |  | 4,3 | 3,0 |  | 181,37 | 176,62 |  |  | 4,75 |  |  | 184,32 |  | 178,97 |  |  | 1,442 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,40 | 0,00 |  |  | 61,40
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 51,5 |  | 6,7 |  | 4,3 | 3,0 |  | 180,94 | 175,50 |  |  | 5,44 |  |  | 183,84 |  | 177,67 |  |  | 1,464 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61,48 | 0,00 |  |  | 61,48
Итого |  |  |  | 744,0 | 56,1 | 30,3 |  | 25,8 |  | 3,6 | 2,7 |  | 1861,77 | 1708,25 |  |  | 153,52 |  |  | 1890,62 |  | 1729,45 |  |  | 19,613 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 679,16 | 0,00 |  |  | 679,16 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16343,00 |  |  | 91003,57 |  |  | 87763,32 |  |  |  | 92743,73 |  | 89041,85 |  |  |  |  | 955,705 |  | 0,54 |  |  | 0,54 | [6 empty] | 16522,00 | [7 empty] | 31108,22 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 17087,00 |  |  | 92866,19 |  |  | 89472,45 |  |  |  | 94635,21 |  | 90772,22 |  |  |  |  | 975,328 |  | 0,54 |  |  | 0,54 | [6 empty] | 17266,00 | [7 empty] | 31787,80 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1862,62 |  |  | 1709,13 |  |  |  | 1891,49 |  | 1730,37 |  |  |  |  | 19,623 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 679,58 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись