## ЖЭК- 7 Поселковая, 26 в 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковая, 26 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238816 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 57,2 | 22,0 |  | 35,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,79 | 0,00 |  |  | 6,79 |  |  | 6,85 |  | 0,00 |  |  | 0,354 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,75 | 0,00 |  |  | 6,75
24.08 |  |  |  | 24,0 | 57,0 | 21,9 |  | 35,1 |  | 3,3 | 2,2 |  | 6,61 | 0,00 |  |  | 6,61 |  |  | 6,69 |  | 0,00 |  |  | 0,346 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,61 | 0,00 |  |  | 6,61
25.08 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 21,7 |  | 35,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,31 | 0,00 |  |  | 6,31 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |  |  | 0,331 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,35 | 0,00 |  |  | 6,35
26.08 |  |  |  | 24,0 | 56,5 | 21,7 |  | 34,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,09 | 0,00 |  |  | 6,09 |  |  | 6,15 |  | 0,00 |  |  | 0,312 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,95 | 0,00 |  |  | 5,95
27.08 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 21,5 |  | 34,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 5,64 | 0,00 |  |  | 5,64 |  |  | 5,68 |  | 0,00 |  |  | 0,288 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,46 | 0,00 |  |  | 5,46
28.08 |  |  |  | 24,0 | 54,8 | 21,8 |  | 33,0 |  | 3,3 | 2,5 |  | 5,30 | 0,00 |  |  | 5,30 |  |  | 5,34 |  | 0,00 |  |  | 0,262 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,12 | 0,00 |  |  | 5,12
29.08 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 21,7 |  | 35,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,35 | 0,00 |  |  | 6,35 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |  |  | 0,328 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,30 | 0,00 |  |  | 6,30
30.08 |  |  |  | 24,0 | 55,6 | 21,6 |  | 34,0 |  | 3,3 | 2,3 |  | 5,03 | 0,00 |  |  | 5,03 |  |  | 5,06 |  | 0,00 |  |  | 0,254 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,90 | 0,00 |  |  | 4,90
31.08 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 22,1 |  | 35,3 |  | 3,3 | 2,4 |  | 5,81 | 0,00 |  |  | 5,81 |  |  | 5,87 |  | 0,00 |  |  | 0,304 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,81 | 0,00 |  |  | 5,81
01.09 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 22,1 |  | 36,1 |  | 3,3 | 1,9 |  | 6,99 | 0,00 |  |  | 6,99 |  |  | 7,10 |  | 0,00 |  |  | 0,371 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,04 | 0,00 |  |  | 7,04
02.09 |  |  |  | 24,0 | 58,0 | 21,5 |  | 36,5 |  | 3,3 | 2,8 |  | 7,27 | 0,00 |  |  | 7,27 |  |  | 7,38 |  | 0,00 |  |  | 0,383 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,29 | 0,00 |  |  | 7,29
03.09 |  |  |  | 24,0 | 55,1 | 21,4 |  | 33,8 |  | 3,3 | 2,0 |  | 5,10 | 0,00 |  |  | 5,10 |  |  | 5,15 |  | 0,00 |  |  | 0,254 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99
04.09 |  |  |  | 24,0 | 56,3 | 21,0 |  | 35,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,15 | 0,00 |  |  | 6,15 |  |  | 6,23 |  | 0,00 |  |  | 0,316 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,13 | 0,00 |  |  | 6,13
05.09 |  |  |  | 24,0 | 57,0 | 20,5 |  | 36,5 |  | 3,3 | 2,5 |  | 6,57 | 0,00 |  |  | 6,57 |  |  | 6,64 |  | 0,00 |  |  | 0,342 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,56 | 0,00 |  |  | 6,56
06.09 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 20,4 |  | 38,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,71 | 0,00 |  |  | 7,71 |  |  | 7,83 |  | 0,00 |  |  | 0,415 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,77 | 0,00 |  |  | 7,77
07.09 |  |  |  | 24,0 | 57,1 | 20,0 |  | 37,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 5,61 | 0,00 |  |  | 5,61 |  |  | 5,70 |  | 0,00 |  |  | 0,291 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,57 | 0,00 |  |  | 5,57
08.09 |  |  |  | 24,0 | 57,3 | 19,8 |  | 37,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,98 | 0,00 |  |  | 6,98 |  |  | 7,08 |  | 0,00 |  |  | 0,365 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,02 | 0,00 |  |  | 7,02
09.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 19,8 |  | 37,6 |  | 3,3 | 2,4 |  | 6,86 | 0,00 |  |  | 6,86 |  |  | 6,96 |  | 0,00 |  |  | 0,359 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,85 | 0,00 |  |  | 5,85
10.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 19,9 |  | 38,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,44 | 0,00 |  |  | 7,44 |  |  | 7,57 |  | 0,00 |  |  | 0,395 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,33 | 0,00 |  |  | 7,33
11.09 |  |  |  | 24,0 | 55,9 | 19,9 |  | 36,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,60 | 0,00 |  |  | 6,60 |  |  | 6,66 |  | 0,00 |  |  | 0,337 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,30 | 0,00 |  |  | 6,30
12.09 |  |  |  | 24,0 | 53,2 | 18,8 |  | 34,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,78 | 0,00 |  |  | 6,78 |  |  | 6,84 |  | 0,00 |  |  | 0,326 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,48 | 0,00 |  |  | 6,48
13.09 |  |  |  | 24,0 | 49,1 | 39,7 |  | 9,3 |  | 3,9 | 2,3 |  | 60,33 | 52,71 |  |  | 7,62 |  |  | 61,00 |  | 53,11 |  |  | 0,826 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,76 | 0,00 |  |  | 8,76
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 45,6 |  | 12,6 |  | 4,3 | 2,7 |  | 117,47 | 109,57 |  |  | 7,90 |  |  | 119,33 |  | 110,67 |  |  | 1,797 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,53 | 0,00 |  |  | 11,53
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 47,1 |  | 12,3 |  | 4,3 | 2,3 |  | 115,88 | 108,70 |  |  | 7,18 |  |  | 117,80 |  | 109,86 |  |  | 1,731 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,03 | 0,00 |  |  | 11,03
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 46,3 |  | 11,1 |  | 4,3 | 2,6 |  | 115,87 | 109,26 |  |  | 6,61 |  |  | 117,67 |  | 110,41 |  |  | 1,559 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,59 | 0,00 |  |  | 10,59
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 46,3 |  | 10,6 |  | 4,3 | 2,6 |  | 115,83 | 110,71 |  |  | 5,12 |  |  | 117,60 |  | 111,88 |  |  | 1,434 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,12 | 0,00 |  |  | 10,12
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 46,8 |  | 11,5 |  | 4,3 | 2,6 |  | 116,21 | 110,11 |  |  | 6,10 |  |  | 118,05 |  | 111,28 |  |  | 1,586 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,07 | 0,00 |  |  | 10,07
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 49,4 |  | 12,6 |  | 4,3 | 2,6 |  | 114,43 | 109,36 |  |  | 5,07 |  |  | 116,48 |  | 110,61 |  |  | 1,671 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,92 | 0,00 |  |  | 8,92
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 50,5 |  | 11,3 |  | 4,3 | 2,5 |  | 114,65 | 108,95 |  |  | 5,70 |  |  | 116,68 |  | 110,25 |  |  | 1,559 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,00 | 0,00 |  |  | 8,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 49,8 |  | 10,1 |  | 4,3 | 2,4 |  | 117,09 | 112,54 |  |  | 4,55 |  |  | 119,01 |  | 113,86 |  |  | 1,394 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,52 | 0,00 |  |  | 6,52
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 48,8 |  | 10,0 |  | 4,3 | 2,4 |  | 116,57 | 111,29 |  |  | 5,28 |  |  | 118,49 |  | 112,56 |  |  | 1,398 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,06 | 0,00 |  |  | 7,06
Итого |  |  |  | 744,0 | 57,2 | 29,4 |  | 27,8 |  | 3,6 | 2,5 |  | 1238,32 | 1043,20 |  |  | 195,12 |  |  | 1257,73 |  | 1054,49 |  |  | 21,888 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 224,18 | 0,00 |  |  | 224,18 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12719,00 |  |  | 39490,31 |  |  | 35889,01 |  |  |  | 40236,93 |  | 36301,54 |  |  |  |  | 739,622 |  | 1,07 |  |  | 1,07 | [6 empty] | 12725,00 | [7 empty] | 4365,35 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13463,00 |  |  | 40729,89 |  |  | 36933,20 |  |  |  | 41495,94 |  | 37357,06 |  |  |  |  | 761,538 |  | 1,08 |  |  | 1,08 | [6 empty] | 13469,00 | [7 empty] | 4590,00 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1239,58 |  |  | 1044,19 |  |  |  | 1259,00 |  | 1055,52 |  |  |  |  | 21,916 |  | 0,01 |  |  | 0,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 224,65 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись