## ЖЭК- 7 Поселковая, 28 в 2 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковая, 28 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238847 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 54,1 | 23,0 |  | 31,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,02 | 0,00 |  |  | 7,02 |  |  | 7,10 |  | 0,00 |  |  | 0,345 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,32 | 0,00 |  |  | 7,32
24.08 |  |  |  | 24,0 | 53,7 | 22,7 |  | 31,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,42 | 0,00 |  |  | 6,42 |  |  | 6,49 |  | 0,00 |  |  | 0,312 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,67 | 0,00 |  |  | 6,67
25.08 |  |  |  | 24,0 | 56,0 | 22,7 |  | 33,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,16 | 0,00 |  |  | 8,16 |  |  | 8,26 |  | 0,00 |  |  | 0,417 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,57 | 0,00 |  |  | 8,57
26.08 |  |  |  | 24,0 | 55,3 | 22,9 |  | 32,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,62 | 0,00 |  |  | 7,62 |  |  | 7,71 |  | 0,00 |  |  | 0,382 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,93 | 0,00 |  |  | 7,93
27.08 |  |  |  | 24,0 | 54,5 | 23,0 |  | 31,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,68 | 0,00 |  |  | 6,68 |  |  | 6,75 |  | 0,00 |  |  | 0,331 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,92 | 0,00 |  |  | 6,92
28.08 |  |  |  | 24,0 | 55,0 | 23,2 |  | 31,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,78 | 0,00 |  |  | 7,78 |  |  | 7,89 |  | 0,00 |  |  | 0,389 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,14 | 0,00 |  |  | 8,14
29.08 |  |  |  | 24,0 | 55,3 | 23,1 |  | 32,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,34 | 0,00 |  |  | 8,34 |  |  | 8,42 |  | 0,00 |  |  | 0,420 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,72 | 0,00 |  |  | 8,72
30.08 |  |  |  | 24,0 | 54,8 | 23,2 |  | 31,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,78 | 0,00 |  |  | 6,78 |  |  | 6,89 |  | 0,00 |  |  | 0,336 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,09 | 0,00 |  |  | 7,09
31.08 |  |  |  | 24,0 | 54,2 | 23,6 |  | 30,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,65 | 0,00 |  |  | 6,65 |  |  | 6,72 |  | 0,00 |  |  | 0,326 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,94 | 0,00 |  |  | 6,94
01.09 |  |  |  | 24,0 | 56,7 | 23,4 |  | 33,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,34 | 0,00 |  |  | 8,34 |  |  | 8,45 |  | 0,00 |  |  | 0,433 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,79 | 0,00 |  |  | 8,79
02.09 |  |  |  | 24,0 | 54,3 | 23,0 |  | 31,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49 |  |  | 6,57 |  | 0,00 |  |  | 0,319 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,77 | 0,00 |  |  | 6,77
03.09 |  |  |  | 24,0 | 54,8 | 22,5 |  | 32,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,24 | 0,00 |  |  | 7,24 |  |  | 7,33 |  | 0,00 |  |  | 0,360 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,56 | 0,00 |  |  | 7,56
04.09 |  |  |  | 24,0 | 55,1 | 22,4 |  | 32,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,08 | 0,00 |  |  | 8,08 |  |  | 8,17 |  | 0,00 |  |  | 0,405 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,45 | 0,00 |  |  | 8,45
05.09 |  |  |  | 24,0 | 55,0 | 21,9 |  | 33,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,52 | 0,00 |  |  | 7,52 |  |  | 7,60 |  | 0,00 |  |  | 0,374 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,89 | 0,00 |  |  | 7,89
06.09 |  |  |  | 24,0 | 55,0 | 21,7 |  | 33,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,72 | 0,00 |  |  | 7,72 |  |  | 7,80 |  | 0,00 |  |  | 0,385 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,09 | 0,00 |  |  | 8,09
07.09 |  |  |  | 24,0 | 54,9 | 22,0 |  | 32,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,25 | 0,00 |  |  | 7,25 |  |  | 7,34 |  | 0,00 |  |  | 0,363 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,61 | 0,00 |  |  | 7,61
08.09 |  |  |  | 24,0 | 55,2 | 21,6 |  | 33,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,85 | 0,00 |  |  | 7,85 |  |  | 7,96 |  | 0,00 |  |  | 0,394 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25
09.09 |  |  |  | 24,0 | 55,6 | 21,6 |  | 34,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,56 | 0,00 |  |  | 8,56 |  |  | 8,68 |  | 0,00 |  |  | 0,434 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01
10.09 |  |  |  | 24,0 | 55,6 | 21,7 |  | 33,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,16 | 0,00 |  |  | 8,16 |  |  | 8,25 |  | 0,00 |  |  | 0,413 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,56 | 0,00 |  |  | 8,56
11.09 |  |  |  | 24,0 | 54,0 | 21,6 |  | 32,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58 |  |  | 8,69 |  | 0,00 |  |  | 0,422 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,96 | 0,00 |  |  | 8,96
12.09 |  |  |  | 24,0 | 51,4 | 20,9 |  | 30,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7,62 | 0,00 |  |  | 7,62 |  |  | 7,71 |  | 0,00 |  |  | 0,352 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,91 | 0,00 |  |  | 7,91
13.09 |  |  |  | 24,0 | 47,0 | 43,9 |  | 3,1 |  | 3,8 | 2,8 |  | 36,13 | 27,53 |  |  | 8,60 |  |  | 36,50 |  | 27,79 |  |  | 0,446 |  | 0,12 |  | 0,12 | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,45 | 0,00 |  |  | 37,45
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 51,5 |  | 7,0 |  | 4,1 | 3,1 |  | 191,20 | 183,80 |  |  | 7,40 |  |  | 194,30 |  | 186,15 |  |  | 1,683 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 44,14 | 0,00 |  |  | 44,14
15.09 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 52,4 |  | 6,4 |  | 3,9 | 3,3 |  | 285,60 | 278,78 |  |  | 6,82 |  |  | 290,21 |  | 282,40 |  |  | 2,149 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 34,27 | 0,00 |  |  | 34,27
16.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 51,0 |  | 5,7 |  | 3,9 | 3,3 |  | 284,66 | 278,83 |  |  | 5,83 |  |  | 288,98 |  | 282,31 |  |  | 1,903 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,65 | 0,00 |  |  | 33,65
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,2 | 50,6 |  | 5,6 |  | 3,9 | 3,3 |  | 284,41 | 279,00 |  |  | 5,41 |  |  | 288,62 |  | 282,45 |  |  | 1,835 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,88 | 0,00 |  |  | 32,88
18.09 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 52,0 |  | 5,6 |  | 3,9 | 3,3 |  | 283,99 | 277,88 |  |  | 6,11 |  |  | 288,42 |  | 281,50 |  |  | 1,876 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,80 | 0,00 |  |  | 33,80
19.09 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 55,6 |  | 5,8 |  | 3,9 | 3,3 |  | 284,04 | 278,79 |  |  | 5,25 |  |  | 289,03 |  | 282,90 |  |  | 1,909 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,33 | 0,00 |  |  | 33,33
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 55,9 |  | 5,2 |  | 4,0 | 3,3 |  | 283,22 | 278,86 |  |  | 4,36 |  |  | 288,14 |  | 282,98 |  |  | 1,702 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,88 | 0,00 |  |  | 32,88
21.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 54,2 |  | 5,0 |  | 4,0 | 3,3 |  | 283,91 | 279,44 |  |  | 4,47 |  |  | 288,56 |  | 283,34 |  |  | 1,633 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,80 | 0,00 |  |  | 32,80
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 53,2 |  | 4,9 |  | 3,9 | 3,3 |  | 283,59 | 277,58 |  |  | 6,01 |  |  | 288,10 |  | 281,32 |  |  | 1,689 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,81 | 0,00 |  |  | 33,81
Итого |  |  |  | 744,0 | 55,7 | 32,0 |  | 23,7 |  | 3,5 | 2,8 |  | 2659,61 | 2440,49 |  |  | 219,12 |  |  | 2701,64 |  | 2473,14 |  |  | 24,737 |  | 0,12 |  | 0,12 | 0,002 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 515,16 | 0,00 |  |  | 515,16 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 15291,00 |  |  | 100993,16 |  |  | 96962,11 |  |  |  | 102927,83 |  | 98391,31 |  |  |  |  | 1073,098 |  | 0,73 |  |  | 0,73 | [6 empty] | 15609,00 | [7 empty] | 16582,73 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 16035,00 |  |  | 103653,98 |  |  | 99403,84 |  |  |  | 105630,70 |  | 100865,75 |  |  |  |  | 1097,844 |  | 0,85 |  |  | 0,85 | [6 empty] | 16353,00 | [7 empty] | 17098,23 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2660,81 |  |  | 2441,73 |  |  |  | 2702,87 |  | 2474,44 |  |  |  |  | 24,746 |  | 0,12 |  |  | 0,12 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 515,50 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись