## ЖЭК- 7 Поселковый, 5 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Поселковый, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 275814 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 23,9 |  | 36,1 |  | 3,2 | 0,3 |  | 7,52 | 0,00 |  |  | 7,52 |  |  | 7,63 |  | 0,00 |  |  | 0,414 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,3 | 23,0 |  | 3,2 | 0,3 |  | 7,90 | 0,00 |  | 7,90 |  | 8,03 | 0,00 |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,428
24.08 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 23,5 |  | 35,9 |  | 3,3 | 0,2 |  | 7,76 | 0,00 |  |  | 7,76 |  |  | 7,88 |  | 0,00 |  |  | 0,423 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 22,5 |  | 3,2 | 0,3 |  | 8,12 | 0,00 |  | 8,12 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25 |  |  |  | 0,435
25.08 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 23,3 |  | 38,1 |  | 3,3 | 0,2 |  | 9,68 | 0,01 |  |  | 9,67 |  |  | 9,83 |  | 0,01 |  |  | 0,546 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,8 | 22,5 |  | 3,2 | 0,3 |  | 10,08 | 0,00 |  | 10,08 |  | 10,25 | 0,00 |  |  | 10,25 |  |  |  | 0,561
26.08 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 23,3 |  | 36,0 |  | 3,2 | 0,2 |  | 8,06 | 0,00 |  |  | 8,06 |  |  | 8,21 |  | 0,00 |  |  | 0,437 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 22,3 |  | 3,2 | 0,3 |  | 8,47 | 0,00 |  | 8,47 |  | 8,61 | 0,00 |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,454
27.08 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 23,3 |  | 37,0 |  | 3,3 | 0,2 |  | 8,72 | 0,00 |  |  | 8,72 |  |  | 8,88 |  | 0,00 |  |  | 0,481 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,7 | 22,3 |  | 3,2 | 0,3 |  | 9,14 | 0,00 |  | 9,14 |  | 9,30 | 0,00 |  |  | 9,30 |  |  |  | 0,499
28.08 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 23,6 |  | 36,6 |  | 3,3 | 0,2 |  | 9,13 | 0,00 |  |  | 9,13 |  |  | 9,28 |  | 0,00 |  |  | 0,503 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,7 | 22,6 |  | 3,2 | 0,3 |  | 9,52 | 0,00 |  | 9,52 |  | 9,68 | 0,00 |  |  | 9,68 |  |  |  | 0,520
29.08 |  |  |  | 24,0 | 60,6 | 23,4 |  | 37,2 |  | 3,3 | 0,2 |  | 9,40 | 0,00 |  |  | 9,40 |  |  | 9,57 |  | 0,00 |  |  | 0,524 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,1 | 22,4 |  | 3,2 | 0,3 |  | 9,81 | 0,00 |  | 9,81 |  | 9,98 | 0,00 |  |  | 9,98 |  |  |  | 0,540
30.08 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 23,5 |  | 37,5 |  | 3,2 | 0,2 |  | 7,05 | 0,00 |  |  | 7,05 |  |  | 7,17 |  | 0,00 |  |  | 0,391 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,2 | 22,4 |  | 3,2 | 0,2 |  | 7,42 | 0,00 |  | 7,42 |  | 7,54 | 0,00 |  |  | 7,54 |  |  |  | 0,409
31.08 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 23,9 |  | 37,4 |  | 3,3 | 0,1 |  | 9,57 | 0,00 |  |  | 9,57 |  |  | 9,74 |  | 0,00 |  |  | 0,537 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,8 | 22,8 |  | 3,2 | 0,2 |  | 9,91 | 0,00 |  | 9,91 |  | 10,08 | 0,00 |  |  | 10,08 |  |  |  | 0,552
01.09 |  |  |  | 24,0 | 62,6 | 23,9 |  | 38,7 |  | 3,3 | 0,1 |  | 11,56 | 0,00 |  |  | 11,56 |  |  | 11,77 |  | 0,00 |  |  | 0,665 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,3 | 22,8 |  | 3,2 | 0,2 |  | 11,98 | 0,00 |  | 11,98 |  | 12,19 | 0,00 |  |  | 12,19 |  |  |  | 0,685
02.09 |  |  |  | 24,0 | 57,9 | 23,3 |  | 34,6 |  | 3,2 | 0,1 |  | 10,41 | 0,00 |  |  | 10,41 |  |  | 10,56 |  | 0,00 |  |  | 0,550 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 22,2 |  | 3,2 | 0,2 |  | 10,76 | 0,00 |  | 10,76 |  | 10,93 | 0,00 |  |  | 10,93 |  |  |  | 0,564
03.09 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 23,1 |  | 37,1 |  | 3,2 | 0,1 |  | 8,29 | 0,00 |  |  | 8,29 |  |  | 8,44 |  | 0,00 |  |  | 0,456 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,6 | 22,1 |  | 3,2 | 0,1 |  | 8,70 | 0,00 |  | 8,70 |  | 8,84 | 0,00 |  |  | 8,84 |  |  |  | 0,474
04.09 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 22,9 |  | 37,5 |  | 3,3 | 0,1 |  | 9,43 | 0,00 |  |  | 9,43 |  |  | 9,60 |  | 0,00 |  |  | 0,522 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,9 | 21,9 |  | 3,2 | 0,1 |  | 9,87 | 0,00 |  | 9,87 |  | 10,03 | 0,00 |  |  | 10,03 |  |  |  | 0,540
05.09 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 22,4 |  | 37,4 |  | 3,3 | 0,1 |  | 8,11 | 0,00 |  |  | 8,11 |  |  | 8,24 |  | 0,00 |  |  | 0,444 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,2 | 21,4 |  | 3,2 | 0,1 |  | 8,52 | 0,00 |  | 8,52 |  | 8,66 | 0,00 |  |  | 8,66 |  |  |  | 0,461
06.09 |  |  |  | 24,0 | 60,9 | 22,2 |  | 38,8 |  | 3,3 | 0,0 |  | 8,93 | 0,00 |  |  | 8,93 |  |  | 9,10 |  | 0,00 |  |  | 0,500 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,3 | 21,1 |  | 3,2 | 0,1 |  | 9,37 | 0,00 |  | 9,37 |  | 9,53 | 0,00 |  |  | 9,53 |  |  |  | 0,517
07.09 |  |  |  | 24,0 | 61,2 | 21,9 |  | 39,3 |  | 3,3 | 0,0 |  | 9,29 | 0,00 |  |  | 9,29 |  |  | 9,45 |  | 0,00 |  |  | 0,522 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,6 | 20,8 |  | 3,2 | 0,1 |  | 9,72 | 0,00 |  | 9,72 |  | 9,89 | 0,00 |  |  | 9,89 |  |  |  | 0,540
08.09 |  |  |  | 24,0 | 61,6 | 21,7 |  | 39,9 |  | 3,3 | 0,0 |  | 11,39 | 0,00 |  |  | 11,39 |  |  | 11,59 |  | 0,00 |  |  | 0,641 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,2 | 20,7 |  | 3,2 | 0,1 |  | 11,78 | 0,00 |  | 11,78 |  | 11,99 | 0,00 |  |  | 11,99 |  |  |  | 0,662
09.09 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 21,6 |  | 38,2 |  | 3,3 | 0,0 |  | 8,63 | 0,00 |  |  | 8,63 |  |  | 8,78 |  | 0,00 |  |  | 0,472 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,3 | 20,5 |  | 3,2 | 0,1 |  | 9,01 | 0,00 |  | 9,01 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16 |  |  |  | 0,489
10.09 |  |  |  | 24,0 | 59,8 | 21,7 |  | 38,1 |  | 3,3 | 0,0 |  | 10,83 | 0,00 |  |  | 10,83 |  |  | 11,00 |  | 0,00 |  |  | 0,595 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,3 | 20,7 |  | 3,2 | 0,1 |  | 11,30 | 0,00 |  | 11,30 |  | 11,48 | 0,00 |  |  | 11,48 |  |  |  | 0,613
11.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 21,5 |  | 37,7 |  | 3,3 | 0,0 |  | 11,44 | 0,00 |  |  | 11,44 |  |  | 11,64 |  | 0,00 |  |  | 0,621 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 20,5 |  | 3,2 | 0,1 |  | 11,98 | 0,00 |  | 11,98 |  | 12,18 | 0,00 |  |  | 12,18 |  |  |  | 0,643
12.09 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 20,3 |  | 36,3 |  | 3,3 | 0,0 |  | 13,48 | 0,00 |  |  | 13,48 |  |  | 13,67 |  | 0,00 |  |  | 0,695 | [8 empty] | 24,0 |  | 56,3 | 19,1 |  | 3,2 | 0,1 |  | 13,97 | 0,00 |  | 13,97 |  | 14,18 | 0,00 |  |  | 14,18 |  |  |  | 0,716
13.09 |  |  |  | 24,0 | 50,4 | 45,8 |  | 4,6 |  | 3,8 | 1,0 |  | 82,31 | 69,08 |  |  | 13,23 |  |  | 83,32 |  | 69,77 |  |  | 0,921 | [8 empty] | 24,0 |  | 50,5 | 48,6 |  | 3,4 | 1,1 |  | 48,97 | 36,12 |  | 12,84 |  | 49,56 | 36,53 |  |  | 13,03 |  |  |  | 0,652
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,2 | 51,5 |  | 6,6 |  | 4,2 | 2,9 |  | 205,56 | 193,71 |  |  | 11,85 |  |  | 208,81 |  | 196,17 |  |  | 1,921 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,6 | 55,4 |  | 3,2 | 3,0 |  | 110,72 | 103,51 |  | 7,20 |  | 112,51 | 105,02 |  |  | 7,49 |  |  |  | 0,713
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,4 | 51,0 |  | 8,4 |  | 4,2 | 2,9 |  | 205,33 | 190,72 |  |  | 14,61 |  |  | 208,69 |  | 193,08 |  |  | 2,404 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,8 | 56,3 |  | 3,2 | 3,0 |  | 110,10 | 100,07 |  | 10,04 |  | 111,95 | 101,57 |  |  | 10,38 |  |  |  | 0,896
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 48,5 |  | 8,9 |  | 4,2 | 2,9 |  | 205,80 | 193,36 |  |  | 12,44 |  |  | 209,01 |  | 195,53 |  |  | 2,375 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,7 | 54,3 |  | 3,2 | 3,0 |  | 110,10 | 101,67 |  | 8,43 |  | 111,83 | 103,09 |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,787
17.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 47,4 |  | 9,4 |  | 4,2 | 2,9 |  | 206,57 | 196,53 |  |  | 10,04 |  |  | 209,71 |  | 198,63 |  |  | 2,374 | [8 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 53,8 |  | 3,2 | 3,0 |  | 110,54 | 103,16 |  | 7,38 |  | 112,24 | 104,58 |  |  | 7,67 |  |  |  | 0,732
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 48,6 |  | 9,7 |  | 4,2 | 2,9 |  | 207,08 | 196,97 |  |  | 10,11 |  |  | 210,37 |  | 199,18 |  |  | 2,459 | [8 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 55,1 |  | 3,2 | 3,0 |  | 110,91 | 103,50 |  | 7,41 |  | 112,70 | 104,99 |  |  | 7,72 |  |  |  | 0,764
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,0 | 51,6 |  | 10,4 |  | 4,2 | 2,9 |  | 207,47 | 198,62 |  |  | 8,85 |  |  | 211,21 |  | 201,12 |  |  | 2,578 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,4 | 58,7 |  | 3,2 | 3,0 |  | 111,00 | 104,85 |  | 6,15 |  | 113,02 | 106,55 |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,743
20.09 |  |  |  | 24,0 | 61,8 | 51,9 |  | 9,9 |  | 4,2 | 2,9 |  | 207,66 | 198,68 |  |  | 8,98 |  |  | 211,36 |  | 201,24 |  |  | 2,477 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,2 | 58,5 |  | 3,2 | 3,0 |  | 111,20 | 104,92 |  | 6,28 |  | 113,21 | 106,61 |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,738
21.09 |  |  |  | 24,0 | 59,9 | 50,7 |  | 9,2 |  | 4,2 | 2,9 |  | 208,16 | 198,34 |  |  | 9,82 |  |  | 211,69 |  | 200,80 |  |  | 2,364 | [8 empty] | 24,0 |  | 60,2 | 56,8 |  | 3,2 | 3,0 |  | 111,63 | 104,54 |  | 7,09 |  | 113,53 | 106,13 |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,744
22.09 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 49,5 |  | 9,3 |  | 4,2 | 2,9 |  | 208,42 | 195,72 |  |  | 12,70 |  |  | 211,82 |  | 197,99 |  |  | 2,508 | [8 empty] | 24,0 |  | 59,1 | 55,7 |  | 3,2 | 3,0 |  | 112,22 | 102,21 |  | 10,01 |  | 114,07 | 103,71 |  |  | 10,35 |  |  |  | 0,889
Итого |  |  |  | 744,0 | 59,6 | 31,4 |  | 28,1 |  | 3,6 | 1,0 |  | 2143,04 | 1831,74 |  |  | 311,30 |  |  | 2178,02 |  | 1853,52 |  |  | 33,320 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 59,3 | 32,6 |  | 3,2 | 1,0 |  | 1254,70 | 964,55 |  | 290,15 |  | 1275,40 | 978,78 |  |  | 296,62 |  |  |  | 18,959
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1067,00 |  |  | 377,33 |  |  | 32,76 |  |  |  | 383,28 |  | 32,86 |  |  |  |  | 19,322 | [11 empty] | 1067,00 |  |  | 383,05 |  |  | 0,00 |  | 389,08 |  |  | 0,00 |  |  | 20,196
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1811,00 |  |  | 2521,29 |  |  | 1865,53 |  |  |  | 2562,26 |  | 1887,42 |  |  |  |  | 52,647 | [11 empty] | 1811,00 |  |  | 1638,56 |  |  | 965,42 |  | 1665,32 |  |  | 979,67 |  |  | 39,156
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2143,96 |  |  | 1832,77 |  |  |  | 2178,98 |  | 1854,56 |  |  |  |  | 33,325 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 1255,51 |  |  | 965,42 |  | 1276,23 |  |  | 979,67 |  |  | 18,960
Представитель обслуживающей организации:
подпись