## ЖЭК- 7 Толстого, 12 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 12
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264121 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 25,8 |  | 38,4 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,21 | 0,00 |  |  | 9,21 |  |  | 9,41 |  | 0,00 |  |  | 0,544 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 | 27,5 |  | 3,1 | 0,0 |  | 9,34 | 0,00 |  | 9,34 |  | 9,51 | 0,00 |  |  | 9,51 |  |  |  | 0,538
24.08 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 25,4 |  | 39,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,70 | 0,00 |  |  | 9,70 |  |  | 9,89 |  | 0,00 |  |  | 0,578 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 | 26,8 |  | 3,1 | 0,3 |  | 9,80 | 0,00 |  | 9,80 |  | 9,98 | 0,00 |  |  | 9,98 |  |  |  | 0,569
25.08 |  |  |  | 24,0 | 65,6 | 25,3 |  | 40,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,86 | 0,00 |  |  | 11,86 |  |  | 12,08 |  | 0,00 |  |  | 0,722 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,5 | 26,9 |  | 3,1 | 0,1 |  | 11,80 | 0,00 |  | 11,80 |  | 12,03 | 0,00 |  |  | 12,03 |  |  |  | 0,701
26.08 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 25,3 |  | 39,4 |  | 3,2 | 3,2 |  | 10,06 | 0,00 |  |  | 10,06 |  |  | 10,26 |  | 0,00 |  |  | 0,600 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,4 | 26,9 |  | 3,1 | 0,0 |  | 10,12 | 0,00 |  | 10,12 |  | 10,31 | 0,00 |  |  | 10,31 |  |  |  | 0,590
27.08 |  |  |  | 24,0 | 65,5 | 25,4 |  | 40,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,78 | 0,00 |  |  | 11,78 |  |  | 12,00 |  | 0,00 |  |  | 0,710 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,3 | 27,1 |  | 3,1 | 0,2 |  | 11,74 | 0,00 |  | 11,74 |  | 11,97 | 0,00 |  |  | 11,97 |  |  |  | 0,696
28.08 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 25,5 |  | 38,8 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,29 | 0,00 |  |  | 11,29 |  |  | 11,51 |  | 0,00 |  |  | 0,669 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,2 | 27,2 |  | 3,1 | 0,0 |  | 11,31 | 0,00 |  | 11,31 |  | 11,52 | 0,00 |  |  | 11,52 |  |  |  | 0,658
29.08 |  |  |  | 24,0 | 64,7 | 25,4 |  | 39,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,81 | 0,00 |  |  | 9,81 |  |  | 10,01 |  | 0,00 |  |  | 0,586 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,3 | 27,0 |  | 3,1 | 0,0 |  | 9,86 | 0,00 |  | 9,86 |  | 10,05 | 0,00 |  |  | 10,05 |  |  |  | 0,575
30.08 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 25,3 |  | 39,9 |  | 3,2 | 3,2 |  | 8,61 | 0,00 |  |  | 8,61 |  |  | 8,75 |  | 0,00 |  |  | 0,519 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,7 | 27,0 |  | 3,1 | 0,0 |  | 8,70 | 0,00 |  | 8,70 |  | 8,87 | 0,00 |  |  | 8,87 |  |  |  | 0,510
31.08 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 25,7 |  | 39,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,59 | 0,00 |  |  | 9,59 |  |  | 9,78 |  | 0,00 |  |  | 0,575 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,5 | 27,5 |  | 3,1 | 0,0 |  | 9,68 | 0,00 |  | 9,68 |  | 9,86 | 0,00 |  |  | 9,86 |  |  |  | 0,566
01.09 |  |  |  | 24,0 | 66,5 | 25,5 |  | 41,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,28 | 0,00 |  |  | 11,28 |  |  | 11,50 |  | 0,00 |  |  | 0,693 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,3 | 27,2 |  | 3,1 | 0,0 |  | 11,29 | 0,00 |  | 11,29 |  | 11,51 | 0,00 |  |  | 11,51 |  |  |  | 0,679
02.09 |  |  |  | 24,0 | 64,2 | 25,0 |  | 39,2 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,54 | 0,00 |  |  | 9,54 |  |  | 9,70 |  | 0,00 |  |  | 0,565 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 | 26,5 |  | 3,1 | 0,0 |  | 9,59 | 0,00 |  | 9,59 |  | 9,76 | 0,00 |  |  | 9,76 |  |  |  | 0,552
03.09 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 24,7 |  | 39,9 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,47 | 0,00 |  |  | 9,47 |  |  | 9,66 |  | 0,00 |  |  | 0,561 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 | 26,2 |  | 3,1 | 0,0 |  | 9,55 | 0,00 |  | 9,55 |  | 9,73 | 0,00 |  |  | 9,73 |  |  |  | 0,554
04.09 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 24,3 |  | 39,7 |  | 3,2 | 3,2 |  | 8,83 | 0,00 |  |  | 8,83 |  |  | 9,01 |  | 0,00 |  |  | 0,523 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 | 25,9 |  | 3,2 | 0,0 |  | 8,98 | 0,00 |  | 8,98 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14 |  |  |  | 0,515
05.09 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 23,9 |  | 40,5 |  | 3,2 | 3,2 |  | 10,16 | 0,00 |  |  | 10,16 |  |  | 10,37 |  | 0,00 |  |  | 0,603 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,1 | 25,5 |  | 3,2 | 0,0 |  | 10,28 | 0,00 |  | 10,28 |  | 10,47 | 0,00 |  |  | 10,47 |  |  |  | 0,596
06.09 |  |  |  | 24,0 | 65,7 | 23,7 |  | 42,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,13 | 0,00 |  |  | 9,13 |  |  | 9,30 |  | 0,00 |  |  | 0,552 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,0 | 25,3 |  | 3,2 | 0,0 |  | 9,25 | 0,00 |  | 9,25 |  | 9,43 | 0,00 |  |  | 9,43 |  |  |  | 0,545
07.09 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 23,3 |  | 42,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,72 | 0,00 |  |  | 11,72 |  |  | 11,94 |  | 0,00 |  |  | 0,706 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 | 24,8 |  | 3,2 | 0,0 |  | 11,75 | 0,00 |  | 11,75 |  | 11,98 | 0,00 |  |  | 11,98 |  |  |  | 0,693
08.09 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 23,2 |  | 42,1 |  | 3,2 | 3,2 |  | 12,45 | 0,00 |  |  | 12,45 |  |  | 12,67 |  | 0,00 |  |  | 0,750 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,1 | 24,6 |  | 3,2 | 0,0 |  | 12,40 | 0,00 |  | 12,40 |  | 12,64 | 0,00 |  |  | 12,64 |  |  |  | 0,732
09.09 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 23,0 |  | 41,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 9,50 | 0,00 |  |  | 9,50 |  |  | 9,68 |  | 0,00 |  |  | 0,562 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 | 24,5 |  | 3,2 | 0,0 |  | 9,68 | 0,00 |  | 9,68 |  | 9,86 | 0,00 |  |  | 9,86 |  |  |  | 0,558
10.09 |  |  |  | 24,0 | 63,2 | 23,0 |  | 40,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 10,69 | 0,00 |  |  | 10,69 |  |  | 10,90 |  | 0,00 |  |  | 0,621 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 | 24,5 |  | 3,2 | 0,0 |  | 10,77 | 0,00 |  | 10,77 |  | 10,96 | 0,00 |  |  | 10,96 |  |  |  | 0,611
11.09 |  |  |  | 24,0 | 63,0 | 22,7 |  | 40,3 |  | 3,2 | 3,2 |  | 12,13 | 0,00 |  |  | 12,13 |  |  | 12,33 |  | 0,00 |  |  | 0,702 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 | 24,0 |  | 3,2 | 0,0 |  | 12,17 | 0,00 |  | 12,17 |  | 12,39 | 0,00 |  |  | 12,39 |  |  |  | 0,689
12.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 21,9 |  | 37,0 |  | 3,2 | 3,2 |  | 11,58 | 0,00 |  |  | 11,58 |  |  | 11,77 |  | 0,00 |  |  | 0,624 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 | 22,9 |  | 3,2 | 0,0 |  | 11,64 | 0,00 |  | 11,64 |  | 11,82 | 0,00 |  |  | 11,82 |  |  |  | 0,614
13.09 |  |  |  | 24,0 | 49,4 | 42,5 |  | 6,9 |  | 3,7 | 3,0 |  | 95,40 | 82,64 |  |  | 12,76 |  |  | 96,49 |  | 83,35 |  |  | 1,133 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 48,2 | 41,4 |  | 3,6 | 2,0 |  | 22,54 | 11,11 |  | 11,43 |  | 22,79 | 11,21 |  |  | 11,58 |  |  |  | 0,569
14.09 |  |  |  | 24,0 | 59,1 | 48,9 |  | 10,2 |  | 4,0 | 2,8 |  | 192,79 | 182,11 |  |  | 10,68 |  |  | 195,94 |  | 184,21 |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 | 53,4 |  | 3,8 | 3,7 |  | 50,82 | 41,59 |  | 9,23 |  | 51,67 | 42,15 |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,769
15.09 |  |  |  | 24,0 | 60,0 | 49,9 |  | 10,1 |  | 4,0 | 2,8 |  | 210,81 | 198,88 |  |  | 11,93 |  |  | 214,37 |  | 201,26 |  |  | 2,657 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 | 54,2 |  | 3,6 | 3,5 |  | 70,94 | 60,31 |  | 10,63 |  | 72,13 | 61,15 |  |  | 10,98 |  |  |  | 0,928
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,8 | 48,7 |  | 9,2 |  | 4,0 | 2,8 |  | 209,66 | 199,53 |  |  | 10,13 |  |  | 212,97 |  | 201,79 |  |  | 2,364 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 | 52,6 |  | 3,6 | 3,6 |  | 69,84 | 61,01 |  | 8,84 |  | 70,93 | 61,81 |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,783
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,3 | 48,4 |  | 8,9 |  | 4,0 | 2,8 |  | 208,80 | 199,84 |  |  | 8,96 |  |  | 212,06 |  | 202,08 |  |  | 2,254 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 | 52,0 |  | 3,6 | 3,6 |  | 68,97 | 61,39 |  | 7,58 |  | 70,04 | 62,18 |  |  | 7,86 |  |  |  | 0,721
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,8 | 49,7 |  | 9,2 |  | 4,0 | 2,9 |  | 209,04 | 199,22 |  |  | 9,82 |  |  | 212,44 |  | 201,59 |  |  | 2,356 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 | 53,3 |  | 3,6 | 3,6 |  | 69,36 | 61,02 |  | 8,33 |  | 70,48 | 61,85 |  |  | 8,63 |  |  |  | 0,781
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 53,0 |  | 9,6 |  | 4,0 | 2,9 |  | 209,71 | 200,49 |  |  | 9,22 |  |  | 213,53 |  | 203,14 |  |  | 2,456 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 | 57,0 |  | 3,7 | 3,6 |  | 69,06 | 61,38 |  | 7,68 |  | 70,31 | 62,33 |  |  | 7,98 |  |  |  | 0,775
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 53,3 |  | 9,1 |  | 4,0 | 2,9 |  | 209,62 | 200,91 |  |  | 8,71 |  |  | 213,43 |  | 203,59 |  |  | 2,318 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 | 56,8 |  | 3,7 | 3,6 |  | 68,89 | 61,66 |  | 7,22 |  | 70,13 | 62,61 |  |  | 7,52 |  |  |  | 0,748
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 52,0 |  | 8,4 |  | 4,0 | 2,9 |  | 210,92 | 200,82 |  |  | 10,10 |  |  | 214,53 |  | 203,41 |  |  | 2,249 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 60,3 | 55,3 |  | 3,7 | 3,6 |  | 70,05 | 61,46 |  | 8,60 |  | 71,24 | 62,35 |  |  | 8,89 |  |  |  | 0,778
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,3 | 50,7 |  | 8,6 |  | 4,0 | 2,9 |  | 211,12 | 199,30 |  |  | 11,82 |  |  | 214,58 |  | 201,74 |  |  | 2,354 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 | 54,1 |  | 3,6 | 3,6 |  | 71,01 | 60,67 |  | 10,34 |  | 72,17 | 61,53 |  |  | 10,64 |  |  |  | 0,873
Итого |  |  |  | 744,0 | 62,6 | 32,6 |  | 30,0 |  | 3,4 | 3,1 |  | 2186,26 | 1863,74 |  |  | 322,52 |  |  | 2222,86 |  | 1886,16 |  |  | 35,541 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 61,6 | 34,7 |  | 3,3 | 1,1 |  | 851,18 | 541,61 |  | 309,58 |  | 865,68 | 549,17 |  |  | 316,51 |  |  |  | 20,466
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 29801,00 |  |  | 180701,16 |  |  | 166449,27 |  |  |  | 184138,23 |  | 168700,23 |  |  |  |  | 2585,710 |  | 1,16 |  |  | 1,16 | [6 empty] | 29821,00 |  |  | 62484,92 |  |  | 48749,51 |  | 63654,30 |  |  | 49536,25 |  |  | 1056,999
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 30545,00 |  |  | 182887,29 |  |  | 168314,14 |  |  |  | 186361,00 |  | 170587,57 |  |  |  |  | 2621,196 |  | 1,16 |  |  | 1,16 | [6 empty] | 30565,00 |  |  | 63335,61 |  |  | 49291,84 |  | 64519,49 |  |  | 50086,17 |  |  | 1077,406
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2186,13 |  |  | 1864,88 |  |  |  | 2222,76 |  | 1887,33 |  |  |  |  | 35,486 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 850,69 |  |  | 542,33 |  | 865,19 |  |  | 549,92 |  |  | 20,408
Представитель обслуживающей организации:
подпись