## ЖЭК- 7 Толстого, 23 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 215789 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 61,1 | 23,2 |  | 38,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 10,96 | 0,00 |  |  | 10,96 |  |  | 11,12 |  | 0,00 |  |  | 0,615 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,72 | 0,00 |  |  | 11,72
24.08 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 22,9 |  | 37,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 10,83 | 0,00 |  |  | 10,83 |  |  | 11,01 |  | 0,00 |  |  | 0,603 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,67 | 0,00 |  |  | 11,67
25.08 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 22,7 |  | 39,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,73 | 0,00 |  |  | 11,73 |  |  | 11,93 |  | 0,00 |  |  | 0,665 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,61 | 0,00 |  |  | 12,61
26.08 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 22,6 |  | 38,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,84 | 0,00 |  |  | 11,84 |  |  | 12,05 |  | 0,00 |  |  | 0,669 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,49 | 0,00 |  |  | 12,49
27.08 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 22,6 |  | 39,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,00 | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,21 |  | 0,00 |  |  | 0,681 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,89 | 0,00 |  |  | 12,89
28.08 |  |  |  | 24,0 | 60,4 | 22,9 |  | 37,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,16 | 0,00 |  |  | 12,16 |  |  | 12,37 |  | 0,00 |  |  | 0,673 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,02 | 0,00 |  |  | 13,02
29.08 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 22,7 |  | 38,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,07 | 0,00 |  |  | 12,07 |  |  | 12,28 |  | 0,00 |  |  | 0,679 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,89 | 0,00 |  |  | 12,89
30.08 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 22,8 |  | 39,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,85 | 0,00 |  |  | 11,85 |  |  | 12,06 |  | 0,00 |  |  | 0,679 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,70 | 0,00 |  |  | 12,70
31.08 |  |  |  | 24,0 | 61,0 | 23,1 |  | 37,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 9,88 | 0,00 |  |  | 9,88 |  |  | 10,05 |  | 0,00 |  |  | 0,552 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
01.09 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 23,1 |  | 39,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,88 | 0,00 |  |  | 13,88 |  |  | 14,10 |  | 0,00 |  |  | 0,800 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,89 | 0,00 |  |  | 14,89
02.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 22,3 |  | 36,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,05 | 0,00 |  |  | 12,05 |  |  | 12,24 |  | 0,00 |  |  | 0,649 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,78 | 0,00 |  |  | 12,78
03.09 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 22,4 |  | 39,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,65 | 0,00 |  |  | 12,65 |  |  | 12,85 |  | 0,00 |  |  | 0,718 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,57 | 0,00 |  |  | 13,57
04.09 |  |  |  | 24,0 | 61,3 | 22,1 |  | 39,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,86 | 0,00 |  |  | 12,86 |  |  | 13,09 |  | 0,00 |  |  | 0,724 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,77 | 0,00 |  |  | 13,77
05.09 |  |  |  | 24,0 | 60,7 | 21,6 |  | 39,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,66 | 0,00 |  |  | 11,66 |  |  | 11,86 |  | 0,00 |  |  | 0,648 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,52 | 0,00 |  |  | 12,52
06.09 |  |  |  | 24,0 | 61,7 | 21,3 |  | 40,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,50 | 0,00 |  |  | 11,50 |  |  | 11,70 |  | 0,00 |  |  | 0,654 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,32 | 0,00 |  |  | 12,32
07.09 |  |  |  | 24,0 | 61,9 | 20,7 |  | 41,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 11,55 | 0,00 |  |  | 11,55 |  |  | 11,74 |  | 0,00 |  |  | 0,657 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,41 | 0,00 |  |  | 12,41
08.09 |  |  |  | 24,0 | 61,5 | 20,6 |  | 40,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,62 | 0,00 |  |  | 13,62 |  |  | 13,83 |  | 0,00 |  |  | 0,769 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,66 | 0,00 |  |  | 14,66
09.09 |  |  |  | 24,0 | 61,4 | 20,6 |  | 40,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,05 | 0,00 |  |  | 13,05 |  |  | 13,30 |  | 0,00 |  |  | 0,733 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,00 | 0,00 |  |  | 14,00
10.09 |  |  |  | 24,0 | 60,8 | 20,7 |  | 40,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 12,29 | 0,00 |  |  | 12,29 |  |  | 12,50 |  | 0,00 |  |  | 0,686 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,11 | 0,00 |  |  | 13,11
11.09 |  |  |  | 24,0 | 59,2 | 20,6 |  | 38,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 13,15 | 0,00 |  |  | 13,15 |  |  | 13,36 |  | 0,00 |  |  | 0,711 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,75 | 0,00 |  |  | 13,75
12.09 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 19,7 |  | 37,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 15,60 | 0,00 |  |  | 15,60 |  |  | 15,80 |  | 0,00 |  |  | 0,808 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,46 | 0,00 |  |  | 16,46
13.09 |  |  |  | 24,0 | 49,0 | 40,8 |  | 8,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 127,38 | 111,83 |  |  | 15,55 |  |  | 128,82 |  | 112,71 |  |  | 1,608 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 48,84 | 0,00 |  |  | 48,84
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,4 | 47,0 |  | 11,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 225,34 | 214,13 |  |  | 11,21 |  |  | 228,98 |  | 216,42 |  |  | 3,032 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 69,57 | 0,00 |  |  | 69,57
15.09 |  |  |  | 24,0 | 59,7 | 48,0 |  | 11,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 223,91 | 210,31 |  |  | 13,60 |  |  | 227,68 |  | 212,60 |  |  | 3,217 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,71 | 0,00 |  |  | 68,71
16.09 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 46,6 |  | 11,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 224,14 | 211,73 |  |  | 12,41 |  |  | 227,66 |  | 213,94 |  |  | 3,001 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 67,48 | 0,00 |  |  | 67,48
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,0 | 45,9 |  | 11,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 225,00 | 213,83 |  |  | 11,17 |  |  | 228,49 |  | 215,99 |  |  | 2,958 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 65,94 | 0,00 |  |  | 65,94
18.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 47,1 |  | 11,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 228,94 | 219,58 |  |  | 9,36 |  |  | 232,60 |  | 221,92 |  |  | 3,004 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 65,40 | 0,00 |  |  | 65,40
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,3 | 50,2 |  | 12,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 240,50 | 231,15 |  |  | 9,35 |  |  | 244,88 |  | 233,93 |  |  | 3,334 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,16 | 0,00 |  |  | 68,16
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,1 | 50,4 |  | 11,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 241,92 | 232,39 |  |  | 9,53 |  |  | 246,25 |  | 235,21 |  |  | 3,243 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,88 | 0,00 |  |  | 68,88
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,2 | 49,2 |  | 11,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 242,01 | 232,47 |  |  | 9,54 |  |  | 246,11 |  | 235,16 |  |  | 3,076 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,47 | 0,00 |  |  | 68,47
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 47,9 |  | 11,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 241,73 | 229,45 |  |  | 12,28 |  |  | 245,65 |  | 231,98 |  |  | 3,224 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,98 | 0,00 |  |  | 68,98
Итого |  |  |  | 744,0 | 60,1 | 30,1 |  | 30,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 2478,05 | 2106,87 |  |  | 371,18 |  |  | 2518,57 |  | 2129,86 |  |  | 44,070 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 935,22 | 0,00 |  |  | 935,22 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6776,00 |  |  | 45146,37 |  |  | 42005,08 |  |  |  | 46065,70 |  | 42510,93 |  |  |  |  | 856,152 |  | 0,14 |  |  | 0,14 | [6 empty] | 6780,00 | [7 empty] | 10196,60 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7520,00 |  |  | 47626,31 |  |  | 44114,13 |  |  |  | 48586,23 |  | 44643,01 |  |  |  |  | 900,246 |  | 0,14 |  |  | 0,14 | [6 empty] | 7524,00 | [7 empty] | 11133,18 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2479,94 |  |  | 2109,05 |  |  |  | 2520,54 |  | 2132,08 |  |  |  |  | 44,094 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 936,58 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись