## ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 2 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 7 Толстого, 5 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 215247 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 27,0 |  | 36,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 20,66 | 0,00 |  |  | 20,66 |  |  | 21,04 |  | 0,00 |  |  | 1,214 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,52 | 0,00 |  |  | 21,52
24.08 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 26,7 |  | 37,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,12 | 0,00 |  |  | 25,12 |  |  | 25,59 |  | 0,00 |  |  | 1,480 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,18 | 0,00 |  |  | 26,18
25.08 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 26,6 |  | 38,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 27,26 | 0,00 |  |  | 27,26 |  |  | 27,81 |  | 0,00 |  |  | 1,641 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28,32 | 0,00 |  |  | 28,32
26.08 |  |  |  | 24,0 | 64,3 | 26,8 |  | 37,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,07 | 0,00 |  |  | 25,07 |  |  | 25,58 |  | 0,00 |  |  | 1,484 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,08 | 0,00 |  |  | 25,08
27.08 |  |  |  | 24,0 | 64,5 | 27,0 |  | 37,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 24,43 | 0,00 |  |  | 24,43 |  |  | 24,91 |  | 0,00 |  |  | 1,452 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,38 | 0,00 |  |  | 25,38
28.08 |  |  |  | 24,0 | 63,3 | 27,1 |  | 36,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 23,43 | 0,00 |  |  | 23,43 |  |  | 23,90 |  | 0,00 |  |  | 1,367 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,42 | 0,00 |  |  | 24,42
29.08 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 26,9 |  | 37,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 23,52 | 0,00 |  |  | 23,52 |  |  | 23,98 |  | 0,00 |  |  | 1,390 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,51 | 0,00 |  |  | 24,51
30.08 |  |  |  | 24,0 | 65,0 | 26,9 |  | 38,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 22,89 | 0,00 |  |  | 22,89 |  |  | 23,35 |  | 0,00 |  |  | 1,372 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,89 | 0,00 |  |  | 23,89
31.08 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 27,3 |  | 37,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,87 | 0,00 |  |  | 25,87 |  |  | 26,36 |  | 0,00 |  |  | 1,546 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,87 | 0,00 |  |  | 26,87
01.09 |  |  |  | 24,0 | 65,9 | 27,5 |  | 38,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 28,64 | 0,00 |  |  | 28,64 |  |  | 29,22 |  | 0,00 |  |  | 1,747 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,64 | 0,00 |  |  | 29,64
02.09 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 26,9 |  | 37,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 23,75 | 0,00 |  |  | 23,75 |  |  | 24,19 |  | 0,00 |  |  | 1,401 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,82 | 0,00 |  |  | 24,82
03.09 |  |  |  | 24,0 | 64,4 | 26,2 |  | 38,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,41 | 0,00 |  |  | 25,41 |  |  | 25,90 |  | 0,00 |  |  | 1,512 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,43 | 0,00 |  |  | 26,43
04.09 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 25,9 |  | 38,1 |  | 3,3 | 2,6 |  | 22,93 | 0,00 |  |  | 22,93 |  |  | 23,35 |  | 0,00 |  |  | 1,351 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,91 | 0,00 |  |  | 23,91
05.09 |  |  |  | 24,0 | 63,8 | 25,4 |  | 38,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 23,60 | 0,00 |  |  | 23,60 |  |  | 24,05 |  | 0,00 |  |  | 1,387 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,60 | 0,00 |  |  | 24,60
06.09 |  |  |  | 24,0 | 65,7 | 25,1 |  | 40,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 24,85 | 0,00 |  |  | 24,85 |  |  | 25,37 |  | 0,00 |  |  | 1,507 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,87 | 0,00 |  |  | 25,87
07.09 |  |  |  | 24,0 | 64,9 | 24,9 |  | 40,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,58 | 0,00 |  |  | 25,58 |  |  | 26,09 |  | 0,00 |  |  | 1,529 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,67 | 0,00 |  |  | 26,67
08.09 |  |  |  | 24,0 | 64,8 | 24,2 |  | 40,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 28,79 | 0,00 |  |  | 28,79 |  |  | 29,35 |  | 0,00 |  |  | 1,721 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,07 | 0,00 |  |  | 30,07
09.09 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 24,4 |  | 39,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 25,08 | 0,00 |  |  | 25,08 |  |  | 25,56 |  | 0,00 |  |  | 1,483 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 26,24 | 0,00 |  |  | 26,24
10.09 |  |  |  | 24,0 | 62,8 | 24,4 |  | 38,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 24,29 | 0,00 |  |  | 24,29 |  |  | 24,74 |  | 0,00 |  |  | 1,406 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,40 | 0,00 |  |  | 25,40
11.09 |  |  |  | 24,0 | 62,2 | 24,2 |  | 38,0 |  | 3,3 | 2,6 |  | 26,28 | 0,00 |  |  | 26,28 |  |  | 26,75 |  | 0,00 |  |  | 1,503 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,35 | 0,00 |  |  | 27,35
12.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 22,9 |  | 35,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 26,80 | 0,00 |  |  | 26,80 |  |  | 27,21 |  | 0,00 |  |  | 1,423 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,65 | 0,00 |  |  | 27,65
13.09 |  |  |  | 24,0 | 48,9 | 39,5 |  | 9,5 |  | 3,3 | 2,6 |  | 447,68 | 421,13 |  |  | 26,55 |  |  | 452,80 |  | 424,31 |  |  | 5,144 |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,009 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,92 | 0,00 |  |  | 37,92
14.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 47,1 |  | 11,8 |  | 3,3 | 2,6 |  | 732,75 | 706,64 |  |  | 26,11 |  |  | 744,70 |  | 714,16 |  |  | 9,706 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 43,54 | 0,00 |  |  | 43,54
15.09 |  |  |  | 24,0 | 60,1 | 48,2 |  | 11,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 720,14 | 691,10 |  |  | 29,04 |  |  | 732,32 |  | 698,80 |  |  | 9,812 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 45,65 | 0,00 |  |  | 45,65
16.09 |  |  |  | 24,0 | 58,0 | 47,3 |  | 10,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 714,90 | 692,97 |  |  | 21,93 |  |  | 726,18 |  | 700,45 |  |  | 8,574 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38,25 | 0,00 |  |  | 38,25
17.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 47,3 |  | 10,2 |  | 3,3 | 2,6 |  | 716,43 | 695,77 |  |  | 20,66 |  |  | 727,59 |  | 703,21 |  |  | 8,180 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37,40 | 0,00 |  |  | 37,40
18.09 |  |  |  | 24,0 | 59,0 | 48,3 |  | 10,7 |  | 3,3 | 2,6 |  | 707,71 | 687,75 |  |  | 19,96 |  |  | 719,24 |  | 695,51 |  |  | 8,416 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 31,36 | 0,00 |  |  | 31,36
19.09 |  |  |  | 24,0 | 62,7 | 51,2 |  | 11,6 |  | 3,3 | 2,6 |  | 715,69 | 694,26 |  |  | 21,43 |  |  | 728,83 |  | 702,94 |  |  | 9,266 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,43 | 0,00 |  |  | 30,43
20.09 |  |  |  | 24,0 | 62,5 | 51,6 |  | 10,9 |  | 3,3 | 2,6 |  | 717,57 | 699,55 |  |  | 18,02 |  |  | 730,61 |  | 708,50 |  |  | 8,668 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,22 | 0,00 |  |  | 27,22
21.09 |  |  |  | 24,0 | 60,5 | 50,2 |  | 10,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 726,14 | 704,64 |  |  | 21,50 |  |  | 738,59 |  | 713,13 |  |  | 8,457 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 31,03 | 0,00 |  |  | 31,03
22.09 |  |  |  | 24,0 | 59,5 | 49,1 |  | 10,4 |  | 3,3 | 2,6 |  | 729,53 | 700,82 |  |  | 28,71 |  |  | 741,64 |  | 708,91 |  |  | 8,816 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38,26 | 0,00 |  |  | 38,26
Итого |  |  |  | 744,0 | 62,3 | 33,0 |  | 29,3 |  | 3,3 | 2,6 |  | 7452,79 | 6694,63 |  |  | 758,16 |  |  | 7576,80 |  | 6769,92 |  |  | 115,955 |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,009 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 905,88 | 0,00 |  |  | 905,88 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 9165,00 |  |  | 187166,84 |  |  | 178844,50 |  |  |  | 190975,06 |  | 181175,56 |  |  |  |  | 2992,784 |  | 0,65 |  |  | 0,65 | [6 empty] | 9177,00 | [7 empty] | 22585,68 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9909,00 |  |  | 194621,09 |  |  | 185542,31 |  |  |  | 198553,44 |  | 187948,74 |  |  |  |  | 3108,773 |  | 1,10 |  |  | 1,10 | [6 empty] | 9921,00 | [7 empty] | 23489,94 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 7454,25 |  |  | 6697,81 |  |  |  | 7578,38 |  | 6773,18 |  |  |  |  | 115,989 |  | 0,45 |  |  | 0,45 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 904,26 |  |  | 0,00
Представитель обслуживающей организации:
подпись