## ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 6 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276995 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 65,4 |  | -34,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 10,95 |  |  | -10,95 |  |  | 0,00 |  | 11,15 |  |  | -0,633 | [8 empty] | 24,0 |  | 63,6 | 33,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 8,09 | 0,00 |  | 8,09 |  | 8,25 | 0,00 |  |  | 8,25 |  |  |  | 0,472
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 65,4 |  | -34,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,65 |  |  | -11,65 |  |  | 0,00 |  | 11,86 |  |  | -0,680 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,0 | 33,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 8,78 | 0,00 |  | 8,78 |  | 8,96 | 0,00 |  |  | 8,96 |  |  |  | 0,513
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 66,7 |  | -35,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,28 |  |  | -12,28 |  |  | 0,00 |  | 12,52 |  |  | -0,734 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,2 | 34,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,41 | 0,00 |  | 9,41 |  | 9,61 | 0,00 |  |  | 9,61 |  |  |  | 0,567
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 65,7 |  | -35,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,07 |  |  | -12,07 |  |  | 0,00 |  | 12,31 |  |  | -0,709 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,1 | 34,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,23 | 0,00 |  | 9,23 |  | 9,40 | 0,00 |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,545
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 66,2 |  | -35,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,99 |  |  | -11,99 |  |  | 0,00 |  | 12,24 |  |  | -0,708 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,5 | 34,6 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,17 | 0,00 |  | 9,17 |  | 9,34 | 0,00 |  |  | 9,34 |  |  |  | 0,545
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 66,3 |  | -35,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,16 |  |  | -12,16 |  |  | 0,00 |  | 12,41 |  |  | -0,719 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,5 | 35,0 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,32 | 0,00 |  | 9,32 |  | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,554
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 66,3 |  | -35,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,92 |  |  | -11,92 |  |  | 0,00 |  | 12,16 |  |  | -0,702 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,5 | 34,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,10 | 0,00 |  | 9,10 |  | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27 |  |  |  | 0,541
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 66,8 |  | -35,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 13,38 |  |  | -13,38 |  |  | 0,00 |  | 13,66 |  |  | -0,803 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,4 | 34,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 10,57 | 0,00 |  | 10,57 |  | 10,78 | 0,00 |  |  | 10,78 |  |  |  | 0,636
31.08 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 65,9 |  | -34,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,64 |  |  | -11,64 |  |  | 0,00 |  | 11,87 |  |  | -0,686 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,4 | 35,0 |  | 5,0 | 4,7 |  | 8,81 | 0,00 |  | 8,81 |  | 8,98 | 0,00 |  |  | 8,98 |  |  |  | 0,522
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 67,2 |  | -35,9 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,11 |  |  | -12,11 |  |  | 0,00 |  | 12,33 |  |  | -0,729 | [8 empty] | 24,0 |  | 66,0 | 34,9 |  | 5,0 | 4,7 |  | 9,27 | 0,00 |  | 9,27 |  | 9,45 | 0,00 |  |  | 9,45 |  |  |  | 0,567
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 65,2 |  | -35,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,80 |  |  | -11,80 |  |  | 0,00 |  | 12,03 |  |  | -0,684 | [8 empty] | 24,0 |  | 63,7 | 33,6 |  | 5,0 | 4,6 |  | 8,97 | 0,00 |  | 8,97 |  | 9,14 | 0,00 |  |  | 9,14 |  |  |  | 0,527
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 66,1 |  | -35,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,26 |  |  | -12,26 |  |  | 0,00 |  | 12,52 |  |  | -0,724 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,7 | 33,8 |  | 5,0 | 4,6 |  | 9,43 | 0,00 |  | 9,43 |  | 9,63 | 0,00 |  |  | 9,63 |  |  |  | 0,560
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 65,8 |  | -36,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,83 |  |  | -11,83 |  |  | 0,00 |  | 12,06 |  |  | -0,693 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,4 | 33,3 |  | 5,0 | 4,6 |  | 8,99 | 0,00 |  | 8,99 |  | 9,16 | 0,00 |  |  | 9,16 |  |  |  | 0,534
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 65,8 |  | -36,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 11,80 |  |  | -11,80 |  |  | 0,00 |  | 12,03 |  |  | -0,694 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,3 | 33,0 |  | 5,0 | 4,5 |  | 8,96 | 0,00 |  | 8,96 |  | 9,12 | 0,00 |  |  | 9,12 |  |  |  | 0,527
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 67,6 |  | -38,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,23 |  |  | -12,23 |  |  | 0,00 |  | 12,50 |  |  | -0,741 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,9 | 33,2 |  | 5,0 | 4,5 |  | 9,38 | 0,00 |  | 9,38 |  | 9,58 | 0,00 |  |  | 9,58 |  |  |  | 0,570
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 66,3 |  | -37,4 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 13,58 |  |  | -13,58 |  |  | 0,00 |  | 13,85 |  |  | -0,806 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,8 | 32,5 |  | 5,0 | 4,5 |  | 10,76 | 0,00 |  | 10,76 |  | 10,95 | 0,00 |  |  | 10,95 |  |  |  | 0,643
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 65,9 |  | -37,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 12,80 |  |  | -12,80 |  |  | 0,00 |  | 13,05 |  |  | -0,751 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,6 | 31,9 |  | 5,0 | 4,4 |  | 9,99 | 0,00 |  | 9,99 |  | 10,16 | 0,00 |  |  | 10,16 |  |  |  | 0,595
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 66,1 |  | -37,5 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 14,12 |  |  | -14,12 |  |  | 0,00 |  | 14,38 |  |  | -0,838 | [8 empty] | 24,0 |  | 64,7 | 32,4 |  | 5,0 | 4,4 |  | 11,22 | 0,00 |  | 11,22 |  | 11,45 | 0,00 |  |  | 11,45 |  |  |  | 0,671
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 65,0 |  | -36,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 13,03 |  |  | -13,03 |  |  | 0,00 |  | 13,29 |  |  | -0,756 | [8 empty] | 24,0 |  | 63,4 | 32,4 |  | 5,0 | 4,4 |  | 10,13 | 0,00 |  | 10,13 |  | 10,34 | 0,00 |  |  | 10,34 |  |  |  | 0,588
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 63,6 |  | -35,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 13,55 |  |  | -13,55 |  |  | 0,00 |  | 13,82 |  |  | -0,769 | [8 empty] | 24,0 |  | 62,0 | 31,9 |  | 5,0 | 4,4 |  | 10,67 | 0,00 |  | 10,67 |  | 10,86 | 0,00 |  |  | 10,86 |  |  |  | 0,610
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 51,0 |  | 18,8 |  | 5,9 | 5,6 |  | 52,07 | 54,45 |  |  | -2,38 |  |  | 53,24 |  | 55,11 |  |  | 0,881 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,8 | 46,0 |  | 4,9 | 4,4 |  | 12,13 | 2,37 |  | 9,76 |  | 12,36 | 2,37 |  |  | 9,99 |  |  |  | 0,587
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 45,0 |  | 22,9 |  | 5,8 | 5,1 |  | 116,18 | 105,12 |  |  | 11,06 |  |  | 118,65 |  | 106,15 |  |  | 3,104 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,0 | 47,3 |  | 4,8 | 4,2 |  | 15,65 | 5,18 |  | 10,47 |  | 15,97 | 5,18 |  |  | 10,79 |  |  |  | 0,749
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 45,6 |  | 28,9 |  | 5,8 | 5,1 |  | 119,39 | 111,15 |  |  | 8,24 |  |  | 122,40 |  | 112,27 |  |  | 3,784 | [8 empty] | 24,0 |  | 73,7 | 49,6 |  | 4,8 | 4,1 |  | 13,17 | 5,36 |  | 7,81 |  | 13,49 | 5,36 |  |  | 8,13 |  |  |  | 0,666
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 45,1 |  | 27,2 |  | 5,8 | 5,1 |  | 117,86 | 108,05 |  |  | 9,81 |  |  | 120,68 |  | 109,13 |  |  | 3,595 | [8 empty] | 24,0 |  | 71,6 | 49,8 |  | 4,8 | 4,1 |  | 14,37 | 5,27 |  | 9,10 |  | 14,73 | 5,27 |  |  | 9,46 |  |  |  | 0,720
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 45,2 |  | 25,4 |  | 5,8 | 5,0 |  | 120,00 | 111,58 |  |  | 8,42 |  |  | 122,72 |  | 112,68 |  |  | 3,385 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 48,8 |  | 4,8 | 4,1 |  | 13,15 | 5,39 |  | 7,76 |  | 13,46 | 5,39 |  |  | 8,07 |  |  |  | 0,617
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 46,6 |  | 25,1 |  | 5,8 | 5,0 |  | 124,55 | 116,17 |  |  | 8,38 |  |  | 127,46 |  | 117,37 |  |  | 3,475 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 49,2 |  | 4,8 | 4,0 |  | 13,09 | 5,50 |  | 7,59 |  | 13,38 | 5,50 |  |  | 7,88 |  |  |  | 0,617
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 45,8 |  | 23,2 |  | 5,8 | 4,9 |  | 124,90 | 116,72 |  |  | 8,18 |  |  | 127,60 |  | 117,92 |  |  | 3,225 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,1 | 48,1 |  | 4,8 | 4,0 |  | 13,33 | 5,52 |  | 7,81 |  | 13,62 | 5,52 |  |  | 8,10 |  |  |  | 0,605
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 45,7 |  | 22,9 |  | 5,8 | 5,0 |  | 124,67 | 115,82 |  |  | 8,85 |  |  | 127,34 |  | 116,98 |  |  | 3,209 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,9 | 48,2 |  | 4,8 | 4,0 |  | 13,64 | 5,49 |  | 8,15 |  | 13,94 | 5,49 |  |  | 8,45 |  |  |  | 0,620
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 46,7 |  | 22,5 |  | 5,8 | 4,9 |  | 127,10 | 119,77 |  |  | 7,33 |  |  | 129,88 |  | 121,03 |  |  | 3,157 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,4 | 49,1 |  | 4,8 | 3,9 |  | 12,82 | 5,69 |  | 7,13 |  | 13,10 | 5,69 |  |  | 7,41 |  |  |  | 0,560
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 46,3 |  | 21,9 |  | 5,8 | 4,9 |  | 131,20 | 121,73 |  |  | 9,47 |  |  | 134,01 |  | 122,93 |  |  | 3,264 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,5 | 48,9 |  | 4,8 | 3,9 |  | 15,21 | 5,78 |  | 9,43 |  | 15,54 | 5,78 |  |  | 9,76 |  |  |  | 0,698
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 45,2 |  | 21,9 |  | 5,8 | 4,9 |  | 131,09 | 121,61 |  |  | 9,48 |  |  | 133,84 |  | 122,81 |  |  | 3,251 | [8 empty] | 24,0 |  | 66,5 | 48,7 |  | 4,8 | 3,9 |  | 15,25 | 5,75 |  | 9,50 |  | 15,57 | 5,75 |  |  | 9,82 |  |  |  | 0,687
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,2 | 58,9 |  | -14,7 |  | 6,0 | 5,7 |  | 1289,01 | 1449,32 |  |  | -160,31 |  |  | 1317,82 |  | 1466,42 |  |  | 19,771 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 65,9 | 38,9 |  | 4,9 | 4,4 |  | 342,06 | 57,30 |  | 284,76 |  | 349,11 | 57,30 |  |  | 291,81 |  |  |  | 18,413
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12385,00 |  |  | 45125,50 |  |  | 42754,66 |  |  |  | 46265,82 |  | 43220,23 |  |  |  |  | 1285,377 | [11 empty] | 12590,00 |  |  | 8378,61 |  |  | 3646,49 |  | 8563,18 |  |  | 3703,84 |  |  | 347,370
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13129,00 |  |  | 46414,51 |  |  | 44203,98 |  |  |  | 47583,64 |  | 44686,65 |  |  |  |  | 1305,148 | [11 empty] | 13334,00 |  |  | 8720,67 |  |  | 3703,79 |  | 8912,29 |  |  | 3761,14 |  |  | 365,783
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1289,01 |  |  | 1449,32 |  |  |  | 1317,82 |  | 1466,42 |  |  |  |  | 19,771 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 342,06 |  |  | 57,30 |  | 349,11 |  |  | 57,30 |  |  | 18,413
Представитель обслуживающей организации:
подпись