## ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 16 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242602 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 22,4 |  | 34,2 |  | 6,5 | 4,1 |  | 10,29 | 0,00 |  |  | 10,29 |  |  | 10,45 |  | 0,00 |  |  | 0,533 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,92 | 0,00 |  |  | 10,92
24.08 |  |  |  | 24,0 | 56,2 | 20,4 |  | 35,8 |  | 6,5 | 2,7 |  | 11,34 | 0,00 |  |  | 11,34 |  |  | 11,52 |  | 0,00 |  |  | 0,579 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,94 | 0,00 |  |  | 11,94
25.08 |  |  |  | 24,0 | 58,3 | 20,9 |  | 37,3 |  | 6,4 | 2,9 |  | 12,51 | 0,00 |  |  | 12,51 |  |  | 12,72 |  | 0,00 |  |  | 0,666 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,11 | 0,00 |  |  | 13,11
26.08 |  |  |  | 24,0 | 56,9 | 21,1 |  | 35,8 |  | 6,5 | 2,8 |  | 12,16 | 0,00 |  |  | 12,16 |  |  | 12,33 |  | 0,00 |  |  | 0,631 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,73 | 0,00 |  |  | 12,73
27.08 |  |  |  | 24,0 | 56,9 | 21,7 |  | 35,2 |  | 6,5 | 3,0 |  | 10,95 | 0,00 |  |  | 10,95 |  |  | 11,13 |  | 0,00 |  |  | 0,567 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,59 | 0,00 |  |  | 11,59
28.08 |  |  |  | 24,0 | 56,8 | 22,0 |  | 34,8 |  | 6,5 | 3,0 |  | 11,94 | 0,00 |  |  | 11,94 |  |  | 12,15 |  | 0,00 |  |  | 0,619 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,58 | 0,00 |  |  | 12,58
29.08 |  |  |  | 24,0 | 56,1 | 21,0 |  | 35,1 |  | 6,5 | 2,6 |  | 10,11 | 0,00 |  |  | 10,11 |  |  | 10,26 |  | 0,00 |  |  | 0,516 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,74 | 0,00 |  |  | 10,74
30.08 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 21,8 |  | 34,8 |  | 6,5 | 2,9 |  | 10,42 | 0,00 |  |  | 10,42 |  |  | 10,60 |  | 0,00 |  |  | 0,536 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,06 | 0,00 |  |  | 11,06
31.08 |  |  |  | 24,0 | 56,6 | 22,8 |  | 33,9 |  | 6,5 | 3,3 |  | 12,20 | 0,00 |  |  | 12,20 |  |  | 12,36 |  | 0,00 |  |  | 0,629 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,86 | 0,00 |  |  | 12,86
01.09 |  |  |  | 24,0 | 58,9 | 21,9 |  | 37,0 |  | 6,5 | 2,8 |  | 14,14 | 0,00 |  |  | 14,14 |  |  | 14,40 |  | 0,00 |  |  | 0,761 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,85 | 0,00 |  |  | 14,85
02.09 |  |  |  | 24,0 | 57,6 | 19,9 |  | 37,7 |  | 6,5 | 2,1 |  | 12,28 | 0,00 |  |  | 12,28 |  |  | 12,48 |  | 0,00 |  |  | 0,645 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,91 | 0,00 |  |  | 12,91
03.09 |  |  |  | 24,0 | 57,1 | 20,4 |  | 36,7 |  | 6,5 | 2,2 |  | 12,31 | 0,00 |  |  | 12,31 |  |  | 12,51 |  | 0,00 |  |  | 0,641 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,99 | 0,00 |  |  | 12,99
04.09 |  |  |  | 24,0 | 57,3 | 20,3 |  | 37,1 |  | 6,4 | 2,1 |  | 11,79 | 0,00 |  |  | 11,79 |  |  | 11,97 |  | 0,00 |  |  | 0,618 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,48 | 0,00 |  |  | 12,48
05.09 |  |  |  | 24,0 | 57,9 | 18,4 |  | 39,6 |  | 6,5 | 1,6 |  | 12,81 | 0,00 |  |  | 12,81 |  |  | 13,01 |  | 0,00 |  |  | 0,678 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,07 | 0,00 |  |  | 13,07
06.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 18,0 |  | 39,5 |  | 6,5 | 1,5 |  | 10,94 | 0,00 |  |  | 10,94 |  |  | 11,11 |  | 0,00 |  |  | 0,573 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,53 | 0,00 |  |  | 11,53
07.09 |  |  |  | 24,0 | 57,5 | 17,5 |  | 39,9 |  | 6,5 | 1,4 |  | 12,65 | 0,00 |  |  | 12,65 |  |  | 12,83 |  | 0,00 |  |  | 0,661 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,26 | 0,00 |  |  | 13,26
08.09 |  |  |  | 24,0 | 57,7 | 17,8 |  | 39,9 |  | 6,5 | 1,3 |  | 15,05 | 0,00 |  |  | 15,05 |  |  | 15,28 |  | 0,00 |  |  | 0,790 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,70 | 0,00 |  |  | 15,70
09.09 |  |  |  | 24,0 | 58,1 | 18,3 |  | 39,8 |  | 6,5 | 1,3 |  | 14,24 | 0,00 |  |  | 14,24 |  |  | 14,46 |  | 0,00 |  |  | 0,754 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,88 | 0,00 |  |  | 14,88
10.09 |  |  |  | 24,0 | 57,4 | 17,7 |  | 39,7 |  | 6,5 | 1,2 |  | 12,54 | 0,00 |  |  | 12,54 |  |  | 12,73 |  | 0,00 |  |  | 0,659 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,21 | 0,00 |  |  | 13,21
11.09 |  |  |  | 24,0 | 55,3 | 17,3 |  | 38,0 |  | 6,5 | 1,2 |  | 12,71 | 0,00 |  |  | 12,71 |  |  | 12,90 |  | 0,00 |  |  | 0,638 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,34 | 0,00 |  |  | 13,34
12.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 50,5 |  | 16,9 |  | 6,4 | 2,8 |  | 44,97 | 33,34 |  |  | 11,63 |  |  | 45,94 |  | 33,74 |  |  | 1,287 |  | 0,65 |  | 0,66 | 0,027 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 22,65 | 11,08 |  |  | 11,57
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 46,5 |  | 21,8 |  | 6,2 | 5,8 |  | 111,75 | 103,32 |  |  | 8,43 |  |  | 114,22 |  | 104,37 |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 43,99 | 34,30 |  |  | 9,69
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 50,0 |  | 24,8 |  | 6,2 | 5,7 |  | 118,36 | 111,13 |  |  | 7,23 |  |  | 121,48 |  | 112,38 |  |  | 3,262 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 46,17 | 37,50 |  |  | 8,67
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 49,0 |  | 23,8 |  | 6,2 | 5,7 |  | 115,10 | 108,29 |  |  | 6,81 |  |  | 117,96 |  | 109,44 |  |  | 3,034 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 44,92 | 35,97 |  |  | 8,95
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 49,0 |  | 22,1 |  | 6,2 | 5,7 |  | 116,96 | 112,36 |  |  | 4,60 |  |  | 119,90 |  | 113,45 |  |  | 2,782 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 45,52 | 37,21 |  |  | 8,31
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 50,6 |  | 21,6 |  | 6,2 | 5,6 |  | 121,59 | 116,92 |  |  | 4,67 |  |  | 124,41 |  | 118,44 |  |  | 2,836 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 46,87 | 39,01 |  |  | 7,86
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 49,6 |  | 19,9 |  | 6,2 | 5,6 |  | 122,11 | 116,94 |  |  | 5,17 |  |  | 124,89 |  | 118,33 |  |  | 2,660 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 47,30 | 38,68 |  |  | 8,62
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 49,4 |  | 19,5 |  | 6,2 | 5,6 |  | 121,55 | 116,47 |  |  | 5,08 |  |  | 124,29 |  | 117,78 |  |  | 2,593 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 47,10 | 38,54 |  |  | 8,56
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 51,0 |  | 18,7 |  | 6,2 | 5,6 |  | 124,36 | 120,62 |  |  | 3,74 |  |  | 127,11 |  | 122,24 |  |  | 2,503 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 47,36 | 40,21 |  |  | 7,15
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 50,7 |  | 18,1 |  | 6,2 | 5,6 |  | 127,88 | 123,76 |  |  | 4,12 |  |  | 130,61 |  | 125,32 |  |  | 2,496 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 49,14 | 41,53 |  |  | 7,61
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 49,5 |  | 18,1 |  | 6,2 | 5,6 |  | 128,51 | 122,47 |  |  | 6,04 |  |  | 130,98 |  | 124,22 |  |  | 2,599 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 49,78 | 40,65 |  |  | 9,13
Итого |  |  |  | 744,0 | 61,7 | 30,6 |  | 31,2 |  | 6,4 | 3,4 |  | 1496,52 | 1185,62 |  |  | 310,90 |  |  | 1528,99 |  | 1199,71 |  |  | 41,528 |  | 0,65 |  | 0,66 | 0,027 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 746,55 | 394,68 |  |  | 351,87 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6552,00 |  |  | 21811,09 |  |  | 20131,71 |  |  |  | 22396,43 |  | 20368,58 |  |  |  |  | 660,153 |  | 395,05 |  |  | 401,89 | [6 empty] | 6805,00 | [7 empty] | 8512,50 |  |  | 5911,78
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7296,00 |  |  | 23307,96 |  |  | 21317,32 |  |  |  | 23925,69 |  | 21568,35 |  |  |  |  | 701,686 |  | 395,70 |  |  | 402,55 | [6 empty] | 7549,00 | [7 empty] | 9259,59 |  |  | 6306,77
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1496,87 |  |  | 1185,60 |  |  |  | 1529,26 |  | 1199,77 |  |  |  |  | 41,533 |  | 0,65 |  |  | 0,66 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 747,10 |  |  | 394,99
Представитель обслуживающей организации:
подпись