## ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 36 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 36
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 197800 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 57,3 |  | -32,7 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,49 |  | 12,70 | 0,683 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,50 | 18,41 |  |  | 12,09
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 52,2 |  | -28,2 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,10 |  |  | -0,10 |  |  | 0,00 |  | 0,10 |  |  | -0,004 |  | 14,26 |  | 14,50 | 0,782 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,30 | 18,27 |  |  | 14,03
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 43,9 |  | -19,9 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,20 |  |  | -0,20 |  |  | 0,00 |  | 0,20 |  |  | -0,006 |  | 16,21 |  | 16,50 | 0,915 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,00 | 18,18 |  |  | 15,82
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 49,8 |  | -26,2 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,64 |  | 10,80 | 0,560 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 23,70 | 12,81 |  |  | 10,89
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 49,5 |  | -26,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,50 |  | 11,70 | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 24,00 | 11,46 |  |  | 12,54
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 57,3 |  | -33,3 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,72 |  | 11,90 | 0,645 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,20 | 17,57 |  |  | 13,63
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 56,8 |  | -33,1 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,99 |  | 13,20 | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,90 | 16,99 |  |  | 14,91
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 58,0 |  | -34,0 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,68 |  | 11,90 | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,40 | 16,94 |  |  | 13,46
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 56,7 |  | -32,4 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,97 |  | 13,20 | 0,709 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,70 | 16,94 |  |  | 14,76
01.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 58,8 |  | -34,6 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 16,51 |  | 16,80 | 0,939 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 35,00 | 16,72 |  |  | 18,28
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 57,8 |  | -34,4 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,57 |  | 13,80 | 0,740 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,10 | 16,77 |  |  | 15,33
03.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 56,1 |  | -33,0 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,09 |  | 12,30 | 0,656 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,40 | 16,70 |  |  | 13,70
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 56,8 |  | -34,2 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,80 |  | 12,00 | 0,648 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,40 | 16,77 |  |  | 13,63
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 56,0 |  | -34,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,72 |  | 11,90 | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,90 | 17,04 |  |  | 13,86
06.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 57,3 |  | -35,5 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,26 |  | 13,50 | 0,734 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,50 | 16,86 |  |  | 15,64
07.09 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 58,6 |  | -36,9 |  | 4,9 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,35 |  | 14,60 | 0,800 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,40 | 16,75 |  |  | 16,65
08.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 58,1 |  | -36,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 17,49 |  | 17,80 | 0,982 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 36,30 | 16,57 |  |  | 19,73
09.09 |  |  |  | 24,0 | 21,8 | 56,0 |  | -34,2 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,80 |  | 13,00 | 0,695 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,60 | 16,67 |  |  | 14,93
10.09 |  |  |  | 24,0 | 21,6 | 56,3 |  | -34,7 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,26 |  | 14,50 | 0,779 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,00 | 16,49 |  |  | 16,51
11.09 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 55,7 |  | -34,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,71 |  | 12,90 | 0,667 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 31,00 | 16,29 |  |  | 14,71
12.09 |  |  |  | 24,0 | 58,5 | 49,1 |  | 9,4 |  | 5,3 | 5,0 |  | 73,97 | 65,13 |  |  | 8,84 |  |  | 75,20 |  | 65,90 |  |  | 1,078 |  | 4,83 |  | 4,90 | 0,249 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,10 | 20,05 |  |  | 13,05
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 45,2 |  | 22,3 |  | 5,3 | 4,9 |  | 75,06 | 63,19 |  |  | 11,87 |  |  | 76,60 |  | 63,80 |  |  | 2,145 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,10 | 20,71 |  |  | 11,39
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,1 | 48,2 |  | 25,9 |  | 5,1 | 4,8 |  | 128,78 | 113,65 |  |  | 15,13 |  |  | 132,00 |  | 114,90 |  |  | 3,991 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,20 | 20,70 |  |  | 11,50
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 48,9 |  | 23,6 |  | 5,2 | 4,8 |  | 187,48 | 172,14 |  |  | 15,34 |  |  | 192,00 |  | 174,10 |  |  | 5,096 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 33,40 | 20,01 |  |  | 13,39
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 50,0 |  | 21,0 |  | 5,1 | 4,7 |  | 198,05 | 186,20 |  |  | 11,85 |  |  | 202,60 |  | 188,40 |  |  | 4,683 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,60 | 21,03 |  |  | 9,57
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 53,1 |  | 19,4 |  | 5,1 | 4,6 |  | 213,68 | 202,08 |  |  | 11,60 |  |  | 218,80 |  | 204,80 |  |  | 4,703 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,90 | 22,09 |  |  | 8,81
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 52,1 |  | 17,6 |  | 5,1 | 4,6 |  | 212,94 | 200,87 |  |  | 12,07 |  |  | 217,70 |  | 203,50 |  |  | 4,315 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,90 | 21,42 |  |  | 9,48
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 51,9 |  | 16,8 |  | 5,1 | 4,6 |  | 211,01 | 199,04 |  |  | 11,97 |  |  | 215,60 |  | 201,60 |  |  | 4,107 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,50 | 21,29 |  |  | 9,21
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 53,7 |  | 16,0 |  | 5,1 | 4,6 |  | 216,39 | 204,61 |  |  | 11,78 |  |  | 221,20 |  | 207,40 |  |  | 4,032 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 30,60 | 21,50 |  |  | 9,10
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 53,6 |  | 15,0 |  | 5,1 | 4,6 |  | 220,91 | 207,36 |  |  | 13,55 |  |  | 225,70 |  | 210,20 |  |  | 3,969 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 32,10 | 21,29 |  |  | 10,81
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 52,3 |  | 15,3 |  | 5,1 | 4,6 |  | 214,50 | 197,65 |  |  | 16,85 |  |  | 219,00 |  | 200,20 |  |  | 4,077 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 | [6 empty] | 34,90 | 20,55 |  |  | 14,35
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,4 | 53,8 |  | -14,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 1952,77 | 1812,22 |  |  | 140,55 |  |  | 1996,40 |  | 1835,10 |  |  | 42,186 |  | 269,85 |  | 274,40 | 14,791 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 977,60 | 561,84 |  |  | 415,76 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3229,00 |  |  | 10079,23 |  |  | 8667,65 |  |  |  | 10279,20 |  | 8774,80 |  |  |  |  | 210,221 |  | 443,94 |  |  | 451,34 | [6 empty] | 3232,00 | [7 empty] | 4224,20 |  |  | 2426,01
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 3973,00 |  |  | 12031,80 |  |  | 10480,23 |  |  |  | 12275,39 |  | 10610,27 |  |  |  |  | 252,377 |  | 714,34 |  |  | 726,30 | [6 empty] | 3976,00 | [7 empty] | 5201,95 |  |  | 2987,86
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1952,57 |  |  | 1812,59 |  |  |  | 1996,19 |  | 1835,47 |  |  |  |  | 42,156 |  | 270,40 |  |  | 274,96 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 977,75 |  |  | 561,85
Представитель обслуживающей организации:
подпись