## ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 42 ввод
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 60 лет ВЛКСМ, 42 ввод 6
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258678 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 55,0 |  | -31,3 |  | 3,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,75 |  | 4,80 |  | 0,246 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,78 | 0,00 |  |  | 4,78
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 53,3 |  | -30,0 |  | 3,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,92 |  | 4,97 |  | 0,258 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,92 | 0,00 |  |  | 4,92
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 54,7 |  | -31,4 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,16 |  | 5,23 |  | 0,279 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,17 | 0,00 |  |  | 5,17
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 54,8 |  | -31,4 |  | 3,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,26 |  | 5,32 |  | 0,275 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,26 | 0,00 |  |  | 5,26
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 52,4 |  | -29,4 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,85 |  | 4,92 |  | 0,261 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,87 | 0,00 |  |  | 4,87
28.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 54,7 |  | -31,4 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,02 |  | 5,08 |  | 0,266 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,03 | 0,00 |  |  | 5,03
29.08 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 49,1 |  | -26,3 |  | 3,2 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,14 |  | 4,20 |  | 0,220 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,13 | 0,00 |  |  | 4,13
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 54,9 |  | -31,8 |  | 3,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,41 |  | 4,45 |  | 0,235 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,40 | 0,00 |  |  | 4,40
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 53,5 |  | -30,1 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,25 |  | 5,32 |  | 0,276 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,24 | 0,00 |  |  | 5,24
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 55,0 |  | -31,5 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,75 |  | 5,86 |  | 0,317 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,73 | 0,00 |  |  | 5,73
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 54,6 |  | -31,4 |  | 3,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,93 |  | 4,99 |  | 0,257 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,94 | 0,00 |  |  | 4,94
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 53,5 |  | -30,7 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,97 |  | 5,02 |  | 0,267 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,99 | 0,00 |  |  | 4,99
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 55,3 |  | -32,6 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,72 |  | 5,80 |  | 0,309 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,74 | 0,00 |  |  | 5,74
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,3 | 54,9 |  | -32,6 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,72 |  | 4,78 |  | 0,247 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,74 | 0,00 |  |  | 4,74
06.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 55,9 |  | -34,0 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,38 |  | 5,44 |  | 0,294 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,32 | 0,00 |  |  | 5,32
07.09 |  |  |  | 24,0 | 21,6 | 56,6 |  | -35,0 |  | 3,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,31 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,14 | 0,00 |  |  | 6,14
08.09 |  |  |  | 24,0 | 21,1 | 53,5 |  | -32,3 |  | 3,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,92 |  | 4,99 |  | 0,259 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,87 | 0,00 |  |  | 4,87
09.09 |  |  |  | 24,0 | 21,2 | 56,5 |  | -35,2 |  | 3,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,14 |  | 6,23 |  | 0,332 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,02 | 0,00 |  |  | 6,02
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 58,1 |  | -35,6 |  | 3,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 5,68 |  | 5,75 |  | 0,301 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,31 | 0,00 |  |  | 5,31
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 51,4 |  | -27,4 |  | 3,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 6,28 |  | 6,34 |  | 0,325 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,03 | 0,00 |  |  | 6,03
12.09 |  |  |  | 24,0 | 65,2 | 51,2 |  | 14,0 |  | 3,2 | 3,9 |  | 38,55 | 36,44 |  |  | 2,11 |  |  | 39,32 |  | 36,89 |  |  |  | 0,637 |  | 2,86 |  | 2,89 |  | 0,145 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 23,98 | 21,18 |  |  | 2,80
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 52,9 |  | 15,7 |  | 3,2 | 3,8 |  | 73,18 | 68,93 |  |  | 4,25 |  |  | 74,78 |  | 69,84 |  |  |  | 1,352 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,41 | 40,10 |  |  | 0,31
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 55,9 |  | 18,3 |  | 3,2 | 3,6 |  | 75,75 | 71,68 |  |  | 4,07 |  |  | 77,66 |  | 72,74 |  |  |  | 1,596 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,56 | 41,74 |  |  | -0,18
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 55,0 |  | 17,2 |  | 3,2 | 3,7 |  | 76,74 | 73,17 |  |  | 3,57 |  |  | 78,60 |  | 74,21 |  |  |  | 1,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 42,44 | 42,29 |  |  | 0,15
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 55,0 |  | 15,4 |  | 3,2 | 3,6 |  | 85,53 | 82,53 |  |  | 3,00 |  |  | 87,44 |  | 83,75 |  |  |  | 1,467 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,011 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 46,25 | 47,00 |  |  | -0,75
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 56,9 |  | 15,0 |  | 3,2 | 3,5 |  | 94,89 | 92,58 |  |  | 2,31 |  |  | 97,14 |  | 94,02 |  |  |  | 1,542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,66 | 52,34 |  |  | -1,68
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 55,4 |  | 13,9 |  | 3,2 | 3,5 |  | 94,57 | 91,70 |  |  | 2,87 |  |  | 96,61 |  | 93,05 |  |  |  | 1,456 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,65 | 51,57 |  |  | -0,92
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 54,8 |  | 13,5 |  | 3,2 | 3,5 |  | 92,77 | 90,47 |  |  | 2,30 |  |  | 94,72 |  | 91,80 |  |  |  | 1,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 49,57 | 51,08 |  |  | -1,51
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 56,1 |  | 13,3 |  | 3,2 | 3,5 |  | 94,07 | 92,14 |  |  | 1,93 |  |  | 96,10 |  | 93,64 |  |  |  | 1,345 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,28 | 52,28 |  |  | -2,00
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 55,4 |  | 13,0 |  | 3,2 | 3,5 |  | 95,14 | 92,92 |  |  | 2,22 |  |  | 97,09 |  | 94,39 |  |  |  | 1,343 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,94 | 52,81 |  |  | -1,87
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 54,0 |  | 13,3 |  | 3,2 | 3,5 |  | 92,88 | 89,58 |  |  | 3,30 |  |  | 94,79 |  | 90,90 |  |  |  | 1,396 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,10 | 50,65 |  |  | -0,55
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,4 | 54,5 |  | -15,1 |  | 3,2 | 3,8 |  | 914,07 | 882,20 |  |  | 31,87 |  |  | 934,25 |  | 895,29 |  |  |  | 14,996 |  | 107,52 |  | 108,89 |  | 5,719 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 600,47 | 503,04 |  |  | 97,43 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6124,00 |  |  | 15708,06 |  |  | 14972,11 |  |  |  | 16171,22 |  | 15254,03 | [5 empty] | 324,231 |  | 160,74 |  |  |  | 162,25 | [6 empty] | 6133,00 | [7 empty] | 7386,91 |  |  | 7024,47
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6868,00 |  |  | 16622,27 |  |  | 15854,64 |  |  |  | 17105,62 |  | 16149,69 | [5 empty] | 339,220 |  | 268,35 |  |  |  | 271,23 | [6 empty] | 6877,00 | [7 empty] | 7987,48 |  |  | 7527,76
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 914,21 |  |  | 882,53 |  |  |  | 934,40 |  | 895,66 | [5 empty] | 14,989 |  | 107,61 |  |  |  | 108,98 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 600,57 |  |  | 503,29
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись