## ЖЭК- 8 Ленинградский, 14 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234633 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 64,3 |  | -37,9 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,32 |  | 13,60 | 0,805 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,40 | 0,00 |  |  | 13,40
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 64,5 |  | -39,3 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,53 |  | 13,80 | 0,822 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,80 | 0,00 |  |  | 13,80
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 64,3 |  | -38,9 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 17,44 |  | 17,80 | 1,083 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,50 | 0,00 |  |  | 17,50
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 63,5 |  | -38,2 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,04 |  | 14,30 | 0,845 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,10 | 0,00 |  |  | 14,10
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 63,8 |  | -38,0 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,53 |  | 13,80 | 0,820 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,70 | 0,00 |  |  | 13,70
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 63,8 |  | -37,8 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,04 |  | 14,30 | 0,857 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,10 | 0,00 |  |  | 14,10
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 64,1 |  | -38,4 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 15,98 |  | 16,30 | 0,981 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,10 | 0,00 |  |  | 16,10
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 64,0 |  | -38,0 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,06 |  | 12,30 | 0,740 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,10 | 0,00 |  |  | 12,10
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 64,1 |  | -37,6 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,84 |  | 13,10 | 0,781 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,90 | 0,00 |  |  | 12,90
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 65,1 |  | -38,9 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 16,65 |  | 17,00 | 1,045 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,60 | 0,00 |  |  | 16,60
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 63,3 |  | -38,1 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,30 |  | 14,60 | 0,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,40 | 0,00 |  |  | 14,40
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 63,6 |  | -38,7 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 13,05 |  | 13,30 | 0,786 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,20 | 0,00 |  |  | 13,20
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 64,1 |  | -39,7 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,20 |  | 14,50 | 0,863 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,30 | 0,00 |  |  | 14,30
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 63,5 |  | -39,7 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,23 |  | 14,50 | 0,862 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,30 | 0,00 |  |  | 14,30
06.09 |  |  |  | 22,0 | 23,6 | 65,1 |  | -41,5 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 12,44 |  | 12,70 | 0,762 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,50 | 0,00 |  |  | 13,50
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 64,9 |  | -41,4 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,58 |  | 14,90 | 0,896 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,70 | 0,00 |  |  | 14,70
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 61,9 |  | -38,6 |  | 3,6 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 17,25 |  | 17,60 | 1,055 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17,20 | 0,00 |  |  | 17,20
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 63,5 |  | -39,8 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 14,90 |  | 15,20 | 0,898 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,00 | 0,00 |  |  | 15,00
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 64,0 |  | -40,8 |  | 3,6 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 16,00 |  | 16,30 | 0,955 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,10 | 0,00 |  |  | 16,10
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,5 | 62,0 |  | -39,5 |  | 3,6 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 15,69 |  | 16,00 | 0,922 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,80 | 0,00 |  |  | 15,80
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 47,7 |  | 22,4 |  | 3,9 | 3,7 |  | 47,42 | 39,97 |  |  | 7,45 |  |  | 48,50 |  | 40,40 |  |  | 1,382 |  | 7,09 |  | 7,20 | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,70 | 2,24 |  |  | 13,46
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 41,7 |  | 27,0 |  | 3,8 | 3,7 |  | 96,36 | 84,93 |  |  | 11,43 |  |  | 98,40 |  | 85,70 |  |  | 3,021 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,80 | 4,55 |  |  | 12,25
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,3 | 42,6 |  | 32,7 |  | 3,7 | 3,5 |  | 98,33 | 86,69 |  |  | 11,64 |  |  | 100,80 |  | 87,50 |  |  | 3,649 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,70 | 4,70 |  |  | 12,00
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 42,5 |  | 30,7 |  | 3,8 | 3,6 |  | 102,85 | 86,81 |  |  | 16,04 |  |  | 105,30 |  | 87,60 |  |  | 3,751 |  | 0,30 |  | 0,30 | 0,013 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,90 | 4,72 |  |  | 16,18
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 43,1 |  | 28,1 |  | 3,7 | 3,5 |  | 110,38 | 98,50 |  |  | 11,88 |  |  | 112,90 |  | 99,40 |  |  | 3,550 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,90 | 5,46 |  |  | 12,44
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 44,8 |  | 27,8 |  | 3,7 | 3,3 |  | 122,02 | 110,85 |  |  | 11,17 |  |  | 124,90 |  | 112,00 |  |  | 3,835 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,80 | 6,20 |  |  | 11,60
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 44,0 |  | 25,8 |  | 3,7 | 3,3 |  | 121,42 | 109,75 |  |  | 11,67 |  |  | 124,10 |  | 110,80 |  |  | 3,588 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,50 | 6,11 |  |  | 12,39
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 43,8 |  | 25,3 |  | 3,7 | 3,4 |  | 118,23 | 107,60 |  |  | 10,63 |  |  | 120,80 |  | 108,60 |  |  | 3,406 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,20 | 6,00 |  |  | 11,20
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 45,5 |  | 24,6 |  | 3,7 | 3,3 |  | 119,62 | 109,47 |  |  | 10,15 |  |  | 122,30 |  | 110,60 |  |  | 3,346 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,50 | 6,12 |  |  | 11,38
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 45,6 |  | 23,4 |  | 3,7 | 3,3 |  | 121,51 | 110,45 |  |  | 11,06 |  |  | 124,10 |  | 111,60 |  |  | 3,286 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,00 | 6,17 |  |  | 11,83
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 44,2 |  | 23,7 |  | 3,7 | 3,3 |  | 121,57 | 107,03 |  |  | 14,54 |  |  | 124,10 |  | 108,10 |  |  | 3,445 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 21,50 | 5,91 |  |  | 15,59
Итого |  |  |  | 742,0 | 41,1 | 56,9 |  | -15,8 |  | 3,7 | 3,6 |  | 1179,71 | 1052,05 |  |  | 127,66 |  |  | 1206,20 |  | 1062,30 |  |  | 36,259 |  | 297,46 |  | 303,40 | 18,026 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 491,30 | 58,18 |  |  | 433,12 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6415,00 |  |  | 24802,46 |  |  | 22117,81 |  |  |  | 25527,90 |  | 22379,90 |  |  |  |  | 885,431 |  | 466,98 |  |  | 476,08 | [6 empty] | 7114,00 | [7 empty] | 4454,00 |  |  | 981,82
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7157,00 |  |  | 25981,09 |  |  | 23170,96 |  |  |  | 26732,98 |  | 23443,35 |  |  |  |  | 921,563 |  | 765,73 |  |  | 780,80 | [6 empty] | 7858,00 | [7 empty] | 4944,58 |  |  | 1040,08
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 1178,63 |  |  | 1053,15 |  |  |  | 1205,08 |  | 1063,45 |  |  |  |  | 36,132 |  | 298,75 |  |  | 304,72 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 490,58 |  |  | 58,26
Представитель обслуживающей организации:
подпись