## ЖЭК- 8 Ленинградский, 22 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 22
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 85377 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,0 |  | -34,7 |  | 1,1 | 5,1 |  | 0,00 | 11,12 |  |  | -11,12 |  |  | 0,00 |  | 11,34 |  |  |  | -0,641 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,2 | 45,5 |  | 5,0 | 6,0 |  | 15,62 | 4,77 |  | 10,85 |  | 15,87 | 4,77 |  |  | 11,10 |  |  |  | 0,635
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,2 |  | -34,9 |  | 1,1 | 4,9 |  | 0,00 | 11,17 |  |  | -11,17 |  |  | 0,00 |  | 11,37 |  |  |  | -0,648 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 | 45,5 |  | 4,8 | 5,8 |  | 15,66 | 4,78 |  | 10,88 |  | 15,89 | 4,78 |  |  | 11,11 |  |  |  | 0,642
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 66,6 |  | -36,2 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 12,12 |  |  | -12,12 |  |  | 0,00 |  | 12,35 |  |  |  | -0,724 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 | 47,4 |  | 4,8 | 5,8 |  | 16,54 | 4,76 |  | 11,78 |  | 16,83 | 4,76 |  |  | 12,07 |  |  |  | 0,718
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,3 |  | -35,1 |  | 1,2 | 5,1 |  | 0,00 | 12,31 |  |  | -12,31 |  |  | 0,00 |  | 12,55 |  |  |  | -0,718 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 | 46,2 |  | 5,0 | 6,0 |  | 16,75 | 4,73 |  | 12,02 |  | 17,02 | 4,73 |  |  | 12,29 |  |  |  | 0,711
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 66,0 |  | -35,9 |  | 1,2 | 5,1 |  | 0,00 | 12,47 |  |  | -12,47 |  |  | 0,00 |  | 12,72 |  |  |  | -0,736 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 | 45,3 |  | 4,9 | 5,9 |  | 16,90 | 4,75 |  | 12,15 |  | 17,19 | 4,75 |  |  | 12,44 |  |  |  | 0,728
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 65,0 |  | -36,3 |  | 1,2 | 4,1 |  | 0,00 | 8,47 |  |  | -8,47 |  |  | 0,00 |  | 8,64 |  |  |  | -0,490 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,1 | 43,8 |  | 4,0 | 4,6 |  | 11,74 | 3,48 |  | 8,26 |  | 11,91 | 3,48 |  |  | 8,43 |  |  |  | 0,487
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 66,0 |  | -36,8 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 12,49 |  |  | -12,49 |  |  | 0,00 |  | 12,74 |  |  |  | -0,739 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 | 46,7 |  | 4,8 | 5,8 |  | 16,96 | 4,73 |  | 12,23 |  | 17,23 | 4,73 |  |  | 12,50 |  |  |  | 0,732
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 66,4 |  | -37,0 |  | 1,1 | 5,1 |  | 0,00 | 10,19 |  |  | -10,19 |  |  | 0,00 |  | 10,41 |  |  |  | -0,604 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 44,9 |  | 4,9 | 5,9 |  | 14,74 | 4,81 |  | 9,93 |  | 14,97 | 4,81 |  |  | 10,16 |  |  |  | 0,598
31.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 65,4 |  | -35,8 |  | 1,1 | 5,0 |  | 0,00 | 12,01 |  |  | -12,01 |  |  | 0,00 |  | 12,24 |  |  |  | -0,703 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,2 | 46,4 |  | 4,9 | 5,9 |  | 16,47 | 4,82 |  | 11,65 |  | 16,75 | 4,82 |  |  | 11,93 |  |  |  | 0,690
01.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 67,8 |  | -38,1 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 13,33 |  |  | -13,33 |  |  | 0,00 |  | 13,60 |  |  |  | -0,811 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 | 47,2 |  | 4,9 | 5,9 |  | 17,79 | 4,83 |  | 12,96 |  | 18,08 | 4,83 |  |  | 13,25 |  |  |  | 0,800
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 65,3 |  | -35,7 |  | 1,2 | 5,1 |  | 0,00 | 11,31 |  |  | -11,31 |  |  | 0,00 |  | 11,54 |  |  |  | -0,656 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,3 | 44,5 |  | 5,0 | 6,0 |  | 15,82 | 4,84 |  | 10,98 |  | 16,08 | 4,84 |  |  | 11,24 |  |  |  | 0,652
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 65,9 |  | -36,8 |  | 1,2 | 5,1 |  | 0,00 | 11,75 |  |  | -11,75 |  |  | 0,00 |  | 12,00 |  |  |  | -0,694 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 | 44,3 |  | 4,9 | 5,9 |  | 16,26 | 4,86 |  | 11,40 |  | 16,51 | 4,86 |  |  | 11,65 |  |  |  | 0,685
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 65,6 |  | -36,5 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 11,25 |  |  | -11,25 |  |  | 0,00 |  | 11,47 |  |  |  | -0,661 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 | 45,0 |  | 4,9 | 5,9 |  | 15,75 | 4,86 |  | 10,89 |  | 16,00 | 4,86 |  |  | 11,14 |  |  |  | 0,651
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 66,0 |  | -37,1 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 11,61 |  |  | -11,61 |  |  | 0,00 |  | 11,83 |  |  |  | -0,683 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 | 44,3 |  | 4,8 | 5,8 |  | 16,11 | 4,87 |  | 11,24 |  | 16,38 | 4,87 |  |  | 11,51 |  |  |  | 0,676
06.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 66,5 |  | -38,0 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 10,25 |  |  | -10,25 |  |  | 0,00 |  | 10,48 |  |  |  | -0,608 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,3 | 43,4 |  | 4,9 | 5,9 |  | 14,80 | 4,85 |  | 9,95 |  | 15,05 | 4,85 |  |  | 10,20 |  |  |  | 0,604
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 66,2 |  | -37,6 |  | 1,2 | 5,0 |  | 0,00 | 11,13 |  |  | -11,13 |  |  | 0,00 |  | 11,36 |  |  |  | -0,657 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 | 45,3 |  | 4,9 | 5,9 |  | 15,67 | 4,85 |  | 10,82 |  | 15,92 | 4,85 |  |  | 11,07 |  |  |  | 0,650
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 66,1 |  | -37,7 |  | 1,1 | 4,9 |  | 0,00 | 12,31 |  |  | -12,31 |  |  | 0,00 |  | 12,55 |  |  |  | -0,726 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 | 45,3 |  | 4,8 | 5,9 |  | 16,81 | 4,85 |  | 11,96 |  | 17,09 | 4,85 |  |  | 12,24 |  |  |  | 0,720
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 65,2 |  | -37,0 |  | 1,2 | 4,9 |  | 0,00 | 10,38 |  |  | -10,38 |  |  | 0,00 |  | 10,59 |  |  |  | -0,599 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 43,4 |  | 4,8 | 5,9 |  | 14,90 | 4,88 |  | 10,02 |  | 15,14 | 4,88 |  |  | 10,26 |  |  |  | 0,591
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 64,5 |  | -36,3 |  | 1,2 | 4,9 |  | 0,00 | 11,68 |  |  | -11,68 |  |  | 0,00 |  | 11,90 |  |  |  | -0,669 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 43,2 |  | 4,8 | 5,8 |  | 16,16 | 4,86 |  | 11,30 |  | 16,42 | 4,86 |  |  | 11,56 |  |  |  | 0,661
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 63,7 |  | -35,8 |  | 1,2 | 4,9 |  | 0,00 | 11,27 |  |  | -11,27 |  |  | 0,00 |  | 11,49 |  |  |  | -0,638 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 | 42,8 |  | 4,8 | 5,8 |  | 15,83 | 4,87 |  | 10,96 |  | 16,08 | 4,87 |  |  | 11,21 |  |  |  | 0,633
12.09 |  |  |  | 24,0 | 64,1 | 41,0 |  | 23,1 |  | 3,3 | 5,0 |  | 45,66 | 42,40 |  |  | 3,26 |  |  | 46,55 |  | 42,75 |  |  |  | 1,184 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 | 46,6 |  | 5,2 | 6,2 |  | 17,67 | 5,58 |  | 12,09 |  | 17,99 | 5,58 |  |  | 12,41 |  |  |  | 0,756
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 38,8 |  | 29,6 |  | 5,3 | 4,9 |  | 79,93 | 67,30 |  |  | 12,63 |  |  | 81,66 |  | 67,82 |  |  |  | 2,793 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 | 53,8 |  | 5,2 | 6,4 |  | 16,08 | 5,99 |  | 10,09 |  | 16,42 | 5,99 |  |  | 10,43 |  |  |  | 0,711
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,6 | 55,3 |  | 19,4 |  | 5,1 | 4,7 |  | 168,12 | 151,57 |  |  | 16,55 |  |  | 172,38 |  | 153,80 |  |  |  | 4,094 | [9 empty] | 24,0 |  | 74,2 | 57,3 |  | 5,0 | 5,9 |  | 16,83 | 5,58 |  | 11,25 |  | 17,26 | 5,58 |  |  | 11,68 |  |  |  | 0,871
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 56,1 |  | 16,8 |  | 5,2 | 4,8 |  | 232,09 | 218,52 |  |  | 13,57 |  |  | 237,73 |  | 221,76 |  |  |  | 4,593 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,5 | 58,0 |  | 5,1 | 6,0 |  | 17,63 | 5,85 |  | 11,78 |  | 18,09 | 5,85 |  |  | 12,24 |  |  |  | 0,880
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 56,8 |  | 14,7 |  | 5,1 | 4,7 |  | 250,02 | 238,67 |  |  | 11,35 |  |  | 255,84 |  | 242,31 |  |  |  | 4,250 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,7 | 56,5 |  | 5,0 | 6,1 |  | 15,45 | 6,05 |  | 9,40 |  | 15,82 | 6,05 |  |  | 9,77 |  |  |  | 0,700
17.09 |  |  |  | 15,0 | 73,1 | 59,4 |  | 13,7 |  | 5,1 | 4,5 |  | 169,93 | 165,03 |  |  | 4,90 |  |  | 174,08 |  | 167,76 |  |  |  | 2,590 | [9 empty] | 15,0 |  | 72,4 | 55,9 |  | 4,8 | 5,6 |  | 7,92 | 3,92 |  | 4,00 |  | 8,11 | 3,93 |  |  | 4,18 |  |  |  | 0,334
18.09 |  |  |  | 0,0 | 70,2 | 58,5 |  | 11,6 |  | 5,0 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  | 69,7 | 55,1 |  | 4,5 | 4,5
19.09 |  |  |  | 0,0 | 69,0 | 58,2 |  | 10,8 |  | 5,0 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  | 68,5 | 54,6 |  | 4,5 | 4,5
20.09 |  |  |  | 0,0 | 69,9 | 60,0 |  | 10,0 |  | 5,0 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  | 69,5 | 55,2 |  | 4,5 | 4,5
21.09 |  |  |  | 0,0 | 68,9 | 59,6 |  | 9,3 |  | 5,0 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  | 68,5 | 55,0 |  | 4,5 | 4,5
22.09 |  |  |  | 0,0 | 67,8 | 58,5 |  | 9,3 |  | 5,0 | 4,5 | [24 empty] | 0,0 |  | 67,4 | 55,6 |  | 4,5 | 4,5
Итого |  |  |  | 615,0 | 43,7 | 61,8 |  | -18,1 |  | 2,5 | 4,8 |  | 945,75 | 1112,11 |  |  | -166,36 |  |  | 968,24 |  | 1129,37 |  |  |  | 6,099 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 615,0 |  | 62,5 | 48,5 |  | 4,8 | 5,7 |  | 408,86 | 128,02 |  | 280,84 |  | 416,10 | 128,03 |  |  | 288,07 |  |  |  | 17,516
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7415,00 |  |  | 38227,03 |  |  | 35098,32 |  |  |  | 39353,85 |  | 35731,78 | [5 empty] | 877,502 | [12 empty] | 7289,00 |  |  | 9872,79 |  |  | 551,24 |  | 10405,53 |  |  | 551,24 |  |  | 715,991
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8035,36 | [30 empty] | 7909,36
Итого: | [8 empty] | 620,36 |  |  | -38227,03 |  |  | -35098,32 |  |  |  | -39353,85 |  | -35731,78 | [5 empty] | -877,502 | [12 empty] | 620,36 |  |  | -9872,79 |  |  | -551,24 |  | -10405,53 |  |  | -551,24 |  |  | -715,991
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись