## ЖЭК- 8 Ленинградский, 23 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241087 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 53,8 |  | -24,1 |  | 1,2 | 3,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 4,49 |  | 4,56 | 0,267 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,39 | 0,00 |  |  | 4,39
24.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 62,6 |  | -31,4 |  | 0,5 | 3,9 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 6,86 |  | 7,00 | 0,408 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,71 | 0,00 |  |  | 6,71
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 65,6 |  | -34,1 |  | 0,4 | 3,9 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 7,85 |  | 8,01 | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,66 | 0,00 |  |  | 7,66
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 60,7 |  | -29,3 |  | 0,4 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,31 | 0,428 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,08 | 0,00 |  |  | 7,08
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 60,2 |  | -29,5 |  | 0,5 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 5,83 |  | 5,94 | 0,351 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,71 | 0,00 |  |  | 5,71
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 62,9 |  | -31,1 |  | 0,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,31 | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,98 | 0,00 |  |  | 6,98
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 61,5 |  | -30,7 |  | 1,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 6,52 |  | 6,62 | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,36 | 0,00 |  |  | 6,36
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,5 | 60,8 |  | -29,3 |  | 0,7 | 4,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 6,84 |  | 6,96 | 0,415 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,68 | 0,00 |  |  | 6,68
31.08 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 65,8 |  | -33,8 |  | 0,5 | 4,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 7,10 |  | 7,24 | 0,427 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,95 | 0,00 |  |  | 6,95
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 62,3 |  | -30,5 |  | 0,4 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,36 |  | 7,51 | 0,454 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,18 | 0,00 |  |  | 7,18
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 61,0 |  | -30,6 |  | 0,5 | 4,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 6,07 |  | 6,19 | 0,361 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,95 | 0,00 |  |  | 5,95
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 59,9 |  | -29,3 |  | 0,4 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 5,95 |  | 6,06 | 0,359 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,84 | 0,00 |  |  | 5,84
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 59,2 |  | -29,4 |  | 0,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 5,79 |  | 5,90 | 0,346 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,66 | 0,00 |  |  | 5,66
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 65,1 |  | -35,8 |  | 0,7 | 3,9 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 5,64 |  | 5,75 | 0,340 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,50 | 0,00 |  |  | 5,50
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 60,8 |  | -31,5 |  | 0,4 | 4,0 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 5,62 |  | 5,72 | 0,346 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5,51 | 0,00 |  |  | 5,51
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 59,0 |  | -29,3 |  | 0,2 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 7,13 |  | 7,28 | 0,429 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,98 | 0,00 |  |  | 6,98
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 65,6 |  | -35,8 |  | 0,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  | 0,000 |  | 7,79 |  | 7,94 | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,63 | 0,00 |  |  | 7,63
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 58,7 |  | -29,4 |  | 0,4 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 6,59 |  | 6,70 | 0,396 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,44 | 0,00 |  |  | 6,44
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 58,0 |  | -28,8 |  | 0,2 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 6,77 |  | 6,87 | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6,59 | 0,00 |  |  | 6,59
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 59,4 |  | -31,2 |  | 0,4 | 3,9 |  | 0,00 | 0,14 |  |  | -0,14 |  |  | 0,00 |  | 0,14 |  |  | -0,003 |  | 7,65 |  | 7,80 | 0,438 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,33 | 0,00 |  |  | 7,33
12.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 53,9 |  | 15,1 |  | 2,6 | 3,9 |  | 60,42 | 55,36 |  |  | 5,06 |  |  | 61,76 |  | 56,12 |  |  | 1,171 |  | 3,29 |  | 3,35 | 0,180 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 22,99 | 17,57 |  |  | 5,42
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 46,1 |  | 22,6 |  | 4,2 | 3,9 |  | 93,08 | 86,08 |  |  | 7,00 |  |  | 95,12 |  | 86,97 |  |  | 2,394 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 30,69 | 27,88 |  |  | 2,81
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 49,0 |  | 26,2 |  | 4,0 | 3,7 |  | 94,63 | 86,88 |  |  | 7,75 |  |  | 97,07 |  | 87,88 |  |  | 2,823 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,47 | 28,10 |  |  | 3,37
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 48,9 |  | 24,2 |  | 4,1 | 3,8 |  | 96,02 | 88,22 |  |  | 7,80 |  |  | 98,37 |  | 89,25 |  |  | 2,667 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,87 | 28,20 |  |  | 3,67
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 50,1 |  | 21,2 |  | 4,1 | 3,7 |  | 107,03 | 101,10 |  |  | 5,93 |  |  | 109,54 |  | 102,30 |  |  | 2,534 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,93 | 33,04 |  |  | 1,89
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 52,9 |  | 19,8 |  | 4,0 | 3,6 |  | 120,14 | 114,09 |  |  | 6,05 |  |  | 123,03 |  | 115,62 |  |  | 2,660 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,25 | 37,72 |  |  | 1,53
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 51,6 |  | 18,3 |  | 4,0 | 3,6 |  | 118,91 | 112,55 |  |  | 6,36 |  |  | 121,58 |  | 114,01 |  |  | 2,468 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,18 | 37,33 |  |  | 1,85
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 51,2 |  | 18,0 |  | 4,0 | 3,6 |  | 116,13 | 110,23 |  |  | 5,90 |  |  | 118,70 |  | 111,61 |  |  | 2,360 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 38,06 | 36,64 |  |  | 1,42
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 52,6 |  | 17,4 |  | 4,0 | 3,6 |  | 117,96 | 112,35 |  |  | 5,61 |  |  | 120,60 |  | 113,77 |  |  | 2,319 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 38,66 | 37,52 |  |  | 1,14
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 52,0 |  | 17,0 |  | 4,0 | 3,6 |  | 119,66 | 113,08 |  |  | 6,58 |  |  | 122,31 |  | 114,57 |  |  | 2,341 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,38 | 37,39 |  |  | 1,99
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 50,8 |  | 17,1 |  | 4,0 | 3,6 |  | 117,06 | 109,50 |  |  | 7,56 |  |  | 119,54 |  | 110,84 |  |  | 2,348 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,03 | 35,80 |  |  | 3,23
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,6 | 57,5 |  | -12,8 |  | 1,7 | 3,9 |  | 1161,04 | 1089,66 |  |  | 71,38 |  |  | 1187,62 |  | 1103,16 |  |  | 26,082 |  | 135,50 |  | 138,02 | 8,124 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 514,64 | 357,19 |  |  | 157,45 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6792,00 |  |  | 22959,59 |  |  | 21300,50 |  |  |  | 23638,69 |  | 21622,70 |  |  |  |  | 634,653 |  | 244,04 |  |  | 248,76 | [6 empty] | 7114,00 | [7 empty] | 7284,65 |  |  | 6480,86
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7536,00 |  |  | 24121,11 |  |  | 22391,42 |  |  |  | 24826,80 |  | 22727,14 |  |  |  |  | 660,688 |  | 380,04 |  |  | 387,29 | [6 empty] | 7858,00 | [7 empty] | 7799,66 |  |  | 6838,72
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1161,52 |  |  | 1090,92 |  |  |  | 1188,11 |  | 1104,44 |  |  |  |  | 26,035 |  | 136,00 |  |  | 138,53 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 515,01 |  |  | 357,86
Представитель обслуживающей организации:
подпись