## ЖЭК- 8 Ленинградский, 3 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242722 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,5 |  | -34,8 |  | 0,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,12 |  | 10,30 | 0,580 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,50 | 38,75 |  |  | 5,75
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 60,1 |  | -35,8 |  | 0,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 9,76 |  | 9,93 | 0,558 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,37 | 38,87 |  |  | 5,50
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 60,9 |  | -36,4 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,85 |  | 11,05 | 0,629 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,92 | 38,30 |  |  | 6,62
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,9 |  | -35,5 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,71 |  | 10,92 | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,96 | 38,36 |  |  | 6,60
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 61,4 |  | -35,9 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 9,92 |  | 10,10 | 0,573 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,48 | 38,73 |  |  | 5,75
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 62,9 |  | -37,2 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,94 |  | 11,15 | 0,644 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 45,06 | 38,28 |  |  | 6,78
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 61,2 |  | -35,8 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,11 |  | 10,29 | 0,581 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,60 | 38,55 |  |  | 6,05
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 61,7 |  | -36,0 |  | 0,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,45 |  | 10,65 | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,88 | 38,43 |  |  | 6,45
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 60,2 |  | -34,2 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,40 |  | 10,58 | 0,598 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,88 | 38,43 |  |  | 6,45
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 61,0 |  | -35,4 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,31 |  | 11,51 | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 45,38 | 38,07 |  |  | 7,31
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 60,5 |  | -35,5 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,34 |  | 10,53 | 0,589 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,84 | 38,50 |  |  | 6,34
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 59,8 |  | -35,1 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,36 |  | 10,56 | 0,592 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,77 | 38,41 |  |  | 6,36
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 62,0 |  | -37,7 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,36 |  | 11,58 | 0,667 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 45,37 | 38,04 |  |  | 7,33
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 59,9 |  | -36,2 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,05 |  | 10,24 | 0,574 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,62 | 38,60 |  |  | 6,02
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 61,8 |  | -38,1 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,11 |  | 10,30 | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,62 | 38,59 |  |  | 6,03
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 62,9 |  | -39,5 |  | 0,0 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,93 | 0,693 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 45,58 | 37,95 |  |  | 7,63
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 58,3 |  | -35,2 |  | 0,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 11,25 |  | 11,41 | 0,640 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 45,19 | 37,97 |  |  | 7,22
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 60,5 |  | -37,3 |  | 0,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,61 |  | 10,82 | 0,609 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,95 | 38,36 |  |  | 6,59
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 60,0 |  | -37,0 |  | 0,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,83 |  | 11,01 | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,97 | 38,24 |  |  | 6,73
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,7 |  | -36,9 |  | 0,0 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,02 | 0,606 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 44,90 | 38,18 |  |  | 6,72
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 63,8 |  | 8,0 |  | 1,8 | 3,8 |  | 61,60 | 57,71 |  |  | 3,89 |  |  | 63,06 |  | 58,80 |  |  | 0,717 |  | 5,51 |  | 5,59 | 0,282 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 52,02 | 45,85 |  |  | 6,17
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 58,7 |  | 10,5 |  | 4,1 | 3,8 |  | 125,08 | 117,30 |  |  | 7,78 |  |  | 127,87 |  | 119,18 |  |  | 1,726 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 56,03 | 50,89 |  |  | 5,14
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 58,6 |  | 17,1 |  | 3,9 | 3,7 |  | 123,76 | 116,45 |  |  | 7,31 |  |  | 126,95 |  | 118,32 |  |  | 2,511 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 55,14 | 50,82 |  |  | 4,32
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 56,2 |  | 17,3 |  | 4,0 | 3,7 |  | 125,86 | 118,24 |  |  | 7,62 |  |  | 128,94 |  | 120,01 |  |  | 2,567 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 56,34 | 50,61 |  |  | 5,73
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 55,6 |  | 16,1 |  | 3,9 | 3,6 |  | 138,71 | 133,96 |  |  | 4,75 |  |  | 141,97 |  | 135,93 |  |  | 2,474 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 58,47 | 54,39 |  |  | 4,08
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 57,5 |  | 15,5 |  | 3,9 | 3,4 |  | 153,65 | 149,38 |  |  | 4,27 |  |  | 157,39 |  | 151,71 |  |  | 2,601 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,49 | 57,92 |  |  | 4,57
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 56,0 |  | 14,2 |  | 3,9 | 3,4 |  | 151,70 | 147,79 |  |  | 3,91 |  |  | 155,11 |  | 149,97 |  |  | 2,356 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,96 | 57,81 |  |  | 4,15
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 55,7 |  | 13,9 |  | 3,9 | 3,5 |  | 148,45 | 144,33 |  |  | 4,12 |  |  | 151,78 |  | 146,44 |  |  | 2,271 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 61,28 | 56,97 |  |  | 4,31
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 56,9 |  | 13,4 |  | 3,9 | 3,4 |  | 150,85 | 146,55 |  |  | 4,30 |  |  | 154,25 |  | 148,79 |  |  | 2,248 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,18 | 57,32 |  |  | 4,86
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 56,4 |  | 12,9 |  | 3,9 | 3,4 |  | 152,57 | 147,38 |  |  | 5,19 |  |  | 155,97 |  | 149,61 |  |  | 2,241 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,69 | 57,04 |  |  | 5,65
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 55,3 |  | 12,9 |  | 3,9 | 3,4 |  | 149,52 | 143,94 |  |  | 5,58 |  |  | 152,71 |  | 146,00 |  |  | 2,213 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 62,35 | 56,33 |  |  | 6,02
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,1 | 59,6 |  | -18,5 |  | 1,3 | 3,8 |  | 1481,75 | 1423,03 |  |  | 58,72 |  |  | 1516,00 |  | 1444,76 |  |  | 23,925 |  | 217,52 |  | 221,47 | 12,523 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1548,79 | 1363,56 |  |  | 185,23 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6789,00 |  |  | 21081,23 |  |  | 19936,92 |  |  |  | 21748,36 |  | 20219,77 |  |  |  |  | 603,608 |  | 632,68 |  |  | 639,32 | [6 empty] | 6802,00 | [7 empty] | 7918,39 |  |  | 6439,61
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7533,00 |  |  | 22562,98 |  |  | 21359,95 |  |  |  | 23264,36 |  | 21664,53 |  |  |  |  | 627,533 |  | 850,20 |  |  | 860,79 | [6 empty] | 7546,00 | [7 empty] | 9467,18 |  |  | 7803,17
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1481,75 |  |  | 1423,03 |  |  |  | 1516,00 |  | 1444,76 |  |  |  |  | 23,925 |  | 217,52 |  |  | 221,47 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 1548,79 |  |  | 1363,56
Представитель обслуживающей организации:
подпись