## ЖЭК- 8 Ленинградский, 45 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Ленинградский, 45
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276436 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 66,5 |  | -35,5 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 13,84 |  |  | -13,84 |  |  | 0,00 |  | 14,13 |  |  | -0,826 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,0 | 38,8 |  | 4,8 | 4,0 |  | 81,24 | 64,33 |  | 16,91 |  | 81,97 | 64,78 |  |  | 17,19 |  |  |  | 0,918
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 66,6 |  | -36,5 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 13,51 |  |  | -13,51 |  |  | 0,00 |  | 13,80 |  |  | -0,806 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,4 | 37,9 |  | 4,6 | 3,8 |  | 80,89 | 64,27 |  | 16,62 |  | 81,60 | 64,69 |  |  | 16,91 |  |  |  | 0,913
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 67,5 |  | -37,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 16,75 |  |  | -16,75 |  |  | 0,00 |  | 17,09 |  |  | -1,020 | [8 empty] | 24,0 |  | 44,4 | 39,0 |  | 4,7 | 3,9 |  | 83,34 | 63,70 |  | 19,64 |  | 84,12 | 64,15 |  |  | 19,97 |  |  |  | 1,112
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 66,4 |  | -36,1 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 14,92 |  |  | -14,92 |  |  | 0,00 |  | 15,23 |  |  | -0,893 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,1 | 38,3 |  | 4,8 | 4,0 |  | 81,94 | 63,95 |  | 17,99 |  | 82,67 | 64,38 |  |  | 18,29 |  |  |  | 0,989
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 66,5 |  | -36,4 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 14,43 |  |  | -14,43 |  |  | 0,00 |  | 14,72 |  |  | -0,861 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,0 | 38,5 |  | 4,7 | 3,9 |  | 81,49 | 64,15 |  | 17,34 |  | 82,22 | 64,59 |  |  | 17,63 |  |  |  | 0,942
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 66,9 |  | -36,5 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 14,23 |  |  | -14,23 |  |  | 0,00 |  | 14,52 |  |  | -0,857 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,1 | 38,5 |  | 4,8 | 3,9 |  | 81,39 | 64,29 |  | 17,10 |  | 82,13 | 64,73 |  |  | 17,40 |  |  |  | 0,946
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 66,6 |  | -36,0 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 12,73 |  |  | -12,73 |  |  | 0,00 |  | 12,99 |  |  | -0,763 | [8 empty] | 24,0 |  | 45,4 | 41,0 |  | 4,0 | 3,4 |  | 62,50 | 47,89 |  | 14,61 |  | 63,13 | 48,28 |  |  | 14,85 |  |  |  | 0,799
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 67,7 |  | -37,7 |  | 4,4 | 4,4 |  | 0,01 | 15,85 |  |  | -15,84 |  |  | 0,01 |  | 16,20 |  |  | -0,972 | [8 empty] | 24,0 |  | 48,4 | 44,1 |  | 4,7 | 3,7 |  | 66,75 | 53,90 |  | 12,85 |  | 67,49 | 54,44 |  |  | 13,05 |  |  |  | 0,788
31.08 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 65,4 |  | -33,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 15,84 |  |  | -15,84 |  |  | 0,00 |  | 16,15 |  |  | -0,932 | [8 empty] | 24,0 |  | 45,2 | 40,7 |  | 4,7 | 3,9 |  | 77,83 | 65,20 |  | 12,63 |  | 78,62 | 65,71 |  |  | 12,91 |  |  |  | 0,802
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 67,1 |  | -35,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 17,24 |  |  | -17,24 |  |  | 0,00 |  | 17,57 |  |  | -1,045 | [8 empty] | 24,0 |  | 45,4 | 40,4 |  | 4,7 | 3,9 |  | 79,46 | 65,24 |  | 14,22 |  | 80,25 | 65,77 |  |  | 14,48 |  |  |  | 0,900
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 64,7 |  | -33,9 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 16,25 |  |  | -16,25 |  |  | 0,00 |  | 16,56 |  |  | -0,946 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,6 | 39,0 |  | 4,8 | 4,0 |  | 79,61 | 66,68 |  | 12,93 |  | 80,36 | 67,14 |  |  | 13,22 |  |  |  | 0,801
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 65,2 |  | -35,1 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 14,87 |  |  | -14,87 |  |  | 0,00 |  | 15,16 |  |  | -0,871 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,0 | 37,1 |  | 4,8 | 3,9 |  | 75,99 | 64,73 |  | 11,26 |  | 76,65 | 65,16 |  |  | 11,49 |  |  |  | 0,737
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 65,6 |  | -35,5 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 16,68 |  |  | -16,68 |  |  | 0,00 |  | 17,05 |  |  | -0,983 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,4 | 37,9 |  | 4,8 | 3,9 |  | 74,51 | 60,62 |  | 13,89 |  | 75,17 | 61,04 |  |  | 14,13 |  |  |  | 0,869
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 65,6 |  | -36,0 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 16,06 |  |  | -16,06 |  |  | 0,00 |  | 16,38 |  |  | -0,947 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,9 | 37,4 |  | 4,7 | 3,9 |  | 74,05 | 60,72 |  | 13,33 |  | 74,69 | 61,14 |  |  | 13,55 |  |  |  | 0,841
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 67,8 |  | -38,1 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 16,69 |  |  | -16,69 |  |  | 0,00 |  | 17,03 |  |  | -1,023 | [8 empty] | 24,0 |  | 44,2 | 38,5 |  | 4,7 | 3,9 |  | 75,03 | 60,36 |  | 14,67 |  | 75,74 | 60,78 |  |  | 14,96 |  |  |  | 0,915
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 65,6 |  | -36,3 |  | 4,8 | 4,9 |  | 0,00 | 16,67 |  |  | -16,67 |  |  | 0,00 |  | 16,98 |  |  | -0,985 | [8 empty] | 24,0 |  | 42,7 | 37,2 |  | 4,8 | 3,9 |  | 74,86 | 60,61 |  | 14,25 |  | 75,52 | 61,03 |  |  | 14,49 |  |  |  | 0,870
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 65,8 |  | -37,1 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 17,87 |  |  | -17,87 |  |  | 0,00 |  | 18,21 |  |  | -1,061 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,2 | 37,3 |  | 4,6 | 3,8 |  | 76,03 | 60,79 |  | 15,24 |  | 76,71 | 61,21 |  |  | 15,50 |  |  |  | 0,943
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 65,1 |  | -35,7 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 16,40 |  |  | -16,40 |  |  | 0,00 |  | 16,73 |  |  | -0,959 | [8 empty] | 24,0 |  | 43,8 | 36,0 |  | 4,7 | 3,4 |  | 51,47 | 37,63 |  | 13,84 |  | 51,95 | 37,85 |  |  | 14,10 |  |  |  | 0,825
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 65,9 |  | -35,1 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 17,10 |  |  | -17,10 |  |  | 0,00 |  | 17,43 |  |  | -1,016 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,9 | 32,2 |  | 4,7 | 3,7 |  | 15,54 | 0,00 |  | 15,54 |  | 15,81 | 0,00 |  |  | 15,81 |  |  |  | 0,886
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 64,2 |  | -33,8 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 15,95 |  |  | -15,95 |  |  | 0,00 |  | 16,24 |  |  | -0,922 | [8 empty] | 24,0 |  | 61,1 | 31,7 |  | 4,7 | 3,1 |  | 14,55 | 0,00 |  | 14,55 |  | 14,80 | 0,00 |  |  | 14,80 |  |  |  | 0,814
12.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 57,4 |  | 11,0 |  | 4,9 | 4,9 |  | 111,02 | 113,04 |  |  | -2,02 |  |  | 113,43 |  | 114,79 |  |  | 1,132 | [8 empty] | 24,0 |  | 65,2 | 54,8 |  | 4,8 | 4,1 |  | 35,37 | 21,34 |  | 14,03 |  | 36,06 | 21,63 |  |  | 14,43 |  |  |  | 1,064
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 57,1 |  | 12,5 |  | 5,0 | 4,9 |  | 282,68 | 270,80 |  |  | 11,88 |  |  | 288,95 |  | 274,95 |  |  | 4,138 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,1 | 56,8 |  | 4,7 | 4,3 |  | 71,87 | 59,91 |  | 11,96 |  | 73,42 | 60,87 |  |  | 12,55 |  |  |  | 1,500
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,5 | 52,9 |  | 22,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 227,45 | 216,82 |  |  | 10,63 |  |  | 233,32 |  | 219,69 |  |  | 5,664 | [8 empty] | 24,0 |  | 74,6 | 60,7 |  | 4,5 | 4,0 |  | 70,91 | 59,09 |  | 11,82 |  | 72,68 | 60,05 |  |  | 12,63 |  |  |  | 1,642
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 55,2 |  | 18,2 |  | 5,0 | 4,7 |  | 252,10 | 238,48 |  |  | 13,62 |  |  | 258,31 |  | 241,95 |  |  | 5,279 | [8 empty] | 24,0 |  | 73,0 | 59,9 |  | 4,6 | 4,1 |  | 73,82 | 59,36 |  | 14,46 |  | 75,60 | 60,32 |  |  | 15,28 |  |  |  | 1,756
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 57,5 |  | 13,7 |  | 4,9 | 4,6 |  | 300,69 | 289,93 |  |  | 10,76 |  |  | 307,69 |  | 294,45 |  |  | 4,694 | [8 empty] | 24,0 |  | 71,1 | 58,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 71,01 | 59,90 |  | 11,11 |  | 72,66 | 60,86 |  |  | 11,80 |  |  |  | 1,465
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 57,7 |  | 15,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 299,56 | 290,12 |  |  | 9,44 |  |  | 306,86 |  | 294,64 |  |  | 5,067 | [8 empty] | 24,0 |  | 72,5 | 60,0 |  | 4,4 | 3,9 |  | 69,95 | 59,63 |  | 10,32 |  | 71,63 | 60,59 |  |  | 11,04 |  |  |  | 1,442
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 58,9 |  | 11,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 339,21 | 329,82 |  |  | 9,39 |  |  | 346,91 |  | 335,19 |  |  | 4,337 | [8 empty] | 24,0 |  | 69,8 | 58,4 |  | 4,4 | 3,9 |  | 71,27 | 60,82 |  | 10,45 |  | 72,87 | 61,78 |  |  | 11,09 |  |  |  | 1,367
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 59,0 |  | 10,4 |  | 4,9 | 4,6 |  | 346,38 | 338,04 |  |  | 8,34 |  |  | 354,04 |  | 343,56 |  |  | 4,040 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,9 | 57,9 |  | 4,5 | 4,0 |  | 71,45 | 61,13 |  | 10,32 |  | 73,00 | 62,09 |  |  | 10,91 |  |  |  | 1,334
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 59,1 |  | 11,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 328,42 | 320,29 |  |  | 8,13 |  |  | 335,91 |  | 325,57 |  |  | 4,145 | [8 empty] | 24,0 |  | 70,0 | 58,8 |  | 4,4 | 3,9 |  | 71,40 | 60,85 |  | 10,55 |  | 73,00 | 61,81 |  |  | 11,19 |  |  |  | 1,362
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 59,3 |  | 10,1 |  | 4,9 | 4,6 |  | 348,35 | 339,24 |  |  | 9,11 |  |  | 356,06 |  | 344,85 |  |  | 3,999 | [8 empty] | 24,0 |  | 68,9 | 58,1 |  | 4,4 | 4,0 |  | 72,52 | 60,89 |  | 11,63 |  | 74,12 | 61,85 |  |  | 12,27 |  |  |  | 1,399
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 59,0 |  | 9,2 |  | 4,8 | 4,6 |  | 362,36 | 351,55 |  |  | 10,81 |  |  | 370,15 |  | 357,31 |  |  | 3,919 | [8 empty] | 24,0 |  | 67,8 | 57,3 |  | 4,4 | 4,0 |  | 74,61 | 61,47 |  | 13,14 |  | 76,23 | 62,43 |  |  | 13,80 |  |  |  | 1,476
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,6 | 63,1 |  | -18,5 |  | 4,8 | 4,8 |  | 3198,23 | 3412,01 |  |  | -213,78 |  |  | 3271,64 |  | 3467,12 |  |  | 27,726 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 54,3 | 45,3 |  | 4,6 | 3,9 |  | 2142,65 | 1713,45 |  | 429,20 |  | 2172,87 | 1731,15 |  |  | 441,72 |  |  |  | 33,417
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 12594,00 |  |  | 84537,31 |  |  | 80276,70 |  |  |  | 86803,84 |  | 81416,69 |  |  |  |  | 2030,599 | [11 empty] | 12614,00 |  |  | 34220,93 |  |  | 27553,04 |  | 34780,76 |  |  | 27891,94 |  |  | 573,248
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 13338,00 |  |  | 87735,84 |  |  | 83689,74 |  |  |  | 90075,79 |  | 84884,87 |  |  |  |  | 2058,282 | [11 empty] | 13358,00 |  |  | 36363,70 |  |  | 29266,46 |  | 36953,76 |  |  | 29623,06 |  |  | 606,673
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 3198,52 |  |  | 3413,04 |  |  |  | 3271,94 |  | 3468,18 |  |  |  |  | 27,683 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 2142,77 |  |  | 1713,42 |  | 2172,99 |  |  | 1731,12 |  |  | 33,425
Представитель обслуживающей организации:
подпись