## ЖЭК- 8 Юбилейный, 11 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Юбилейный, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240152 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,4 | 61,8 |  | -30,5 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 11,25 |  |  | -11,25 |  |  | 0,00 |  | 11,46 |  |  | -0,614 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,22 | 5,90 |  |  | 0,32
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 60,8 |  | -34,1 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 9,31 |  |  | -9,31 |  |  | 0,00 |  | 9,48 |  |  | -0,494 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 4,91 | 5,21 |  |  | -0,30
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 63,3 |  | -34,0 |  | 3,8 | 4,0 |  | 0,00 | 13,64 |  |  | -13,64 |  |  | 0,00 |  | 13,90 |  |  | -0,770 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 7,60 | 7,16 |  |  | 0,44
26.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 60,1 |  | -27,8 |  | 3,1 | 3,3 |  | 0,00 | 8,66 |  |  | -8,66 |  |  | 0,00 |  | 8,79 |  |  | -0,463 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,09 | 4,31 |  |  | 0,78
27.08 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 60,5 |  | -27,7 |  | 3,2 | 3,3 |  | 0,00 | 8,78 |  |  | -8,78 |  |  | 0,00 |  | 8,91 |  |  | -0,472 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,07 | 4,55 |  |  | 0,52
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 61,9 |  | -30,1 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 11,57 |  |  | -11,57 |  |  | 0,00 |  | 11,78 |  |  | -0,634 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,27 | 6,33 |  |  | -0,06
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 62,2 |  | -30,0 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 11,54 |  |  | -11,54 |  |  | 0,00 |  | 11,75 |  |  | -0,635 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,44 | 6,09 |  |  | 0,35
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 62,1 |  | -30,8 |  | 4,0 | 4,1 |  | 0,00 | 9,85 |  |  | -9,85 |  |  | 0,00 |  | 10,03 |  |  | -0,540 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,33 | 5,40 |  |  | -0,07
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 61,0 |  | -33,1 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 9,57 |  |  | -9,57 |  |  | 0,00 |  | 9,73 |  |  | -0,513 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,24 | 5,25 |  |  | -0,01
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 63,6 |  | -33,2 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 12,86 |  |  | -12,86 |  |  | 0,00 |  | 13,06 |  |  | -0,730 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 7,21 | 6,76 |  |  | 0,45
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 61,3 |  | -31,9 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 11,44 |  |  | -11,44 |  |  | 0,00 |  | 11,65 |  |  | -0,622 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,37 | 6,16 |  |  | 0,21
03.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 61,6 |  | -33,0 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 10,98 |  |  | -10,98 |  |  | 0,00 |  | 11,17 |  |  | -0,598 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,21 | 5,83 |  |  | 0,38
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 62,5 |  | -34,6 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 13,24 |  |  | -13,24 |  |  | 0,00 |  | 13,46 |  |  | -0,736 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 7,75 | 6,69 |  |  | 1,06
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 62,4 |  | -33,6 |  | 3,8 | 4,0 |  | 0,00 | 11,89 |  |  | -11,89 |  |  | 0,00 |  | 12,11 |  |  | -0,659 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,66 | 6,38 |  |  | 0,28
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 62,8 |  | -33,1 |  | 3,9 | 4,0 |  | 0,00 | 10,72 |  |  | -10,72 |  |  | 0,00 |  | 10,92 |  |  | -0,596 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,98 | 5,76 |  |  | 0,22
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 62,5 |  | -34,2 |  | 3,9 | 4,1 |  | 0,00 | 11,33 |  |  | -11,33 |  |  | 0,00 |  | 11,56 |  |  | -0,628 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,36 | 6,04 |  |  | 0,32
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 62,9 |  | -35,8 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 14,44 |  |  | -14,44 |  |  | 0,00 |  | 14,70 |  |  | -0,810 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 8,40 | 7,37 |  |  | 1,03
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 61,5 |  | -31,1 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 11,42 |  |  | -11,42 |  |  | 0,00 |  | 11,64 |  |  | -0,623 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,37 | 6,17 |  |  | 0,20
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 60,6 |  | -32,5 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 10,34 |  |  | -10,34 |  |  | 0,00 |  | 10,51 |  |  | -0,553 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,77 | 5,56 |  |  | 0,21
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 60,5 |  | -30,2 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 12,12 |  |  | -12,12 |  |  | 0,00 |  | 12,33 |  |  | -0,648 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,97 | 6,29 |  |  | 0,68
12.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 49,5 |  | 19,0 |  | 4,1 | 4,0 |  | 57,34 | 56,31 |  |  | 1,03 |  |  | 58,59 |  | 56,99 |  |  | 1,149 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 19,32 | 13,85 |  |  | 5,47
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 48,0 |  | 19,9 |  | 4,2 | 3,9 |  | 119,50 | 108,56 |  |  | 10,94 |  |  | 122,22 |  | 109,56 |  |  | 2,846 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,25 | 22,08 |  |  | 9,17
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 49,7 |  | 24,6 |  | 4,0 | 3,7 |  | 125,78 | 115,33 |  |  | 10,45 |  |  | 129,09 |  | 116,52 |  |  | 3,552 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 32,90 | 24,09 |  |  | 8,81
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 48,7 |  | 23,7 |  | 4,1 | 3,8 |  | 128,43 | 115,15 |  |  | 13,28 |  |  | 131,64 |  | 116,29 |  |  | 3,621 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,34 | 22,60 |  |  | 11,74
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 48,8 |  | 21,9 |  | 4,1 | 3,7 |  | 138,26 | 126,77 |  |  | 11,49 |  |  | 141,63 |  | 128,04 |  |  | 3,531 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 36,59 | 26,91 |  |  | 9,68
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 51,2 |  | 21,1 |  | 4,1 | 3,6 |  | 149,76 | 139,57 |  |  | 10,19 |  |  | 153,49 |  | 141,20 |  |  | 3,634 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,31 | 31,37 |  |  | 7,94
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 50,2 |  | 19,3 |  | 4,1 | 3,6 |  | 149,99 | 138,59 |  |  | 11,40 |  |  | 153,67 |  | 139,97 |  |  | 3,410 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,99 | 30,58 |  |  | 9,41
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 50,0 |  | 18,6 |  | 4,1 | 3,6 |  | 148,07 | 137,34 |  |  | 10,73 |  |  | 151,65 |  | 138,58 |  |  | 3,238 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,15 | 30,41 |  |  | 8,74
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 51,7 |  | 18,0 |  | 4,1 | 3,6 |  | 151,24 | 140,34 |  |  | 10,90 |  |  | 154,69 |  | 142,07 |  |  | 3,221 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,95 | 31,75 |  |  | 8,20
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 51,2 |  | 17,3 |  | 4,1 | 3,6 |  | 152,78 | 142,28 |  |  | 10,50 |  |  | 156,24 |  | 143,89 |  |  | 3,127 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,27 | 32,35 |  |  | 7,92
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 49,7 |  | 17,7 |  | 4,0 | 3,6 |  | 148,75 | 136,03 |  |  | 12,72 |  |  | 152,10 |  | 137,40 |  |  | 3,202 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,84 | 29,38 |  |  | 10,46
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,0 | 57,6 |  | -13,6 |  | 3,9 | 3,8 |  | 1469,90 | 1581,22 |  |  | -111,32 |  |  | 1505,01 |  | 1599,45 |  |  | 22,193 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 519,13 | 414,58 |  |  | 104,55 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7292,00 |  |  | 33000,31 |  |  | 30408,16 |  |  |  | 34030,18 |  | 30801,19 |  |  |  |  | 953,742 |  | 4818,30 |  |  | 4829,88 | [6 empty] | 7622,00 | [7 empty] | 8647,68 |  |  | 5845,49
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8036,00 |  |  | 34470,39 |  |  | 31994,12 |  |  |  | 35535,66 |  | 32405,21 |  |  |  |  | 975,679 |  | 4818,30 |  |  | 4829,88 | [6 empty] | 8366,00 | [7 empty] | 9167,43 |  |  | 6262,63
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1470,08 |  |  | 1585,97 |  |  |  | 1505,48 |  | 1604,02 |  |  |  |  | 21,937 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 519,75 |  |  | 417,14
Представитель обслуживающей организации:
подпись