## ЖЭК- 8 Юбилейный, 4 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Юбилейный, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237143 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 66,9 |  | -40,1 |  | 3,1 | 3,9 |  | 0,39 | 16,06 |  |  | -15,67 |  |  | 0,39 |  | 16,38 |  |  | -0,962 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,59 | 0,00 |  |  | 14,59
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 67,0 |  | -39,9 |  | 3,6 | 3,7 |  | 0,00 | 17,90 |  |  | -17,90 |  |  | 0,00 |  | 18,27 |  |  | -1,084 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,76 | 0,00 |  |  | 16,76
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 67,2 |  | -39,2 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 17,40 |  |  | -17,40 |  |  | 0,00 |  | 17,74 |  |  | -1,056 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,78 | 0,00 |  |  | 15,78
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 65,6 |  | -37,4 |  | 3,1 | 3,2 |  | 0,00 | 12,63 |  |  | -12,63 |  |  | 0,00 |  | 12,88 |  |  | -0,744 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,45 | 0,00 |  |  | 11,45
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 65,9 |  | -38,4 |  | 3,0 | 3,1 |  | 0,00 | 11,37 |  |  | -11,37 |  |  | 0,00 |  | 11,60 |  |  | -0,671 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,10 | 0,00 |  |  | 10,10
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 66,9 |  | -38,8 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 15,21 |  |  | -15,21 |  |  | 0,00 |  | 15,50 |  |  | -0,918 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,77 | 0,00 |  |  | 13,77
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 66,5 |  | -37,2 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 16,02 |  |  | -16,02 |  |  | 0,00 |  | 16,34 |  |  | -0,960 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,11 | 0,00 |  |  | 14,11
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 67,2 |  | -37,3 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 16,06 |  |  | -16,06 |  |  | 0,00 |  | 16,41 |  |  | -0,972 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,55 | 0,00 |  |  | 13,55
31.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 66,3 |  | -36,5 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 19,31 |  |  | -19,31 |  |  | 0,00 |  | 19,70 |  |  | -1,157 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,49 | 0,00 |  |  | 16,49
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 67,4 |  | -37,2 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 18,36 |  |  | -18,36 |  |  | 0,00 |  | 18,74 |  |  | -1,119 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,86 | 0,00 |  |  | 15,86
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 65,9 |  | -36,8 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 17,58 |  |  | -17,58 |  |  | 0,00 |  | 17,94 |  |  | -1,046 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,18 | 0,00 |  |  | 15,18
03.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 66,2 |  | -38,0 |  | 3,5 | 3,6 |  | 0,01 | 16,70 |  |  | -16,69 |  |  | 0,01 |  | 17,03 |  |  | -0,998 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,91 | 0,00 |  |  | 13,91
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 66,3 |  | -39,6 |  | 3,8 | 3,9 |  | 0,00 | 19,45 |  |  | -19,45 |  |  | 0,00 |  | 19,85 |  |  | -1,169 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,21 | 0,00 |  |  | 16,21
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 66,8 |  | -40,1 |  | 3,7 | 3,8 |  | 0,00 | 18,05 |  |  | -18,05 |  |  | 0,00 |  | 18,43 |  |  | -1,088 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,49 | 0,00 |  |  | 15,49
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 68,0 |  | -41,2 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 17,09 |  |  | -17,09 |  |  | 0,00 |  | 17,47 |  |  | -1,051 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,45 | 0,00 |  |  | 14,45
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 66,5 |  | -39,5 |  | 3,8 | 3,8 |  | 0,00 | 18,30 |  |  | -18,30 |  |  | 0,00 |  | 18,67 |  |  | -1,099 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,46 | 0,00 |  |  | 15,46
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 65,8 |  | -39,7 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 19,72 |  |  | -19,72 |  |  | 0,00 |  | 20,07 |  |  | -1,174 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,69 | 0,00 |  |  | 16,69
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 65,5 |  | -39,5 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 17,32 |  |  | -17,32 |  |  | 0,00 |  | 17,68 |  |  | -1,024 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,39 | 0,00 |  |  | 13,39
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 65,5 |  | -40,4 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 17,27 |  |  | -17,27 |  |  | 0,00 |  | 17,58 |  |  | -1,022 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,74 | 0,00 |  |  | 14,74
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 64,7 |  | -39,6 |  | 3,7 | 3,7 |  | 0,00 | 17,66 |  |  | -17,66 |  |  | 0,00 |  | 18,01 |  |  | -1,029 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,84 | 0,00 |  |  | 15,84
12.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 50,2 |  | 18,4 |  | 4,0 | 3,8 |  | 64,63 | 65,08 |  |  | -0,45 |  |  | 66,04 |  | 65,86 |  |  | 1,182 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 23,99 | 9,96 |  |  | 14,03
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 44,6 |  | 23,9 |  | 4,1 | 3,7 |  | 118,89 | 105,86 |  |  | 13,03 |  |  | 121,53 |  | 106,78 |  |  | 3,344 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 30,25 | 18,41 |  |  | 11,84
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,0 | 44,6 |  | 30,5 |  | 3,9 | 3,5 |  | 124,03 | 111,93 |  |  | 12,10 |  |  | 127,33 |  | 112,88 |  |  | 4,249 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 31,07 | 19,42 |  |  | 11,65
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 44,4 |  | 28,7 |  | 4,0 | 3,6 |  | 125,21 | 113,19 |  |  | 12,02 |  |  | 128,41 |  | 114,11 |  |  | 4,064 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,66 | 19,65 |  |  | -4,99
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 45,3 |  | 26,1 |  | 3,9 | 3,5 |  | 135,11 | 122,47 |  |  | 12,64 |  |  | 138,35 |  | 123,61 |  |  | 4,031 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 30,13 | 21,67 |  |  | 8,46
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,0 | 47,6 |  | 25,4 |  | 3,9 | 3,3 |  | 144,62 | 134,36 |  |  | 10,26 |  |  | 148,27 |  | 135,67 |  |  | 4,106 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,08 | 24,27 |  |  | 9,81
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 46,4 |  | 23,6 |  | 3,9 | 3,3 |  | 145,35 | 133,31 |  |  | 12,04 |  |  | 148,75 |  | 134,60 |  |  | 3,930 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,73 | 24,12 |  |  | 10,61
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 45,8 |  | 23,5 |  | 3,9 | 3,4 |  | 144,03 | 132,54 |  |  | 11,49 |  |  | 147,21 |  | 133,90 |  |  | 3,846 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,15 | 24,37 |  |  | 9,78
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 47,4 |  | 22,8 |  | 3,9 | 3,3 |  | 146,60 | 135,99 |  |  | 10,61 |  |  | 149,93 |  | 137,42 |  |  | 3,793 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,50 | 25,33 |  |  | 9,17
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 46,7 |  | 22,3 |  | 3,9 | 3,3 |  | 149,11 | 137,78 |  |  | 11,33 |  |  | 152,50 |  | 139,17 |  |  | 3,800 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 35,08 | 25,68 |  |  | 9,40
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 45,3 |  | 22,7 |  | 3,9 | 3,3 |  | 145,52 | 132,88 |  |  | 12,64 |  |  | 148,83 |  | 134,04 |  |  | 3,806 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 34,23 | 24,54 |  |  | 9,69
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,8 | 59,2 |  | -16,4 |  | 3,7 | 3,6 |  | 1443,50 | 1664,85 |  |  | -221,35 |  |  | 1477,55 |  | 1684,33 |  |  | 19,808 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 630,69 | 237,42 |  |  | 393,27 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 7299,00 |  |  | 43591,41 |  |  | 41360,83 |  |  |  | 44995,87 |  | 41937,16 |  |  |  |  | 1236,032 |  | 11018,68 |  |  | 11041,41 | [6 empty] | 7621,00 | [7 empty] | 10936,91 |  |  | 7250,80
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 8043,00 |  |  | 45033,88 |  |  | 43029,10 |  |  |  | 46472,43 |  | 43624,93 |  |  |  |  | 1255,568 |  | 11018,68 |  |  | 11041,41 | [6 empty] | 8365,00 | [7 empty] | 11568,22 |  |  | 7488,64
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1442,47 |  |  | 1668,27 |  |  |  | 1476,56 |  | 1687,77 |  |  |  |  | 19,536 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 631,31 |  |  | 237,84
Представитель обслуживающей организации:
подпись