## ЖЭК- 8 Юбилейный, 5 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [5 empty] | 23.08.2019 | [7 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 8 Юбилейный, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 167241 | [33 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [22 empty] | РЕВЕРС | [6 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27.7 | 35.2 |  | -7.6 |  | 3.5 | 3.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 46.3 | 41.1 |  | 3 | 3 |  | 70.44 | 52.78 |  | 17.66 |  | 71.21 | 53.18 |  |  | 18.03 |  |  |  | 1.006
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27.1 | 33.5 |  | -6.4 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 43 | 38.3 |  | 3 | 3 |  | 66.91 | 52.55 |  | 14.36 |  | 67.55 | 52.93 |  |  | 14.62 |  |  |  | 0.79
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26.8 | 34.7 |  | -7.9 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 46.9 | 40.9 |  | 3 | 3 |  | 70.68 | 51.38 |  | 19.3 |  | 71.47 | 51.76 |  |  | 19.71 |  |  |  | 1.115
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27 | 34.4 |  | -7.4 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 44.8 | 39.8 |  | 3 | 3 |  | 67.67 | 51.42 |  | 16.25 |  | 68.36 | 51.8 |  |  | 16.56 |  |  |  | 0.897
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27 | 35.5 |  | -8.4 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0.01 |  |  | -0.01 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.5 | 40.2 |  | 3 | 3 |  | 68.29 | 51.53 |  | 16.76 |  | 69 | 51.93 |  |  | 17.07 |  |  |  | 0.952
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27.4 | 34.5 |  | -7.1 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45 | 39.9 |  | 3 | 3 |  | 68.17 | 51.62 |  | 16.55 |  | 68.94 | 51.95 |  |  | 16.99 |  |  |  | 0.923
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27.1 | 34.7 |  | -7.5 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 46 | 40.5 |  | 3 | 3 |  | 68.25 | 51.23 |  | 17.02 |  | 68.96 | 51.63 |  |  | 17.33 |  |  |  | 0.974
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27.4 | 34.9 |  | -7.5 |  | 3.5 | 3.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.9 | 40.7 |  | 3 | 3 |  | 68.26 | 51.87 |  | 16.39 |  | 69 | 52.23 |  |  | 16.77 |  |  |  | 0.938
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27.6 | 35.1 |  | -7.5 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.8 | 40.8 |  | 3 | 3 |  | 68.86 | 51.66 |  | 17.2 |  | 69.6 | 52.03 |  |  | 17.57 |  |  |  | 0.957
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27.9 | 36.1 |  | -8.3 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 48.8 | 42.9 |  | 3 | 3 |  | 71.49 | 51.18 |  | 20.31 |  | 72.32 | 51.61 |  |  | 20.71 |  |  |  | 1.19
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27.3 | 34.6 |  | -7.4 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 46 | 40.3 |  | 3 | 3 |  | 69.36 | 51.38 |  | 17.98 |  | 70.14 | 51.77 |  |  | 18.37 |  |  |  | 1.03
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26.9 | 34.5 |  | -7.7 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.8 | 40.5 |  | 3 | 3 |  | 69.31 | 51.72 |  | 17.59 |  | 70.08 | 52.1 |  |  | 17.98 |  |  |  | 0.99
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26.5 | 34.1 |  | -7.6 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.6 | 40.1 |  | 3 | 3 |  | 69.08 | 51.86 |  | 17.22 |  | 69.81 | 52.27 |  |  | 17.54 |  |  |  | 0.983
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26 | 33.5 |  | -7.6 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 44.9 | 39.5 |  | 3 | 3 |  | 68.62 | 51.94 |  | 16.68 |  | 69.34 | 52.29 |  |  | 17.05 |  |  |  | 0.95
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25.7 | 33.7 |  | -8 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.4 | 40.2 |  | 3 | 3 |  | 68.58 | 52.6 |  | 15.98 |  | 69.33 | 52.98 |  |  | 16.35 |  |  |  | 0.917
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25.4 | 33.2 |  | -7.9 |  | 3.5 | 3.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 44.8 | 39.5 |  | 3 | 3 |  | 68.61 | 52.43 |  | 16.18 |  | 69.39 | 52.76 |  |  | 16.63 |  |  |  | 0.922
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25 | 32.8 |  | -7.8 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.3 | 39.2 |  | 3 | 3 |  | 69.81 | 52.07 |  | 17.74 |  | 70.57 | 52.44 |  |  | 18.13 |  |  |  | 1.025
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25.2 | 33.3 |  | -8.1 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.5 | 39.8 |  | 3 | 3 |  | 69.94 | 52.03 |  | 17.91 |  | 70.67 | 52.4 |  |  | 18.27 |  |  |  | 1.017
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25.2 | 33.7 |  | -8.5 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 46.7 | 40.7 |  | 3 | 3 |  | 70.98 | 51.39 |  | 19.59 |  | 71.79 | 51.77 |  |  | 20.02 |  |  |  | 1.121
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24.9 | 33 |  | -8.2 |  | 3.5 | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 45.4 | 39.5 |  | 3 | 3 |  | 70.23 | 51.26 |  | 18.97 |  | 70.97 | 51.66 |  |  | 19.31 |  |  |  | 1.064
12.09 |  |  |  | 24,0 | 44.7 | 48.6 |  | -3.8 |  | 3.9 | 3.8 |  | 0 | 71.37 |  |  | -71.37 |  |  | 0 |  | 72.19 |  |  | 1.506 |  |  |  |  | -3.094 |  |  |  | 24 |  | 57.5 | 50.9 |  | 3 | 3 |  | 86.3 | 67.78 |  | 18.52 |  | 87.72 | 68.67 |  |  | 19.05 |  |  |  | 1.413
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68.6 | 47.5 |  | 21.1 |  | 4 | 3.7 |  | 0 | 139.21 |  |  | -139.21 |  |  | 0 |  | 140.72 |  |  | 2.937 |  |  |  |  | -5.884 |  |  |  | 24 |  | 68.6 | 62.2 |  | 3 | 3 |  | 100.49 | 84.12 |  | 16.37 |  | 102.67 | 85.66 |  |  | 17.01 |  |  |  | 1.58
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75.4 | 52.3 |  | 23 |  | 3.8 | 3.5 |  | 0 | 150.92 |  |  | -150.92 |  |  | 0 |  | 152.88 |  |  | 3.471 |  |  |  |  | -7.105 |  |  |  | 24 |  | 74.6 | 66.4 |  | 3 | 3 |  | 90.51 | 75.04 |  | 15.47 |  | 92.79 | 76.55 |  |  | 16.24 |  |  |  | 1.683
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73.2 | 52.2 |  | 21 |  | 3.9 | 3.6 |  | 0 | 147.83 |  |  | -147.83 |  |  | 0 |  | 149.72 |  |  | 3.104 |  |  |  |  | -6.939 |  |  |  | 24 |  | 73.3 | 66.5 |  | 3 | 3 |  | 104.49 | 88.27 |  | 16.22 |  | 107.06 | 90.1 |  |  | 16.96 |  |  |  | 1.705
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71.6 | 52.8 |  | 18.8 |  | 3.8 | 3.5 |  | 0 | 157.04 |  |  | -157.04 |  |  | 0 |  | 159.13 |  |  | 2.952 |  |  |  |  | -7.472 |  |  |  | 24 |  | 71.7 | 65.4 |  | 3 | 3 |  | 106.97 | 91.75 |  | 15.22 |  | 109.48 | 93.57 |  |  | 15.91 |  |  |  | 1.59
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73.1 | 55.4 |  | 17.7 |  | 3.8 | 3.4 |  | 0 | 167.77 |  |  | -167.77 |  |  | 0 |  | 170.22 |  |  | 2.97 |  |  |  |  | -8.408 |  |  |  | 24 |  | 73.2 | 67 |  | 3 | 3 |  | 110.83 | 95.2 |  | 15.63 |  | 113.55 | 97.2 |  |  | 16.35 |  |  |  | 1.648
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70.2 | 54.3 |  | 15.9 |  | 3.8 | 3.4 |  | 0 | 166.82 |  |  | -166.82 |  |  | 0 |  | 169.17 |  |  | 2.652 |  |  |  |  | -8.185 |  |  |  | 24 |  | 70.3 | 64.6 |  | 3 | 3 |  | 110.42 | 94.93 |  | 15.49 |  | 112.9 | 96.76 |  |  | 16.14 |  |  |  | 1.549
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69.4 | 54.1 |  | 15.3 |  | 3.8 | 3.4 |  | 0 | 164.63 |  |  | -164.63 |  |  | 0 |  | 166.92 |  |  | 2.519 |  |  |  |  | -8.04 |  |  |  | 24 |  | 69.5 | 63.9 |  | 3 | 3 |  | 109.73 | 94.38 |  | 15.35 |  | 112.17 | 96.19 |  |  | 15.98 |  |  |  | 1.522
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70.1 | 52.6 |  | 17.5 |  | 3.9 | 3.3 |  | 0 | 81.69 |  |  | -81.69 |  |  | 0 |  | 82.79 |  |  | 1.43 |  |  |  |  | -3.855 |  |  |  | 24 |  | 70.3 | 65.1 |  | 3 | 3 |  | 118.37 | 103.21 |  | 15.16 |  | 121.06 | 105.24 |  |  | 15.82 |  |  |  | 1.524
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68.9 | 37.2 |  | 31.7 |  | 3.9 | 3.3 |  | 0 | 25.04 |  |  | -25.04 |  |  | 0 |  | 25.28 |  |  | 0.794 |  |  |  |  | -0.783 |  |  |  | 24 |  | 69 | 64.2 |  | 3 | 3 |  | 125.37 | 109.58 |  | 15.79 |  | 128.11 | 111.67 |  |  | 16.44 |  |  |  | 1.542
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67.8 | 36.4 |  | 31.4 |  | 3.9 | 3.3 |  | 0 | 28.9 |  |  | -28.9 |  |  | 0 |  | 29.14 |  |  | 0.907 |  |  |  |  | -0.88 |  |  |  | 24 |  | 67.9 | 63 |  | 3 | 3 |  | 125.37 | 107.01 |  | 18.36 |  | 128.05 | 108.99 |  |  | 19.06 |  |  |  | 1.677
Итого |  |  |  | 744,0 | 41.4 | 39.6 |  | 1.8 |  | 3.6 | 3.7 |  | 0 | 1301.23 |  |  | -1301.23 |  |  | 0 |  | 1318.17 |  |  | 25.242 |  |  |  |  | -60.645 |  |  |  | 744 |  | 54.2 | 48.5 |  | 3 | 3 |  | 2572.39 | 2047.17 |  | 525.22 |  | 2614.06 | 2074.09 |  |  | 539.97 |  |  |  | 37.194
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [18 empty] | РЕВЕРС | [9 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  |  | Q, Гкал |  | M3, т |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 5904,00 |  |  | 15042,75 |  |  | 15053,40 |  |  |  | 15573,38 |  | 15277,07 |  |  |  |  | 498,456 | [11 empty] | 5929,00 |  |  | 20297,38 |  |  | 16250,03 |  | 20692,15 |  |  | 16512,65 |  |  | 333,301
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6648,00 |  |  | 15042,75 |  |  | 16354,91 |  |  |  | 15573,38 |  | 16595,52 |  |  |  |  | 437,801 | [11 empty] | 6673,00 |  |  | 22870,21 |  |  | 18297,79 |  | 23306,67 |  |  | 18587,37 |  |  | 370,480
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1301,51 |  |  |  | 0,00 |  | 1318,45 |  |  |  |  | -60,655 | [11 empty] | 744,00 |  |  | 2572,83 |  |  | 2047,76 |  | 2614,52 |  |  | 2074,71 |  |  | 37,179
Представитель обслуживающей организации:
подпись