## 72 боровая 17а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/20г.-22/04/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 072 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260013 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x7607 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-03-23 | 63.32 | 46.35 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.45 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-24 | 63.23 | 45.8 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-25 | 63.12 | 45.32 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.46 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-26 | 63.41 | 45.55 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-27 | 63.34 | 46.13 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-28 | 63.5 | 46.35 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-29 | 62.92 | 45.95 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-30 | 63.74 | 46.18 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-03-31 | 63.6 | 46.62 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-01 | 63.7 | 47.57 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-02 | 63.55 | 48.01 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 3.42 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-03 | 62.51 | 47.96 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.41 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-04 | 58.86 | 45.13 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 3.38 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-05 | 58.9 | 44.77 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-06 | 59.04 | 45.13 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-07 | 59.07 | 45.21 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-08 | 59.17 | 45.74 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-09 | 58.96 | 45.41 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-10 | 58.89 | 44.98 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-11 | 59.01 | 44.86 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-12 | 58.97 | 45.06 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 3.4 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-13 | 58.97 | 45.49 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-14 | 59.13 | 46.1 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.38 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-15 | 59.27 | 46.44 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-16 | 59.36 | 46.15 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-17 | 59.16 | 45.67 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 3.38 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-18 | 58.85 | 45.36 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-19 | 59 | 45.44 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-20 | 59.15 | 45.73 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 3.39 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-21 | 59.12 | 45.25 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 3.36 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-04-22 | 59.21 | 45.75 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 3.33 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 60.71 | 45.85 | 14.85 | [5 empty] | 2.95 | 3.41
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11658ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/20г.-22/04/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 072 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260013 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7607 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-03-23 | 61.88 | 2.31 | 2.271 | 5.22 | 0.1289 | 24 | 0 | *
2020-03-24 | 61.84 | 2.29 | 2.25 | 5.26 | 0.1277 | 24 | 0 | *
2020-03-25 | 61.73 | 2.85 | 2.802 | 5.25 | 0.1588 | 24 | 0 | *
2020-03-26 | 61.97 | 2.46 | 2.416 | 5.26 | 0.1375 | 24 | 0 | *
2020-03-27 | 62.04 | 2.66 | 2.613 | 5.29 | 0.149 | 24 | 0 | *
2020-03-28 | 62.17 | 2.62 | 2.572 | 5.27 | 0.147 | 24 | 0 | *
2020-03-29 | 61.64 | 2.88 | 2.83 | 5.26 | 0.1603 | 24 | 0 | *
2020-03-30 | 62.47 | 3.05 | 2.994 | 5.26 | 0.1717 | 24 | 0 | *
2020-03-31 | 62.48 | 3.39 | 3.33 | 5.25 | 0.1909 | 24 | 0 | *
2020-04-01 | 62.39 | 3.04 | 2.982 | 5.32 | 0.171 | 24 | 0 | *
2020-04-02 | 62.48 | 2.82 | 2.771 | 5.36 | 0.159 | 24 | 0 | *
2020-04-03 | 61.12 | 2.62 | 2.573 | 5.33 | 0.1443 | 24 | 0 | *
2020-04-04 | 57.9 | 3.49 | 3.436 | 5.2 | 0.1815 | 24 | 0 | *
2020-04-05 | 57.86 | 3.17 | 3.119 | 5.24 | 0.1647 | 24 | 0 | *
2020-04-06 | 57.86 | 3.1 | 3.052 | 5.3 | 0.1611 | 24 | 0 | *
2020-04-07 | 58.14 | 3.22 | 3.17 | 5.31 | 0.1681 | 24 | 0 | *
2020-04-08 | 58.09 | 2.65 | 2.606 | 5.35 | 0.1382 | 24 | 0 | *
2020-04-09 | 57.92 | 3.3 | 3.248 | 5.33 | 0.1717 | 24 | 0 | *
2020-04-10 | 57.83 | 2.85 | 2.808 | 5.33 | 0.1483 | 24 | 0 | *
2020-04-11 | 58.03 | 3.16 | 3.111 | 5.33 | 0.1647 | 24 | 0 | *
2020-04-12 | 57.84 | 2.4 | 2.364 | 5.33 | 0.1247 | 24 | 0 | *
2020-04-13 | 57.76 | 2.8 | 2.761 | 5.35 | 0.1454 | 24 | 0 | *
2020-04-14 | 58.11 | 2.85 | 2.807 | 5.38 | 0.1488 | 24 | 0 | *
2020-04-15 | 58.36 | 3.41 | 3.359 | 5.38 | 0.1791 | 24 | 0 | *
2020-04-16 | 58.45 | 2.9 | 2.853 | 5.38 | 0.1522 | 24 | 0 | *
2020-04-17 | 57.88 | 2.26 | 2.225 | 5.38 | 0.1175 | 24 | 0 | *
2020-04-18 | 57.68 | 2.82 | 2.778 | 5.38 | 0.1459 | 24 | 0 | *
2020-04-19 | 58.03 | 3.55 | 3.494 | 5.4 | 0.185 | 24 | 0 | *
2020-04-20 | 58.21 | 3.1 | 3.052 | 5.38 | 0.1623 | 24 | 0 | *
2020-04-21 | 57.86 | 2.21 | 2.175 | 5.14 | 0.1149 | 24 | 0 | *
2020-04-22 | 58.15 | 2.78 | 2.736 | 5.02 | 0.1452 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 89.01 | 87.558 |  | 4.7654 | 744 | 0
Средние: | 59.55 |  |  | 5.29
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11658ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации