## 101 кировская 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.05 | 47.62 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 62.99 | 47.69 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.07 | 47.53 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.94 | 48.05 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.49 | 51.04 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.36 | 51.76 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.81 | 51.74 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 68.99 | 50.38 | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.55 | 47.21 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.62 | 47.1 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.52 | 47.72 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.03 | 48.62 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.84 | 49.04 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.89 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.11 | 47.68 | 16.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.26 | 47.05 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.58 | 47.32 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.78 | 49.46 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.88 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 69.85 | 50.63 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.23 | 47.65 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.41 | 49.05 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.82 | 47.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.62 | 47.02 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.39 | 47.14 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.9 | 49.35 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70 | 50.99 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.46 | 47.27 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.86 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.62 | 47.5 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.76 | 47.64 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.66 | 47.59 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.87 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.54 | 47.84 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.64 | 48.48 | 17.15 | [5 empty] | 5.88 | 3.85
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13801ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 60.67 | 0.796 | 0.783 | 6.2 | 0.0437 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.28 | 0.966 | 0.95 | 6.2 | 0.0534 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.66 | 1.158 | 1.139 | 6.2 | 0.0644 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 61.48 | 0.78 | 0.766 | 6.2 | 0.0431 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 66.46 | 1.286 | 1.26 | 6.2 | 0.0773 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.68 | 1.223 | 1.198 | 6.2 | 0.0761 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.86 | 0.99 | 0.97 | 6.2 | 0.062 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 65.89 | 0.87 | 0.853 | 6.2 | 0.052 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 61.57 | 0.913 | 0.898 | 6.2 | 0.0508 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 61.53 | 0.835 | 0.821 | 6.2 | 0.0466 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 62.35 | 1.04 | 1.019 | 6.2 | 0.0582 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.31 | 0.972 | 0.954 | 6.2 | 0.0556 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 64.53 | 1.507 | 1.48 | 6.2 | 0.0879 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.13 | 1.381 | 1.359 | 6.2 | 0.0776 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.32 | 0.807 | 0.794 | 6.2 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.91 | 0.953 | 0.936 | 6.2 | 0.0531 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.45 | 0.943 | 0.925 | 6.2 | 0.0566 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 65.56 | 0.83 | 0.815 | 6.2 | 0.0492 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.32 | 1.375 | 1.351 | 6.2 | 0.0799 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.13 | 0.793 | 0.777 | 6.2 | 0.0459 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 62.54 | 1.24 | 1.217 | 6.2 | 0.0697 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 61.54 | 0.87 | 0.855 | 6.2 | 0.0483 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.42 | 0.973 | 0.957 | 6.2 | 0.0541 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 66.83 | 0.913 | 0.893 | 6.2 | 0.0549 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 64.45 | 1.007 | 0.986 | 6.2 | 0.0585 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.63 | 1.156 | 1.137 | 6.2 | 0.0646 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.51 | 0.879 | 0.865 | 6.2 | 0.0487 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.18 | 1.295 | 1.271 | 6.2 | 0.0728 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.25 | 1.446 | 1.419 | 6.2 | 0.081 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 62.96 | 1.222 | 1.198 | 6.2 | 0.0694 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 31.419 | 30.846 |  | 1.8001 | 720 | 0
Средние: | 63.38 |  |  | 6.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13801ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации