## 68 боровая 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.3 | 51.63 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 63.24 | 51.45 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.34 | 51.41 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 64.24 | 51.83 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.82 | 55.35 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.66 | 56.42 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 72.13 | 56.64 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.24 | 54.87 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.78 | 51.27 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.86 | 51.24 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.77 | 51.93 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.29 | 52.97 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 67.1 | 53.38 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.33 | 51.7 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.5 | 51.27 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.86 | 51.51 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 68.11 | 53.94 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 70.11 | 55.27 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.5 | 52.01 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.68 | 53.56 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 65.08 | 52.08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.87 | 51.24 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.63 | 51.27 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 68.24 | 53.94 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.21 | 55.66 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.71 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.69 | 51.38 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.73 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.85 | 51.72 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.98 | 51.95 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.87 | 51.88 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.74 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.8 | 52.12 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.9 | 52.76 | 13.13 | [5 empty] | 4.24 | 3.71
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17519ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 068 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259526 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE12F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 60.85 | 1.2 | 1.176 | 5.56 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 60.73 | 1.088 | 1.068 | 5.52 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 60.84 | 1.105 | 1.086 | 5.51 | 0.0605 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 61.35 | 1.055 | 1.038 | 5.55 | 0.0584 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 66.91 | 1.264 | 1.238 | 5.53 | 0.0765 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 67.44 | 0.959 | 0.94 | 5.52 | 0.0587 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.52 | 1.548 | 1.515 | 5.52 | 0.0962 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 65.97 | 1.451 | 1.423 | 5.52 | 0.0866 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 60.84 | 1.046 | 1.029 | 5.56 | 0.0575 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 60.56 | 0.908 | 0.891 | 5.52 | 0.0492 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 60.96 | 0.856 | 0.842 | 5.55 | 0.0472 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.06 | 1.164 | 1.143 | 5.58 | 0.0663 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 64.12 | 1.501 | 1.474 | 5.62 | 0.087 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.24 | 1.971 | 1.936 | 5.6 | 0.1108 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.05 | 1.207 | 1.187 | 5.6 | 0.0664 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.64 | 1.294 | 1.274 | 5.61 | 0.0721 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 65.92 | 1.258 | 1.234 | 5.59 | 0.075 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 65.33 | 0.885 | 0.868 | 5.54 | 0.0522 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 62.84 | 1.148 | 1.129 | 5.52 | 0.0651 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.47 | 1.108 | 1.089 | 5.57 | 0.0646 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 62.79 | 1.894 | 1.86 | 5.62 | 0.1072 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 60.76 | 0.991 | 0.976 | 5.57 | 0.0542 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.32 | 1.201 | 1.181 | 5.57 | 0.0665 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 65.75 | 0.997 | 0.977 | 5.58 | 0.0591 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 65.59 | 1.355 | 1.33 | 5.57 | 0.0803 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 60.81 | 1.129 | 1.108 | 5.6 | 0.0617 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.12 | 1.022 | 1.004 | 5.63 | 0.0562 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.01 | 1.632 | 1.603 | 5.62 | 0.0915 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 61.86 | 1.424 | 1.398 | 5.62 | 0.0794 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 61.41 | 0.825 | 0.813 | 5.6 | 0.0461 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 36.486 | 35.83 |  | 2.0775 | 720 | 0
Средние: | 62.96 |  |  | 5.56
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17519ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации