## 71 боровая 17
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 071 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0926 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.06 | 51.15 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 63 | 50.97 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 63.08 | 50.9 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.92 | 51.34 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 69.46 | 54.75 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 3.43 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 71.34 | 55.85 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.78 | 56.04 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 69.03 | 54.23 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.52 | 50.77 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.6 | 50.76 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 3.44 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 64.49 | 51.37 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 3.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 66.01 | 52.33 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.77 | 52.81 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 64.12 | 51.25 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 63.27 | 50.65 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.55 | 50.83 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 3.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.71 | 53.1 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 69.86 | 54.65 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 65.18 | 51.32 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 67.4 | 52.9 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.81 | 51.5 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.59 | 50.57 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 63.37 | 50.59 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.79 | 53.07 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 70.02 | 54.87 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 63.43 | 50.82 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.57 | 51.15 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.72 | 51.26 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.61 | 51.13 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.49 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 64.46 | 51.2 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3.51 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.61 | 52.13 | 13.47 | [5 empty] | 5.85 | 3.46
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17517ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 17 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 071 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259544 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x0926 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.36 | 1.66 | 1.631 | 5.22 | 0.0918 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 60.97 | 1.59 | 1.564 | 5.19 | 0.0874 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.4 | 1.83 | 1.799 | 5.19 | 0.1011 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 61.67 | 1.65 | 1.622 | 5.21 | 0.0918 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 67.43 | 1.46 | 1.43 | 5.21 | 0.0891 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.94 | 2.01 | 1.967 | 5.19 | 0.1256 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 69.15 | 1.62 | 1.585 | 5.19 | 0.1014 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 66.62 | 1.59 | 1.558 | 5.18 | 0.096 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 61.61 | 1.76 | 1.731 | 5.22 | 0.098 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 61.34 | 1.66 | 1.629 | 5.19 | 0.0919 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 62.01 | 1.45 | 1.424 | 5.22 | 0.0811 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.68 | 1.86 | 1.827 | 5.25 | 0.1071 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 63.65 | 1.72 | 1.688 | 5.3 | 0.0988 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 61.92 | 1.84 | 1.808 | 5.27 | 0.1028 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.16 | 1.47 | 1.444 | 5.27 | 0.0808 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.76 | 1.54 | 1.511 | 5.27 | 0.0855 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.02 | 1.78 | 1.746 | 5.26 | 0.1061 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 67.4 | 1.66 | 1.626 | 5.21 | 0.1015 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 62.86 | 1.49 | 1.462 | 5.18 | 0.0843 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.44 | 2.24 | 2.198 | 5.24 | 0.1304 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 62.67 | 1.94 | 1.905 | 5.28 | 0.1095 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 61.64 | 1.69 | 1.661 | 5.22 | 0.094 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.61 | 1.84 | 1.81 | 5.24 | 0.1024 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.03 | 1.84 | 1.803 | 5.24 | 0.112 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 65.99 | 1.86 | 1.823 | 5.24 | 0.1109 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.66 | 2 | 1.966 | 5.25 | 0.1111 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.97 | 1.9 | 1.867 | 5.29 | 0.106 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62 | 1.96 | 1.926 | 5.28 | 0.1099 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.03 | 2.09 | 2.054 | 5.29 | 0.1169 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 62.5 | 1.73 | 1.7 | 5.26 | 0.0975 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 52.73 | 51.765 |  | 3.0227 | 720 | 0
Средние: | 63.48 |  |  | 5.23
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17517ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации