## 73 боровая 19
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 073 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 10259872 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xABF2 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.6 | 51.38 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.56 | 51.33 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.62 | 51.37 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.4 | 51.77 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.84 | 55.01 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 70.71 | 55.95 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.15 | 55.9 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 68.55 | 54.27 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.08 | 50.78 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.14 | 50.83 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.98 | 51.55 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 65.51 | 52.56 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.2 | 52.77 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 63.69 | 51.37 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.81 | 50.82 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.08 | 51.15 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.05 | 53.53 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 69.35 | 55.07 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.64 | 51.67 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 66.88 | 53.46 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.35 | 51.95 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.12 | 51.05 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.91 | 51.2 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.08 | 53.54 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 69.53 | 55.49 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.99 | 51.27 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.11 | 51.76 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.17 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.27 | 52.25 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.18 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.15 | 52.18 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.19 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.95 | 52.02 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.11 | 52.5 | 12.6 | [5 empty] | 6.2 | 16.09
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15196ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:боровая 19 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 073 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 10259872 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xABF2 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.71 | 1.758 | 1.727 | 17.1 | 0.0983 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.73 | 2.188 | 2.154 | 17.07 | 0.1224 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.97 | 1.935 | 1.9 | 17.07 | 0.1084 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.99 | 1.912 | 1.878 | 17.09 | 0.1091 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 67.7 | 1.801 | 1.763 | 17.09 | 0.1109 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.76 | 1.497 | 1.466 | 17.08 | 0.0937 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 69.92 | 1.911 | 1.87 | 17.06 | 0.1217 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 66.31 | 1.907 | 1.87 | 17.06 | 0.1149 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 62.2 | 1.719 | 1.688 | 17.08 | 0.0967 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 62.39 | 2.163 | 2.125 | 17.06 | 0.1223 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 62.58 | 1.558 | 1.53 | 17.08 | 0.0886 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.94 | 1.761 | 1.729 | 17.12 | 0.1021 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 63.8 | 1.601 | 1.574 | 17.16 | 0.0928 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.53 | 2.017 | 1.984 | 17.15 | 0.1147 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.08 | 1.974 | 1.939 | 17.15 | 0.1111 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 62.66 | 2.242 | 2.202 | 17.16 | 0.1273 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.36 | 1.372 | 1.346 | 17.15 | 0.0827 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 67.41 | 2.034 | 1.993 | 17.11 | 0.1247 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 63.45 | 1.642 | 1.612 | 17.09 | 0.0945 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 65.36 | 2.62 | 2.572 | 17.13 | 0.1557 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 62.87 | 1.843 | 1.813 | 15.79 | 0.105 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.25 | 1.962 | 1.927 | 17.14 | 0.111 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.98 | 1.803 | 1.773 | 17.17 | 0.1013 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.43 | 1.557 | 1.528 | 17.15 | 0.0954 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 66.65 | 1.424 | 1.397 | 17.17 | 0.0862 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.26 | 1.962 | 1.926 | 16.71 | 0.1107 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 62.17 | 1.854 | 1.821 | 9.85 | 0.1041 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.48 | 2.119 | 2.083 | 12.6 | 0.1201 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.22 | 1.816 | 1.786 | 12.15 | 0.1024 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.82 | 1.944 | 1.91 | 13.05 | 0.1124 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 55.896 | 54.886 |  | 3.2412 | 720 | 0
Средние: | 63.99 |  |  | 16.36
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15196ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации