## 78 мира 3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС | DI
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-11-23 | 63.42 | 52.31 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-24 | 63.37 | 52.16 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-25 | 63.46 | 52.16 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.13 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-26 | 64.32 | 52.59 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-27 | 69.92 | 56.04 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-28 | 71.8 | 57.34 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-29 | 72.27 | 58.07 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-30 | 69.46 | 56.74 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-01 | 63.92 | 53.1 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-02 | 64 | 53.07 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-03 | 64.9 | 53.67 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-04 | 66.45 | 54.91 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-05 | 67.22 | 55.28 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-06 | 64.5 | 53.46 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-07 | 63.65 | 52.76 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-08 | 63.98 | 53.26 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-09 | 68.18 | 55.76 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-10 | 70.31 | 57.22 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-11 | 65.62 | 53.66 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-12 | 67.85 | 55.45 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-13 | 65.25 | 53.77 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-14 | 64.02 | 52.85 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-15 | 63.77 | 52.9 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-16 | 68.29 | 55.51 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-17 | 70.46 | 57.57 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-18 | 63.84 | 53.07 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-19 | 63.98 | 53.69 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-20 | 64.13 | 53.75 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-21 | 64.01 | 53.66 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-22 | 64.91 | 53.77 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 66.04 | 54.31 | 11.72 | [5 empty] | 4.31 | 4.19
_______________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13804ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 078 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259916 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE1B7 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС | DI
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-11-23 | 61.38 | 0.786 | 0.772 | 5.41 | 0.0436 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-24 | 61.35 | 0.801 | 0.79 | 5.38 | 0.0444 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-25 | 61.22 | 0.89 | 0.876 | 5.37 | 0.0491 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-26 | 61.31 | 0.551 | 0.543 | 5.38 | 0.0305 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-27 | 66.49 | 0.866 | 0.849 | 5.39 | 0.0521 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-28 | 67.82 | 0.716 | 0.7 | 5.38 | 0.0438 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-29 | 68.69 | 0.606 | 0.595 | 5.37 | 0.0377 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-30 | 68.01 | 0.995 | 0.974 | 5.36 | 0.0612 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-01 | 62.91 | 0.917 | 0.9 | 5.4 | 0.052 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-02 | 62.48 | 0.772 | 0.757 | 5.37 | 0.0435 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-03 | 62.21 | 0.563 | 0.552 | 5.39 | 0.0316 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-04 | 64.09 | 1.045 | 1.025 | 5.42 | 0.0603 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-05 | 67.26 | 1.025 | 1.005 | 5.46 | 0.0625 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-06 | 63.24 | 0.849 | 0.835 | 5.45 | 0.0486 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-07 | 62.64 | 0.963 | 0.946 | 5.44 | 0.0545 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-08 | 62.72 | 0.921 | 0.905 | 5.44 | 0.0521 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-09 | 66.65 | 0.792 | 0.777 | 5.43 | 0.0478 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-10 | 68.62 | 0.758 | 0.742 | 5.39 | 0.0472 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-11 | 64.83 | 0.768 | 0.755 | 5.37 | 0.0454 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-12 | 64.91 | 0.845 | 0.83 | 5.41 | 0.0497 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-13 | 63.42 | 0.783 | 0.769 | 5.45 | 0.0446 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-14 | 62.67 | 1.134 | 1.114 | 5.4 | 0.0641 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-15 | 61.85 | 0.661 | 0.651 | 5.41 | 0.0368 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-16 | 65.75 | 0.728 | 0.716 | 5.41 | 0.0437 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-17 | 67.72 | 0.95 | 0.931 | 5.4 | 0.0585 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-18 | 62.53 | 1.163 | 1.144 | 5.42 | 0.0657 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-19 | 63 | 1.046 | 1.028 | 5.46 | 0.0596 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-20 | 62.99 | 1.168 | 1.148 | 5.45 | 0.0663 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-21 | 62.48 | 0.871 | 0.857 | 5.46 | 0.0491 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-22 | 63.85 | 1.385 | 1.359 | 5.43 | 0.0799 | 24 | 0 | * | 0
Итого: |  | 26.318 | 25.845 |  | 1.5259 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 64.16 |  |  | 5.41
___________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13804ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации