## 80 мира 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.09 | 50.86 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 63.04 | 50.84 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.15 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.12 | 50.81 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 4.14 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.98 | 51.3 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.52 | 54.79 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.39 | 55.72 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.16 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.85 | 55.77 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.05 | 53.98 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.57 | 50.48 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.64 | 50.48 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 4.17 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.54 | 51.1 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.18 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.06 | 52.16 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.84 | 52.61 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.14 | 51.02 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.29 | 50.44 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.61 | 50.75 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.79 | 53.17 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 69.89 | 54.47 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.24 | 51.17 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 4.21 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.45 | 52.78 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.86 | 51.4 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.64 | 50.39 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.4 | 50.41 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.88 | 52.89 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.02 | 54.74 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.47 | 50.55 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.63 | 50.93 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.22 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.77 | 51.15 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.23 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.66 | 51.21 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.53 | 51.23 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.66 | 51.98 | 13.67 | [5 empty] | 4.24 | 4.2
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13824ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.52 | 1.564 | 1.537 | 5.37 | 0.0868 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.53 | 1.61 | 1.581 | 5.33 | 0.0892 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.48 | 1.295 | 1.273 | 5.32 | 0.0717 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 61.65 | 1.025 | 1.004 | 5.34 | 0.0569 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 66.09 | 1.087 | 1.067 | 5.34 | 0.065 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.8 | 1.607 | 1.572 | 5.32 | 0.0999 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 70.22 | 1.644 | 1.608 | 5.32 | 0.1048 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 65.49 | 1.13 | 1.106 | 5.32 | 0.0669 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 61.34 | 1.127 | 1.107 | 5.36 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 61.39 | 1.087 | 1.068 | 5.33 | 0.0601 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 62.76 | 1.474 | 1.448 | 5.35 | 0.0834 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.51 | 1.336 | 1.31 | 5.37 | 0.0766 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 64.47 | 1.837 | 1.798 | 5.42 | 0.1067 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 61.75 | 1.235 | 1.214 | 5.4 | 0.0688 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.57 | 1.25 | 1.23 | 5.4 | 0.0693 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.54 | 0.964 | 0.948 | 5.4 | 0.0538 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.04 | 1.095 | 1.073 | 5.39 | 0.0653 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 66.56 | 0.96 | 0.94 | 5.34 | 0.058 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.15 | 1.565 | 1.536 | 5.32 | 0.0906 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.46 | 1.593 | 1.563 | 5.36 | 0.0926 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.13 | 1.806 | 1.774 | 5.4 | 0.103 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 61.16 | 1.037 | 1.018 | 5.35 | 0.0569 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.17 | 0.973 | 0.955 | 5.37 | 0.0535 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.6 | 1.219 | 1.195 | 5.36 | 0.0749 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 66.17 | 1.313 | 1.285 | 5.36 | 0.0785 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.34 | 0.986 | 0.972 | 5.38 | 0.0547 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.78 | 1.316 | 1.294 | 5.41 | 0.0734 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.37 | 1.704 | 1.674 | 5.4 | 0.096 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 61.75 | 1.101 | 1.081 | 5.42 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 62.73 | 1.198 | 1.176 | 5.39 | 0.0679 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 39.138 | 38.407 |  | 2.2486 | 720 | 0
Средние: | 63.51 |  |  | 5.36
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13824ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации