## 82 мира 10
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.36 | 51.82 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 63.31 | 51.69 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.39 | 51.64 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 64.26 | 51.97 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.88 | 55.45 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.75 | 56.72 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 72.22 | 56.76 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.4 | 55.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.85 | 51.43 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.94 | 51.35 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.84 | 52.04 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.39 | 53.1 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 67.16 | 53.56 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.44 | 51.94 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.59 | 51.33 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.92 | 51.62 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 68.14 | 53.98 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 70.27 | 55.54 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.59 | 52.18 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.81 | 53.82 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 65.2 | 52.36 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.97 | 51.43 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.73 | 51.47 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 68.25 | 54.12 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.42 | 55.87 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.79 | 51.62 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.94 | 51.96 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 64.07 | 52.09 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.96 | 51.89 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.87 | 52.02 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.99 | 52.92 | 13.06 | [5 empty] | 5.38 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13803ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 082 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261703 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x456A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.23 | 2.97 | 2.917 | 5.41 | 0.1667 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.02 | 2.82 | 2.768 | 5.38 | 0.1576 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.62 | 3.91 | 3.84 | 5.37 | 0.2208 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.95 | 2.8 | 2.75 | 5.4 | 0.1591 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.07 | 3.03 | 2.966 | 5.4 | 0.1867 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 69.83 | 3.99 | 3.906 | 5.37 | 0.2528 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 70.38 | 3.52 | 3.445 | 5.37 | 0.225 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 66.7 | 2.99 | 2.93 | 5.38 | 0.1806 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 62.54 | 3.06 | 3.007 | 5.42 | 0.1727 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 62.84 | 3.4 | 3.341 | 5.37 | 0.193 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.29 | 3.31 | 3.249 | 5.4 | 0.1891 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 64.77 | 2.9 | 2.843 | 5.43 | 0.1696 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 65.33 | 3.11 | 3.049 | 5.48 | 0.1838 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.91 | 3.45 | 3.389 | 5.46 | 0.1963 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.59 | 2.75 | 2.7 | 5.45 | 0.1552 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 62.89 | 3.13 | 3.074 | 5.46 | 0.1777 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.94 | 3.46 | 3.388 | 5.45 | 0.2131 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 67.64 | 3.12 | 3.054 | 5.4 | 0.1912 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 63.93 | 3.44 | 3.378 | 5.37 | 0.1985 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 65.3 | 3.87 | 3.795 | 5.42 | 0.2285 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.8 | 3.38 | 3.317 | 5.47 | 0.1948 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.54 | 3.1 | 3.044 | 5.41 | 0.1749 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.55 | 2.96 | 2.908 | 5.43 | 0.1671 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.86 | 3.51 | 3.438 | 5.43 | 0.2157 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 66.53 | 2.9 | 2.842 | 5.43 | 0.1748 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.55 | 3.17 | 3.113 | 5.44 | 0.179 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 62.82 | 3.34 | 3.279 | 5.47 | 0.1892 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63 | 3.53 | 3.466 | 5.47 | 0.2009 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.86 | 3.13 | 3.073 | 5.48 | 0.1776 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.75 | 2.78 | 2.728 | 5.45 | 0.16 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 96.83 | 94.997 |  | 5.652 | 720 | 0
Средние: | 64.5 |  |  | 5.42
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13803ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации