## 83 мира 10а
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.2 | 51.14 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 63.15 | 51.07 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.23 | 50.95 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 64.07 | 51.24 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.65 | 54.56 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.54 | 55.63 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.99 | 55.75 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.23 | 53.98 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.68 | 50.48 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.77 | 50.53 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.67 | 51.14 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.19 | 52.04 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.96 | 52.41 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.28 | 50.87 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.4 | 50.34 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.7 | 50.51 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.74 | 52.26 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 70.08 | 54.01 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.37 | 50.77 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.6 | 52.45 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 65 | 51.07 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.76 | 50.24 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.54 | 50.31 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.99 | 52.79 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.25 | 54.57 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.61 | 50.42 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.74 | 50.81 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.92 | 51.04 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.8 | 50.96 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.66 | 51.04 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.79 | 51.84 | 13.94 | [5 empty] | 5.36 | 3.62
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13802ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 10а Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 083 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00261686 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2F7F ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.22 | 1.85 | 1.819 | 5.38 | 0.1021 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.48 | 2.13 | 2.095 | 5.34 | 0.1185 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.34 | 2.2 | 2.16 | 5.34 | 0.1214 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.32 | 2.14 | 2.103 | 5.36 | 0.1205 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.29 | 2.72 | 2.662 | 5.35 | 0.1682 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.83 | 2.55 | 2.496 | 5.34 | 0.159 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.91 | 2.15 | 2.102 | 5.34 | 0.134 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 66.1 | 2.27 | 2.223 | 5.34 | 0.1358 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 61.89 | 2.59 | 2.545 | 5.37 | 0.1446 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 61.94 | 2.54 | 2.495 | 5.34 | 0.1419 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 62.69 | 2.48 | 2.436 | 5.36 | 0.1404 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 63.58 | 2.27 | 2.23 | 5.4 | 0.1305 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 64.39 | 2.1 | 2.062 | 5.45 | 0.1224 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.51 | 3.41 | 3.347 | 5.42 | 0.1922 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.1 | 1.93 | 1.9 | 5.42 | 0.1065 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 61.74 | 1.95 | 1.917 | 5.42 | 0.1086 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.55 | 2.26 | 2.215 | 5.41 | 0.1363 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 66.62 | 2.21 | 2.165 | 5.35 | 0.1331 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 63.08 | 1.67 | 1.64 | 5.34 | 0.095 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.9 | 3.21 | 3.15 | 5.38 | 0.1884 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.12 | 3.22 | 3.163 | 5.43 | 0.1834 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 61.26 | 1.62 | 1.594 | 5.38 | 0.0896 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 61.05 | 1.65 | 1.621 | 5.39 | 0.0907 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.01 | 1.81 | 1.775 | 5.4 | 0.1098 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 65.36 | 1.74 | 1.705 | 5.39 | 0.1029 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.15 | 2.67 | 2.621 | 5.4 | 0.1495 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 61.52 | 2.04 | 2.003 | 5.44 | 0.113 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 61.79 | 1.95 | 1.917 | 5.43 | 0.1088 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.29 | 2.54 | 2.496 | 5.44 | 0.1428 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 62.38 | 1.84 | 1.808 | 5.41 | 0.1034 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 67.71 | 66.465 |  | 3.8933 | 720 | 0
Средние: | 63.58 |  |  | 5.38
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13802ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации