## 88 мира 14
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.93 | 50.77 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 62.9 | 50.54 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 62.98 | 50.6 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.78 | 51.04 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.31 | 54.41 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.19 | 55.44 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.63 | 55.56 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 68.96 | 53.95 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.43 | 50.47 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.51 | 50.49 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.39 | 51.12 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 65.93 | 52.3 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.66 | 52.61 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.06 | 51.08 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.2 | 50.58 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.47 | 50.7 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.56 | 53.23 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 69.8 | 54.68 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.08 | 51.38 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.33 | 52.97 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.75 | 51.5 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.52 | 50.61 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.3 | 50.67 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.62 | 53.33 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.68 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 69.99 | 55.17 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.67 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.37 | 50.74 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.51 | 51.06 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.66 | 51.23 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.54 | 51.08 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.39 | 51.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 3.72 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.52 | 52.02 | 13.5 | [5 empty] | 5.14 | 3.66
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13826ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.53 | 1.233 | 1.212 | 5.1 | 0.0684 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.29 | 1.081 | 1.063 | 5.08 | 0.06 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.27 | 1.035 | 1.018 | 5.07 | 0.0572 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.62 | 1.235 | 1.212 | 5.1 | 0.0698 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.09 | 1.322 | 1.295 | 5.09 | 0.0817 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 68.65 | 1.502 | 1.472 | 5.08 | 0.0937 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 68.8 | 1.288 | 1.263 | 5.08 | 0.0805 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 66.75 | 1.133 | 1.108 | 5.07 | 0.0684 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 61.87 | 1.048 | 1.028 | 5.11 | 0.0583 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 61.88 | 0.948 | 0.932 | 5.08 | 0.0531 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.43 | 1.255 | 1.232 | 5.1 | 0.0719 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 64.79 | 1.209 | 1.188 | 5.14 | 0.071 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 64.74 | 1.495 | 1.467 | 5.18 | 0.0875 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.32 | 1.298 | 1.275 | 5.16 | 0.0731 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 61.98 | 1.214 | 1.193 | 5.15 | 0.0679 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 62.41 | 1.136 | 1.115 | 5.16 | 0.064 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.41 | 1.145 | 1.123 | 5.15 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 67.35 | 1.177 | 1.154 | 5.11 | 0.0719 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 63.76 | 1.218 | 1.194 | 5.07 | 0.0701 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 64.87 | 1.341 | 1.315 | 5.13 | 0.0786 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.47 | 1.063 | 1.043 | 5.17 | 0.061 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.16 | 1.033 | 1.016 | 5.12 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.17 | 1.382 | 1.358 | 5.13 | 0.0776 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 66.88 | 1.35 | 1.325 | 5.14 | 0.082 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 65.35 | 0.897 | 0.88 | 5.13 | 0.0529 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 61.98 | 1.211 | 1.189 | 5.15 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 62.61 | 1.64 | 1.611 | 5.17 | 0.0926 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.52 | 1.222 | 1.198 | 5.17 | 0.0689 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.49 | 0.952 | 0.936 | 5.17 | 0.0539 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.6 | 1.155 | 1.134 | 5.15 | 0.0665 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 36.218 | 35.549 |  | 2.0969 | 720 | 0
Средние: | 63.93 |  |  | 5.12
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13826ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации