## 97 строительная 25
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 63.1 | 49.43 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-24 | 63.08 | 49.27 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-25 | 63.15 | 49.2 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.96 | 49.3 | 14.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.54 | 52.31 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.57 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.45 | 53.23 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.89 | 53.22 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.2 | 51.77 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.61 | 48.52 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.69 | 48.52 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.56 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.57 | 49.2 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.58 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-04 | 66.13 | 50.05 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.86 | 50.33 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 4.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.24 | 48.97 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.37 | 48.56 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.66 | 48.87 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.77 | 50.96 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-10 | 70.04 | 52.19 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.28 | 49.05 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 4.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.54 | 50.64 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.95 | 49.44 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.71 | 48.5 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.47 | 48.71 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.82 | 50.79 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.23 | 52.52 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.54 | 48.75 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 4.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.67 | 49.28 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.83 | 49.29 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.7 | 49.19 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.56 | 49.1 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 4.65 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 65.72 | 49.97 | 15.74 | [5 empty] | 5.12 | 4.6
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13825ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 25 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 097 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260008 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x0FE0 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.3 | 4.57 | 4.49 | 5.16 | 0.257 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.37 | 5.06 | 4.97 | 5.13 | 0.2847 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.68 | 4.65 | 4.567 | 5.12 | 0.2633 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.11 | 4.48 | 4.398 | 5.14 | 0.2552 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.19 | 4.38 | 4.288 | 5.14 | 0.2707 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 69.87 | 5.14 | 5.026 | 5.13 | 0.3255 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.27 | 6.09 | 5.951 | 5.13 | 0.3938 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 67.18 | 4.65 | 4.557 | 5.13 | 0.2829 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 62.79 | 4.99 | 4.9 | 5.17 | 0.2829 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 62.97 | 5.02 | 4.93 | 5.13 | 0.2855 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.69 | 4.56 | 4.475 | 5.15 | 0.2621 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 64.78 | 4.37 | 4.287 | 5.18 | 0.256 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 65.31 | 5.17 | 5.07 | 5.22 | 0.3049 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 63.28 | 7.26 | 7.127 | 5.2 | 0.4149 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.77 | 5.01 | 4.92 | 5.2 | 0.2839 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.12 | 5.27 | 5.176 | 5.19 | 0.3003 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 68.16 | 5.27 | 5.161 | 5.19 | 0.3255 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 68.04 | 4.29 | 4.201 | 5.14 | 0.2645 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.8 | 4.41 | 4.325 | 5.12 | 0.2583 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 65.49 | 5.25 | 5.147 | 5.16 | 0.3111 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.01 | 7.51 | 7.368 | 5.19 | 0.4343 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63 | 5.07 | 4.978 | 5.16 | 0.2881 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.83 | 5 | 4.909 | 5.17 | 0.2835 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 68.67 | 4.75 | 4.646 | 5.16 | 0.2955 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 66.83 | 4.82 | 4.722 | 5.16 | 0.2914 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.86 | 5.63 | 5.529 | 5.17 | 0.3196 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.04 | 5 | 4.91 | 5.2 | 0.2848 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.31 | 6.42 | 6.305 | 5.19 | 0.3671 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.11 | 5.25 | 5.157 | 5.21 | 0.299 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 64.21 | 4.42 | 4.337 | 5.2 | 0.2565 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 153.76 | 150.827 |  | 9.0028 | 720 | 0
Средние: | 64.8 |  |  | 5.16
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13825ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации