## 99 лесная 6
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259586 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x55C4 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС | DI
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-11-23 | 63.26 | 47.52 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-24 | 63.21 | 47.31 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-25 | 63.29 | 47.07 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-26 | 64.13 | 47.08 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.82 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-27 | 69.7 | 49.86 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.83 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-28 | 71.58 | 50.63 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.82 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-29 | 72.03 | 50.57 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.82 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-11-30 | 69.28 | 49.24 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.82 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-01 | 63.74 | 46.47 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-02 | 63.82 | 46.41 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.83 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-03 | 64.71 | 46.71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.84 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-04 | 66.24 | 47.59 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-05 | 67.01 | 47.89 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-06 | 64.34 | 46.73 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-07 | 63.49 | 46.26 | 17.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-08 | 63.78 | 46.66 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-09 | 67.94 | 48.37 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-10 | 70.11 | 49.4 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-11 | 65.42 | 46.6 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.86 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-12 | 67.65 | 47.85 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-13 | 65.06 | 46.83 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.9 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-14 | 63.82 | 46.12 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-15 | 63.59 | 46.33 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-16 | 68.04 | 48.17 | 19.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-17 | 70.27 | 49.81 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-18 | 63.65 | 46.69 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-19 | 63.79 | 47.33 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-20 | 63.95 | 47.41 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.88 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-21 | 63.83 | 47.25 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.89 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
2020-12-22 | 64.7 | 46.79 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.92 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 65.84 | 47.63 | 18.21 | [5 empty] | 5.55 | 4.86
_______________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13799ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 6 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259586 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x55C4 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС | DI
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч |  | м3
2020-11-23 | 62.36 | 5.44 | 5.341 | 5.47 | 0.306 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-24 | 62.07 | 5.48 | 5.381 | 5.44 | 0.3068 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-25 | 62.48 | 5.74 | 5.637 | 5.43 | 0.3238 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-26 | 63.14 | 5.19 | 5.094 | 5.44 | 0.2957 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-27 | 68.5 | 5.11 | 5.003 | 5.44 | 0.3173 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-28 | 70.08 | 5.4 | 5.28 | 5.42 | 0.343 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-29 | 70.57 | 6.37 | 6.227 | 5.42 | 0.4079 | 24 | 0 | * | 0
2020-11-30 | 67.75 | 5.78 | 5.659 | 5.42 | 0.3546 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-01 | 62.9 | 7.04 | 6.912 | 5.44 | 0.3998 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-02 | 62.74 | 5.75 | 5.649 | 5.42 | 0.3256 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-03 | 63.68 | 5.33 | 5.229 | 5.45 | 0.3066 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-04 | 64.29 | 4.75 | 4.661 | 5.48 | 0.276 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-05 | 65.54 | 5.77 | 5.657 | 5.52 | 0.3421 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-06 | 63.01 | 6.33 | 6.216 | 5.5 | 0.3602 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-07 | 62.5 | 5.43 | 5.334 | 5.49 | 0.3064 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-08 | 62.89 | 6.11 | 6 | 5.5 | 0.3471 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-09 | 67.61 | 5.65 | 5.531 | 5.48 | 0.346 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-10 | 68.36 | 5.48 | 5.364 | 5.45 | 0.3396 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-11 | 64.27 | 5.49 | 5.39 | 5.42 | 0.3189 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-12 | 65.72 | 5.69 | 5.58 | 5.46 | 0.3384 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-13 | 63.75 | 6.81 | 6.684 | 5.49 | 0.3923 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-14 | 62.71 | 5.33 | 5.237 | 5.45 | 0.3017 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-15 | 62.5 | 5.05 | 4.958 | 5.47 | 0.2849 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-16 | 67.96 | 5.19 | 5.083 | 5.46 | 0.3197 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-17 | 67.82 | 5.19 | 5.081 | 5.46 | 0.3185 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-18 | 62.62 | 6 | 5.893 | 5.48 | 0.3392 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-19 | 62.57 | 4.99 | 4.9 | 5.52 | 0.2818 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-20 | 63.05 | 6.26 | 6.146 | 5.5 | 0.3565 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-21 | 62.75 | 4.91 | 4.822 | 5.52 | 0.2782 | 24 | 0 | * | 0
2020-12-22 | 63.83 | 5.23 | 5.134 | 5.49 | 0.3018 | 24 | 0 | * | 0
Итого: |  | 168.29 | 165.083 |  | 9.8364 | 720 | 0 |  | 0
Средние: | 64.66 |  |  | 5.46
___________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13799ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации