## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.2 | 53.73 | 9.47 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0 | I,J
24,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.12 | 53.52 | 9.6 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0 | I,J
25,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.26 | 53.53 | 9.73 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0 | I,J
26,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 64.31 | 54.14 | 10.17 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 69.78 | 57.78 | 12 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 71.54 | 58.94 | 12.6 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 72.02 | 59.18 | 12.84 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 68.89 | 57.15 | 11.74 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.7 | 53.46 | 10.24 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.76 | 53.55 | 10.21 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 64.73 | 54.26 | 10.47 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 66.15 | 55.31 | 10.84 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 67.06 | 55.69 | 11.37 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 64.12 | 53.66 | 10.46 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.38 | 53.28 | 10.1 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 63.79 | 53.62 | 10.17 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 68.23 | 56.49 | 11.74 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 1.03 | --- | 78.65 | 80.26 | 75.94 | 77.03 | 2.7 |  | --- | --- | 66.55 | 55.15 | 11.4 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0 | 3,4,I
11,12,20 | 2.13 | --- | 167.54 | 170.87 | 161.81 | 164.07 | 5.73 |  | --- | --- | 65.49 | 54.51 | 10.98 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 2.3 | --- | 170.29 | 173.87 | 163.33 | 165.74 | 6.96 |  | --- | --- | 67.44 | 56.02 | 11.42 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 2.13 | --- | 172.13 | 175.5 | 165.55 | 167.86 | 6.58 |  | --- | --- | 64.93 | 54.48 | 10.45 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 2.03 | --- | 169.27 | 172.47 | 163.32 | 165.52 | 5.95 |  | --- | --- | 63.76 | 53.46 | 10.3 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 1.81 | --- | 154.75 | 157.66 | 149.94 | 151.95 | 4.81 |  | --- | --- | 63.53 | 53.33 | 10.2 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0 | 3,4
16,12,20 | 2.23 | --- | 171.89 | 175.62 | 167.78 | 170.33 | 4.11 |  | --- | --- | 68.46 | 56.77 | 11.69 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 2.24 | --- | 171.33 | 175.18 | 167.45 | 170.09 | 3.88 |  | --- | --- | 69.75 | 57.88 | 11.87 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 1.93 | --- | 172.69 | 175.94 | 168.28 | 170.56 | 4.41 |  | --- | --- | 63.58 | 53.66 | 9.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 1.93 | --- | 174.1 | 177.39 | 169.12 | 171.45 | 4.97 |  | --- | --- | 63.76 | 54.06 | 9.7 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 1.9 | --- | 173.26 | 176.55 | 168.67 | 171.01 | 4.59 |  | --- | --- | 63.86 | 54.23 | 9.63 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 1.88 | --- | 173.09 | 176.37 | 169.01 | 171.34 | 4.08 |  | --- | --- | 63.78 | 54.08 | 9.7 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 2.03 | --- | 171.24 | 174.58 | 166.43 | 168.74 | 4.81 |  | --- | --- | 64.76 | 54.29 | 10.47 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 25.58 | --- | 2120.23 | 2162.28 | 2056.64 | 2085.7 | 63.6 | 0 | --- | --- | 1970.69 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.6897
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 25,58
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1773.1 |  |  |  |  | 1798.68 |  |  |  | 25.58
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 161405.81 |  |  |  |  | 163526.05 |  |  |  | 2120.23
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 159832.16 |  |  |  |  | 161888.8 |  |  |  | 2056.64
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 36144.25 |  |  |  |  | 36864.25 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 99.2 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0 | --- | 0 | 36.03 | 0 | 32.47 |  |  | --- | --- | 63.06 | 55.24 | 7.82 | --- |  |  | 0 |  | 0 | --- | 0 |  | 24 | I,J
24,11,20 | 0 | --- | 0 | 36.15 | 0 | 32.12 |  |  | --- | --- | 62.98 | 55.09 | 7.89 | --- |  |  | 0 |  | 0 | --- | 0 |  | 24 | I,J
25,11,20 | 0.24 | --- | 15.93 | 36.19 | 13.77 | 32.04 | 2.16 |  | --- | --- | 63.48 | 55.35 | 8.13 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.14 | --- | 10.55 |  | 13.45 | I,J
26,11,20 | 0.5 | --- | 35.69 | 36.37 | 31.76 | 32.22 | 3.93 |  | --- | --- | 64.15 | 55.85 | 8.3 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.55 | --- | 35.31 | 36.1 | 31.64 | 32.17 | 3.67 |  | --- | --- | 69.63 | 59.89 | 9.74 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0.55 | --- | 34.95 | 35.76 | 31.48 | 32.03 | 3.47 |  | --- | --- | 71.32 | 61.12 | 10.2 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.58 | --- | 35.17 | 36 | 31.38 | 31.93 | 3.79 |  | --- | --- | 71.83 | 61.36 | 10.47 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.51 | --- | 34.72 | 35.48 | 31.45 | 31.97 | 3.27 |  | --- | --- | 68.67 | 59.06 | 9.61 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.5 | --- | 35.69 | 36.36 | 31.71 | 32.17 | 3.98 |  | --- | --- | 63.55 | 55.21 | 8.34 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.48 | --- | 35.2 | 35.86 | 31.46 | 31.91 | 3.73 |  | --- | --- | 63.62 | 55.23 | 8.39 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.5 | --- | 35.44 | 36.13 | 31.65 | 32.12 | 3.79 |  | --- | --- | 64.55 | 56.01 | 8.54 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.5 | --- | 35.34 | 36.05 | 31.68 | 32.16 | 3.66 |  | --- | --- | 65.93 | 57.11 | 8.82 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.51 | --- | 35.39 | 36.12 | 31.82 | 32.32 | 3.57 |  | --- | --- | 66.83 | 57.75 | 9.08 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.51 | --- | 35.79 | 36.47 | 31.6 | 32.06 | 4.19 |  | --- | --- | 63.96 | 55.57 | 8.39 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.48 | --- | 35.35 | 36.01 | 31.61 | 32.06 | 3.74 |  | --- | --- | 63.25 | 55 | 8.25 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.47 | --- | 35.19 | 35.85 | 31.61 | 32.06 | 3.58 |  | --- | --- | 63.65 | 55.37 | 8.28 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.52 | --- | 35.01 | 35.76 | 31.58 | 32.09 | 3.43 |  | --- | --- | 68.1 | 58.55 | 9.55 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.55 | --- | 34.95 | 35.73 | 31.22 | 31.74 | 3.73 |  | --- | --- | 69.48 | 59.68 | 9.8 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.48 | --- | 35.22 | 35.92 | 31.98 | 32.46 | 3.24 |  | --- | --- | 65.34 | 56.47 | 8.87 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.53 | --- | 36.13 | 36.88 | 32.4 | 32.91 | 3.73 |  | --- | --- | 67.19 | 57.99 | 9.2 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.48 | --- | 36.19 | 36.89 | 32.94 | 33.43 | 3.25 |  | --- | --- | 64.76 | 56.24 | 8.52 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 0.43 | --- | 35.22 | 35.88 | 32.52 | 32.99 | 2.7 |  | --- | --- | 63.6 | 55.21 | 8.39 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.42 | --- | 33.41 | 34.03 | 30.64 | 31.08 | 2.78 |  | --- | --- | 63.36 | 55 | 8.36 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.53 | --- | 36.59 | 37.38 | 33.19 | 33.74 | 3.4 |  | --- | --- | 68.37 | 59.03 | 9.34 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.49 | --- | 35.94 | 36.74 | 33.07 | 33.63 | 2.87 |  | --- | --- | 69.46 | 60.19 | 9.27 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.33 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.46 | --- | 36.38 | 37.06 | 33.05 | 33.52 | 3.33 |  | --- | --- | 63.44 | 55.44 | 8 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.48 | --- | 36.8 | 37.49 | 33.08 | 33.56 | 3.72 |  | --- | --- | 63.62 | 55.65 | 7.97 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.45 | --- | 36.25 | 36.94 | 32.95 | 33.44 | 3.3 |  | --- | --- | 63.72 | 55.83 | 7.89 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.44 | --- | 35.98 | 36.66 | 32.99 | 33.47 | 3 |  | --- | --- | 63.64 | 55.73 | 7.91 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.51 | --- | 36.31 | 37.01 | 32.36 | 32.84 | 3.95 |  | --- | --- | 64.63 | 56.16 | 8.47 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.34 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.64 | --- | 975.53 | 1087.3 | 878.57 | 974.71 | 96.95 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 658.55 |  | 61.45
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 658,55 + 61,45
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,64
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 2509.34 |  |  |  |  | 2522.97 |  |  |  | 13.64
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 60668.59 |  |  |  |  | 61644.11 |  |  |  | 975.53
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 23711.4 |  |  |  |  | 24589.97 |  |  |  | 878.57
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 33873.83 |  |  |  |  | 34532.38 |  |  |  | 658.55
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2369.25 |  |  |  |  | 2430.7 |  |  |  | 61.45
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________