## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 2.01 | --- | 133.87 | 136.35 | 127.94 | 129.45 | 5.93 |  | --- | --- | 63.17 | 50.18 | 12.99 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 2 | --- | 132.71 | 135.17 | 126.86 | 128.35 | 5.85 |  | --- | --- | 63.11 | 50.07 | 13.04 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 2 | --- | 132.35 | 134.81 | 126.71 | 128.2 | 5.64 |  | --- | --- | 63.19 | 50.03 | 13.16 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 2.05 | --- | 132.93 | 135.46 | 127.6 | 129.13 | 5.33 |  | --- | --- | 64.05 | 50.5 | 13.55 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 2.36 | --- | 132.23 | 135.18 | 127.09 | 128.82 | 5.15 |  | --- | --- | 69.65 | 53.72 | 15.93 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 2.45 | --- | 131.27 | 134.34 | 126.4 | 128.19 | 4.87 |  | --- | --- | 71.53 | 54.8 | 16.73 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 2.54 | --- | 131.83 | 134.95 | 126.32 | 128.11 | 5.51 |  | --- | --- | 71.98 | 54.83 | 17.15 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 2.4 | --- | 132.24 | 135.15 | 126.46 | 128.15 | 5.78 |  | --- | --- | 69.15 | 53.18 | 15.97 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 2.09 | --- | 133.48 | 135.99 | 127.81 | 129.3 | 5.67 |  | --- | --- | 63.61 | 49.93 | 13.68 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 2.09 | --- | 132.65 | 135.15 | 126.65 | 128.13 | 6 |  | --- | --- | 63.71 | 49.99 | 13.72 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 2.11 | --- | 132.87 | 135.44 | 127.49 | 129.03 | 5.37 |  | --- | --- | 64.59 | 50.63 | 13.96 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 2.19 | --- | 132.86 | 135.54 | 127.49 | 129.09 | 5.36 |  | --- | --- | 66.13 | 51.6 | 14.53 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 2.25 | --- | 133.7 | 136.47 | 128.3 | 129.93 | 5.41 |  | --- | --- | 66.91 | 51.99 | 14.92 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 2.11 | --- | 133.55 | 136.1 | 127.7 | 129.22 | 5.85 |  | --- | --- | 64.21 | 50.41 | 13.8 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 2.05 | --- | 132.95 | 135.43 | 127.49 | 128.97 | 5.47 |  | --- | --- | 63.37 | 49.85 | 13.52 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 2.08 | --- | 133.45 | 135.96 | 127.45 | 128.96 | 6 |  | --- | --- | 63.68 | 50.16 | 13.52 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 2.35 | --- | 133.16 | 135.99 | 127.28 | 128.93 | 5.87 |  | --- | --- | 67.9 | 52.35 | 15.55 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 2.43 | --- | 131.4 | 134.36 | 126.02 | 127.73 | 5.38 |  | --- | --- | 70.04 | 53.61 | 16.43 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 2.19 | --- | 130.65 | 133.23 | 125.41 | 126.91 | 5.24 |  | --- | --- | 65.31 | 50.43 | 14.88 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 2.32 | --- | 132.45 | 135.23 | 127.05 | 128.66 | 5.4 |  | --- | --- | 67.5 | 51.92 | 15.58 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 2.21 | --- | 134.36 | 136.98 | 128.39 | 129.93 | 5.97 |  | --- | --- | 64.92 | 50.57 | 14.35 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 2.11 | --- | 132.65 | 135.15 | 126.82 | 128.29 | 5.84 |  | --- | --- | 63.71 | 49.78 | 13.93 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 2.06 | --- | 133.08 | 135.57 | 127.61 | 129.1 | 5.47 |  | --- | --- | 63.48 | 49.91 | 13.57 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 2.36 | --- | 132.93 | 135.77 | 127.32 | 128.96 | 5.62 |  | --- | --- | 67.97 | 52.29 | 15.68 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 2.4 | --- | 132.23 | 135.23 | 127.17 | 128.92 | 5.05 |  | --- | --- | 70.14 | 53.92 | 16.22 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 2.04 | --- | 133.1 | 135.59 | 127.85 | 129.35 | 5.25 |  | --- | --- | 63.53 | 50.04 | 13.49 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 2 | --- | 133.61 | 136.12 | 128.64 | 130.18 | 4.96 |  | --- | --- | 63.69 | 50.41 | 13.28 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 2 | --- | 133.64 | 136.17 | 128.53 | 130.08 | 5.11 |  | --- | --- | 63.84 | 50.62 | 13.22 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 2.05 | --- | 134.37 | 136.91 | 128.58 | 130.12 | 5.79 |  | --- | --- | 63.72 | 50.45 | 13.27 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 2.13 | --- | 132.43 | 134.99 | 126.64 | 128.16 | 5.79 |  | --- | --- | 64.61 | 50.55 | 14.06 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
Итого | 65.42 | --- | 3984.97 | 4064.79 | 3819.05 | 3866.37 | 165.93 | 0 | --- | --- | 1972.4 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.7467
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 65,42
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 331.2 |  |  |  |  | 396.62 |  |  |  | 65.42
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 25540.23 |  |  |  |  | 29525.21 |  |  |  | 3984.97
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 24158.1 |  |  |  |  | 27977.14 |  |  |  | 3819.05
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 6558.92 |  |  |  |  | 7278.92 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 482.55 |  |  |  |  | 482.55 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: боровая 3 в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012998 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0.61 | --- | 46.77 | 47.63 | 41.06 | 41.68 | 5.7 |  | --- | --- | 62.98 | 56.34 | 6.64 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 0.6 | --- | 46.27 | 47.12 | 40.68 | 41.29 | 5.59 |  | --- | --- | 62.92 | 56.26 | 6.66 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 0.61 | --- | 46.04 | 46.89 | 40.22 | 40.82 | 5.82 |  | --- | --- | 63.01 | 56.25 | 6.76 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 0.61 | --- | 46.02 | 46.89 | 40.55 | 41.17 | 5.47 |  | --- | --- | 63.84 | 56.83 | 7.01 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.71 | --- | 45.35 | 46.35 | 39.37 | 40.06 | 5.98 |  | --- | --- | 69.42 | 61.13 | 8.29 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0.67 | --- | 44.6 | 45.64 | 39.75 | 40.48 | 4.85 |  | --- | --- | 71.27 | 62.52 | 8.75 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.72 | --- | 45.17 | 46.23 | 39.74 | 40.48 | 5.42 |  | --- | --- | 71.7 | 62.74 | 8.96 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.68 | --- | 45.45 | 46.44 | 40.03 | 40.72 | 5.41 |  | --- | --- | 68.85 | 60.63 | 8.22 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.58 | --- | 46.02 | 46.88 | 41.06 | 41.67 | 4.96 |  | --- | --- | 63.41 | 56.3 | 7.11 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.59 | --- | 46.06 | 46.92 | 40.93 | 41.54 | 5.13 |  | --- | --- | 63.5 | 56.36 | 7.14 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.58 | --- | 45.77 | 46.65 | 41.03 | 41.66 | 4.74 |  | --- | --- | 64.37 | 57.09 | 7.28 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.62 | --- | 45.55 | 46.47 | 40.39 | 41.03 | 5.17 |  | --- | --- | 65.9 | 58.28 | 7.62 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.65 | --- | 46.02 | 46.97 | 40.62 | 41.28 | 5.41 |  | --- | --- | 66.66 | 58.85 | 7.81 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.59 | --- | 46.18 | 47.06 | 41.19 | 41.82 | 4.99 |  | --- | --- | 63.99 | 56.84 | 7.15 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.55 | --- | 45.85 | 46.7 | 41.48 | 42.1 | 4.37 |  | --- | --- | 63.17 | 56.14 | 7.03 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.59 | --- | 46.49 | 47.36 | 41.4 | 42.02 | 5.09 |  | --- | --- | 63.49 | 56.44 | 7.05 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.71 | --- | 46.26 | 47.24 | 40.28 | 40.95 | 5.98 |  | --- | --- | 67.74 | 59.5 | 8.24 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.69 | --- | 45.51 | 46.53 | 40.08 | 40.79 | 5.43 |  | --- | --- | 69.75 | 61.22 | 8.53 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.62 | --- | 45.49 | 46.38 | 40.29 | 40.91 | 5.2 |  | --- | --- | 65.07 | 57.37 | 7.7 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.65 | --- | 45.95 | 46.91 | 40.83 | 41.5 | 5.12 |  | --- | --- | 67.21 | 59.13 | 8.08 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.64 | --- | 47.27 | 48.19 | 41.78 | 42.42 | 5.5 |  | --- | --- | 64.68 | 57.26 | 7.42 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 0.6 | --- | 46.6 | 47.47 | 41.46 | 42.08 | 5.14 |  | --- | --- | 63.49 | 56.28 | 7.21 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.58 | --- | 46.54 | 47.41 | 41.62 | 42.24 | 4.92 |  | --- | --- | 63.27 | 56.22 | 7.05 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.72 | --- | 46.33 | 47.31 | 40.22 | 40.89 | 6.1 |  | --- | --- | 67.77 | 59.38 | 8.39 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.69 | --- | 45.46 | 46.48 | 40.09 | 40.8 | 5.37 |  | --- | --- | 69.8 | 61.35 | 8.45 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.56 | --- | 46.05 | 46.91 | 41.38 | 42 | 4.67 |  | --- | --- | 63.32 | 56.33 | 6.99 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.53 | --- | 46.06 | 46.92 | 42.02 | 42.65 | 4.04 |  | --- | --- | 63.48 | 56.6 | 6.88 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.55 | --- | 46.21 | 47.08 | 41.76 | 42.4 | 4.45 |  | --- | --- | 63.63 | 56.81 | 6.82 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.26 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.59 | --- | 46.84 | 47.72 | 41.66 | 42.29 | 5.19 |  | --- | --- | 63.53 | 56.68 | 6.85 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.63 | --- | 46.01 | 46.9 | 40.48 | 41.1 | 5.53 |  | --- | --- | 64.4 | 57.05 | 7.35 | --- |  |  | 0.45 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
Итого | 18.73 | --- | 1380.19 | 1407.65 | 1223.44 | 1242.82 | 156.74 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 18,73
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 139.62 |  |  |  |  | 158.35 |  |  |  | 18.73
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 11064.63 |  |  |  |  | 12444.81 |  |  |  | 1380.19
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 9825.11 |  |  |  |  | 11048.55 |  |  |  | 1223.44
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 6763 |  |  |  |  | 7483 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 277.73 |  |  |  |  | 277.73 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________