## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: боровая 3а в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002641 Ввод № 1 Схема подключения № 2,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 1.04 | --- | 72.92 | 73.82 | 72.92 | 74.15 |  |  | --- | --- | 62.44 | 48.79 | 13.65 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 1.04 | --- | 72.2 | 73.1 | 72.2 | 73.41 |  |  | --- | --- | 62.39 | 48.6 | 13.79 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 1.04 | --- | 72.06 | 72.96 | 72.06 | 73.26 |  |  | --- | --- | 62.46 | 48.58 | 13.88 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 1.09 | --- | 72.54 | 73.48 | 72.54 | 73.76 |  |  | --- | --- | 63.27 | 48.87 | 14.4 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 1.27 | --- | 72.53 | 73.71 | 72.53 | 73.85 |  |  | --- | --- | 68.77 | 51.86 | 16.91 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 1.34 | --- | 72.24 | 73.5 | 72.24 | 73.57 |  |  | --- | --- | 70.64 | 52.66 | 17.98 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 1.37 | --- | 72.23 | 73.51 | 72.23 | 73.56 |  |  | --- | --- | 71.07 | 52.7 | 18.37 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 1.28 | --- | 72.17 | 73.34 | 72.17 | 73.45 |  |  | --- | --- | 68.38 | 51.22 | 17.16 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 1.11 | --- | 72.8 | 73.74 | 72.8 | 73.99 |  |  | --- | --- | 62.88 | 48.22 | 14.66 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 1.11 | --- | 72.22 | 73.14 | 72.22 | 73.42 |  |  | --- | --- | 62.95 | 48.25 | 14.7 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 1.13 | --- | 72.69 | 73.65 | 72.69 | 73.92 |  |  | --- | --- | 63.82 | 48.88 | 14.94 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.27 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 1.17 | --- | 72.77 | 73.8 | 72.77 | 74.04 |  |  | --- | --- | 65.34 | 49.87 | 15.47 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 1.21 | --- | 73.24 | 74.3 | 73.24 | 74.52 |  |  | --- | --- | 66.09 | 50.22 | 15.87 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 1.11 | --- | 72.84 | 73.79 | 72.84 | 74.06 |  |  | --- | --- | 63.49 | 48.79 | 14.7 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 1.08 | --- | 72.65 | 73.57 | 72.65 | 73.86 |  |  | --- | --- | 62.63 | 48.32 | 14.31 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 1.08 | --- | 72.72 | 73.64 | 72.72 | 73.95 |  |  | --- | --- | 62.91 | 48.67 | 14.24 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 1.24 | --- | 72.99 | 74.1 | 72.99 | 74.28 |  |  | --- | --- | 67 | 50.59 | 16.41 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 1.31 | --- | 72.35 | 73.54 | 72.35 | 73.68 |  |  | --- | --- | 69.2 | 51.8 | 17.4 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 1.18 | --- | 71.81 | 72.78 | 71.81 | 73.02 |  |  | --- | --- | 64.49 | 48.61 | 15.88 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 1.25 | --- | 72.67 | 73.74 | 72.67 | 73.95 |  |  | --- | --- | 66.68 | 50.05 | 16.63 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 1.17 | --- | 73.35 | 74.32 | 73.35 | 74.61 |  |  | --- | --- | 64.15 | 48.85 | 15.3 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 1.12 | --- | 72.38 | 73.29 | 72.38 | 73.59 |  |  | --- | --- | 62.93 | 48.12 | 14.81 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 1.09 | --- | 72.64 | 73.54 | 72.64 | 73.87 |  |  | --- | --- | 62.71 | 48.31 | 14.4 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 1.25 | --- | 72.63 | 73.72 | 72.63 | 73.92 |  |  | --- | --- | 67.03 | 50.47 | 16.56 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 1.3 | --- | 72.54 | 73.75 | 72.54 | 73.88 |  |  | --- | --- | 69.36 | 52.08 | 17.28 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 1.08 | --- | 72.68 | 73.58 | 72.68 | 73.92 |  |  | --- | --- | 62.76 | 48.47 | 14.29 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 1.07 | --- | 73.22 | 74.14 | 73.22 | 74.47 |  |  | --- | --- | 62.92 | 48.89 | 14.03 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 1.06 | --- | 72.71 | 73.63 | 72.71 | 73.96 |  |  | --- | --- | 63.08 | 49.09 | 13.99 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 1.06 | --- | 72.77 | 73.69 | 72.77 | 74.02 |  |  | --- | --- | 62.96 | 49 | 13.96 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 1.12 | --- | 71.86 | 72.79 | 71.86 | 73.09 |  |  | --- | --- | 63.8 | 48.9 | 14.9 | --- |  |  | 0.5 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
Итого | 34.79 | --- | 2177.42 | 2207.66 | 2177.42 | 2215.03 | 0 | 0 | --- | --- | 1948.6 | [9 empty] | 720 |  | 0
64.9533
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 34,79
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 110.77 |  |  |  |  | 145.56 |  |  |  | 34.79
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 9067.69 |  |  |  |  | 11245.11 |  |  |  | 2177.42
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 8999.38 |  |  |  |  | 11176.81 |  |  |  | 2177.42
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 3212.3 |  |  |  |  | 3932.3 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2938.87 |  |  |  |  | 2938.87 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________