## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 2.54 | --- | 163.95 | 166.98 | 149.73 | 151.61 | 14.22 |  | --- | --- | 63.11 | 51.69 | 11.42 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 2.46 | --- | 161.34 | 164.32 | 148.47 | 150.33 | 12.87 |  | --- | --- | 63.05 | 51.54 | 11.51 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 2.49 | --- | 161.34 | 164.33 | 148.15 | 150.01 | 13.19 |  | --- | --- | 63.14 | 51.58 | 11.56 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 2.58 | --- | 162.6 | 165.69 | 149.14 | 151.05 | 13.45 |  | --- | --- | 64 | 52.06 | 11.94 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 2.92 | --- | 161.92 | 165.52 | 149.06 | 151.23 | 12.86 |  | --- | --- | 69.56 | 55.57 | 13.99 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 3.1 | --- | 162.09 | 165.87 | 148.49 | 150.74 | 13.6 |  | --- | --- | 71.42 | 56.67 | 14.75 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 3.24 | --- | 163.32 | 167.18 | 148.26 | 150.52 | 15.06 |  | --- | --- | 71.89 | 56.87 | 15.02 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 3.08 | --- | 163.94 | 167.54 | 148.22 | 150.34 | 15.72 |  | --- | --- | 69.04 | 55.07 | 13.97 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 2.62 | --- | 163.35 | 166.42 | 149.71 | 151.57 | 13.65 |  | --- | --- | 63.58 | 51.44 | 12.14 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 2.64 | --- | 162.27 | 165.32 | 148.36 | 150.21 | 13.9 |  | --- | --- | 63.66 | 51.44 | 12.22 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 2.76 | --- | 164.32 | 167.49 | 149.27 | 151.18 | 15.05 |  | --- | --- | 64.54 | 52.12 | 12.42 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 2.73 | --- | 162.59 | 165.87 | 149.65 | 151.64 | 12.94 |  | --- | --- | 66.04 | 53.13 | 12.91 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 2.85 | --- | 164.47 | 167.86 | 150.59 | 152.63 | 13.88 |  | --- | --- | 66.79 | 53.57 | 13.22 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 2.75 | --- | 165.09 | 168.24 | 149.56 | 151.46 | 15.53 |  | --- | --- | 64.17 | 51.99 | 12.18 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 2.64 | --- | 163.91 | 166.96 | 149.33 | 151.18 | 14.58 |  | --- | --- | 63.34 | 51.36 | 11.98 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 2.65 | --- | 163.87 | 166.95 | 149.42 | 151.29 | 14.45 |  | --- | --- | 63.63 | 51.59 | 12.04 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 2.85 | --- | 162.61 | 166.06 | 150.15 | 152.22 | 12.46 |  | --- | --- | 67.85 | 54.11 | 13.74 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 2.94 | --- | 161.19 | 164.81 | 148.85 | 151.02 | 12.34 |  | --- | --- | 69.97 | 55.62 | 14.35 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 2.75 | --- | 161.2 | 164.38 | 147.57 | 149.47 | 13.63 |  | --- | --- | 65.25 | 52.25 | 13 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 2.97 | --- | 164.34 | 167.78 | 149.17 | 151.21 | 15.17 |  | --- | --- | 67.39 | 53.85 | 13.54 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 2.86 | --- | 166.84 | 170.09 | 150.64 | 152.59 | 16.2 |  | --- | --- | 64.86 | 52.38 | 12.48 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 2.64 | --- | 162.69 | 165.75 | 148.9 | 150.75 | 13.79 |  | --- | --- | 63.65 | 51.4 | 12.25 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 2.63 | --- | 163.66 | 166.72 | 149.34 | 151.2 | 14.32 |  | --- | --- | 63.43 | 51.46 | 11.97 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 2.89 | --- | 162.35 | 165.81 | 149.55 | 151.61 | 12.8 |  | --- | --- | 67.93 | 54.06 | 13.87 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 2.89 | --- | 161.18 | 164.82 | 149.42 | 151.62 | 11.76 |  | --- | --- | 70.01 | 55.83 | 14.18 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 2.58 | --- | 163.11 | 166.16 | 149.81 | 151.68 | 13.3 |  | --- | --- | 63.48 | 51.51 | 11.97 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 2.65 | --- | 165.39 | 168.5 | 150.65 | 152.56 | 14.74 |  | --- | --- | 63.63 | 51.82 | 11.81 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 2.8 | --- | 167.28 | 170.44 | 149.42 | 151.33 | 17.86 |  | --- | --- | 63.79 | 52.1 | 11.69 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 2.57 | --- | 163.91 | 166.99 | 150 | 151.91 | 13.91 |  | --- | --- | 63.68 | 52.02 | 11.66 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.28 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 2.64 | --- | 161.72 | 164.85 | 148.12 | 150.02 | 13.61 |  | --- | --- | 64.56 | 52.23 | 12.33 | --- |  |  | 0.49 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
Итого | 82.72 | --- | 4897.84 | 4995.73 | 4476.98 | 4536.21 | 420.86 | 0 | --- | --- | 1970.44 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.6813
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 82,72
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 591.9 |  |  |  |  | 674.62 |  |  |  | 82.72
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 47751.51 |  |  |  |  | 52649.36 |  |  |  | 4897.84
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 45786.31 |  |  |  |  | 50263.29 |  |  |  | 4476.98
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7276.9 |  |  |  |  | 7996.9 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 5.47 |  |  |  |  | 5.47 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 1.23 | --- | 88.44 | 90.06 | 77.75 | 78.85 | 10.69 |  | --- | --- | 62.74 | 54.83 | 7.91 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 1.18 | --- | 87.02 | 88.61 | 77.21 | 78.29 | 9.82 |  | --- | --- | 62.68 | 54.74 | 7.94 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 1.21 | --- | 87.36 | 88.96 | 77.05 | 78.13 | 10.31 |  | --- | --- | 62.76 | 54.76 | 8 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 1.27 | --- | 88.24 | 89.9 | 77.5 | 78.62 | 10.74 |  | --- | --- | 63.63 | 55.41 | 8.22 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 1.37 | --- | 87.2 | 89.12 | 77.42 | 78.7 | 9.78 |  | --- | --- | 69.12 | 59.49 | 9.63 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 1.48 | --- | 87.49 | 89.51 | 76.87 | 78.19 | 10.63 |  | --- | --- | 70.95 | 60.83 | 10.12 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 1.6 | --- | 88.85 | 90.92 | 76.66 | 78 | 12.18 |  | --- | --- | 71.43 | 61.15 | 10.28 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 1.56 | --- | 89.85 | 91.79 | 76.69 | 77.94 | 13.16 |  | --- | --- | 68.51 | 59.08 | 9.43 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 1.31 | --- | 88.86 | 90.51 | 77.57 | 78.66 | 11.29 |  | --- | --- | 63.19 | 54.8 | 8.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 1.32 | --- | 88.26 | 89.9 | 76.86 | 77.94 | 11.4 |  | --- | --- | 63.27 | 54.8 | 8.47 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 1.41 | --- | 89.97 | 91.69 | 77.28 | 78.4 | 12.69 |  | --- | --- | 64.12 | 55.58 | 8.54 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 1.31 | --- | 87.93 | 89.68 | 77.65 | 78.82 | 10.28 |  | --- | --- | 65.59 | 56.69 | 8.9 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 1.42 | --- | 89.73 | 91.55 | 78.15 | 79.35 | 11.58 |  | --- | --- | 66.31 | 57.26 | 9.05 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 1.46 | --- | 91.54 | 93.27 | 77.62 | 78.74 | 13.92 |  | --- | --- | 63.75 | 55.43 | 8.32 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 1.42 | --- | 90.87 | 92.54 | 77.52 | 78.61 | 13.34 |  | --- | --- | 62.95 | 54.67 | 8.28 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 1.41 | --- | 90.73 | 92.42 | 77.55 | 78.65 | 13.18 |  | --- | --- | 63.25 | 54.95 | 8.3 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 1.4 | --- | 88.45 | 90.31 | 78.01 | 79.23 | 10.44 |  | --- | --- | 67.46 | 57.84 | 9.62 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 1.41 | --- | 87.33 | 89.27 | 77.33 | 78.61 | 10.01 |  | --- | --- | 69.49 | 59.64 | 9.85 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 1.4 | --- | 88.59 | 90.32 | 76.67 | 77.79 | 11.93 |  | --- | --- | 64.83 | 55.88 | 8.95 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 1.52 | --- | 90.57 | 92.44 | 77.48 | 78.69 | 13.09 |  | --- | --- | 66.89 | 57.75 | 9.14 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 1.55 | --- | 93.02 | 94.81 | 78.22 | 79.37 | 14.79 |  | --- | --- | 64.45 | 55.94 | 8.51 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 1.39 | --- | 89.94 | 91.61 | 77.42 | 78.51 | 12.52 |  | --- | --- | 63.25 | 54.77 | 8.48 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.45 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 1.42 | --- | 91.05 | 92.73 | 77.65 | 78.74 | 13.4 |  | --- | --- | 63.04 | 54.79 | 8.25 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 1.43 | --- | 88.66 | 90.53 | 77.82 | 79.04 | 10.84 |  | --- | --- | 67.53 | 57.89 | 9.64 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 1.33 | --- | 86.92 | 88.85 | 77.84 | 79.15 | 9.07 |  | --- | --- | 69.42 | 59.83 | 9.59 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 1.31 | --- | 89.48 | 91.13 | 78.01 | 79.11 | 11.46 |  | --- | --- | 63.09 | 54.82 | 8.27 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 1.39 | --- | 91.38 | 93.08 | 78.54 | 79.66 | 12.84 |  | --- | --- | 63.25 | 55.04 | 8.21 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 1.48 | --- | 92.47 | 94.2 | 77.73 | 78.85 | 14.74 |  | --- | --- | 63.41 | 55.41 | 8 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 1.25 | --- | 88.66 | 90.31 | 77.99 | 79.11 | 10.66 |  | --- | --- | 63.3 | 55.22 | 8.08 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 1.3 | --- | 87.78 | 89.46 | 77.06 | 78.18 | 10.72 |  | --- | --- | 64.18 | 55.57 | 8.61 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.46 | --- | 24 |  | 0
Итого | 41.53 | --- | 2676.64 | 2729.48 | 2325.13 | 2359.93 | 351.51 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 41,53
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 514.6 |  |  |  |  | 556.13 |  |  |  | 41.53
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 37889.63 |  |  |  |  | 40566.27 |  |  |  | 2676.64
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 32003.27 |  |  |  |  | 34328.4 |  |  |  | 2325.13
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7224.93 |  |  |  |  | 7944.93 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 57.4 |  |  |  |  | 57.4 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________