## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: кировская 13а-1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003142 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 2.95 | --- | 200.75 | 204.52 | 192.86 | 195.14 | 7.9 |  | --- | --- | 63.27 | 50.33 | 12.94 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 3.01 | --- | 199.35 | 203.08 | 189.98 | 192.22 | 9.36 |  | --- | --- | 63.22 | 50.2 | 13.02 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 2.98 | --- | 198.32 | 202.04 | 189.82 | 192.05 | 8.5 |  | --- | --- | 63.29 | 50.18 | 13.11 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 3.14 | --- | 198.55 | 202.37 | 188.95 | 191.2 | 9.6 |  | --- | --- | 64.11 | 50.48 | 13.63 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 3.47 | --- | 195.65 | 200.04 | 188.22 | 190.78 | 7.42 |  | --- | --- | 69.7 | 53.77 | 15.93 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 3.69 | --- | 195.31 | 199.92 | 187.31 | 189.95 | 8 |  | --- | --- | 71.61 | 54.73 | 16.88 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 3.76 | --- | 195.15 | 199.81 | 187.03 | 189.67 | 8.12 |  | --- | --- | 72.07 | 54.84 | 17.23 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0 | I
30,11,20 | 3.52 | --- | 195.05 | 199.39 | 186.93 | 189.42 | 8.11 |  | --- | --- | 69.32 | 53.23 | 16.09 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 3.15 | --- | 197.72 | 201.48 | 189.16 | 191.34 | 8.56 |  | --- | --- | 63.75 | 49.72 | 14.03 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 3.11 | --- | 195.41 | 199.14 | 187.44 | 189.6 | 7.97 |  | --- | --- | 63.84 | 49.7 | 14.14 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 3.16 | --- | 196.26 | 200.1 | 188.59 | 190.82 | 7.67 |  | --- | --- | 64.71 | 50.32 | 14.39 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 3.33 | --- | 196.29 | 200.3 | 187.42 | 189.73 | 8.87 |  | --- | --- | 66.24 | 51.34 | 14.9 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 3.45 | --- | 198.17 | 202.3 | 188.99 | 191.36 | 9.17 |  | --- | --- | 67 | 51.69 | 15.31 | --- |  |  | 0.19 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0 | I
06,12,20 | 3.28 | --- | 198.4 | 202.24 | 187.87 | 190.08 | 10.52 |  | --- | --- | 64.37 | 50.19 | 14.18 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 3.09 | --- | 196.33 | 200.04 | 187.91 | 190.06 | 8.43 |  | --- | --- | 63.5 | 49.61 | 13.89 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 3.12 | --- | 196.71 | 200.46 | 187.9 | 190.08 | 8.81 |  | --- | --- | 63.79 | 49.9 | 13.89 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 3.45 | --- | 195.12 | 199.3 | 187.04 | 189.43 | 8.07 |  | --- | --- | 67.95 | 52.16 | 15.79 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 3.53 | --- | 191.51 | 195.87 | 183.8 | 186.29 | 7.71 |  | --- | --- | 70.18 | 53.66 | 16.52 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 3.19 | --- | 190.07 | 193.87 | 182.73 | 184.89 | 7.35 |  | --- | --- | 65.42 | 50.33 | 15.09 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 3.51 | --- | 194.48 | 198.61 | 184.65 | 186.98 | 9.83 |  | --- | --- | 67.61 | 51.87 | 15.74 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 3.31 | --- | 196.81 | 200.7 | 186.83 | 189.06 | 9.97 |  | --- | --- | 65.08 | 50.51 | 14.57 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0 | I
14,12,20 | 3.18 | --- | 192.84 | 196.52 | 183.25 | 185.35 | 9.59 |  | --- | --- | 63.85 | 49.53 | 14.32 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 3.01 | --- | 192.81 | 196.46 | 185.7 | 187.83 | 7.1 |  | --- | --- | 63.61 | 49.58 | 14.03 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 3.49 | --- | 192.92 | 197.07 | 184.63 | 186.97 | 8.28 |  | --- | --- | 68.02 | 51.93 | 16.09 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 3.51 | --- | 191.96 | 196.36 | 184.99 | 187.5 | 6.97 |  | --- | --- | 70.32 | 53.78 | 16.54 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 3.07 | --- | 195.05 | 198.75 | 186.99 | 189.14 | 8.06 |  | --- | --- | 63.67 | 49.71 | 13.96 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 3.07 | --- | 198.46 | 202.24 | 190.27 | 192.5 | 8.19 |  | --- | --- | 63.8 | 50.17 | 13.63 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 3.15 | --- | 198.49 | 202.29 | 188.55 | 190.78 | 9.94 |  | --- | --- | 63.97 | 50.33 | 13.64 | --- |  |  | 0.17 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 3.07 | --- | 197.72 | 201.49 | 189.1 | 191.33 | 8.62 |  | --- | --- | 63.84 | 50.24 | 13.6 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 3.14 | --- | 192.6 | 196.37 | 184.37 | 186.55 | 8.23 |  | --- | --- | 64.72 | 50.28 | 14.44 | --- |  |  | 0.16 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
Итого | 97.9 | --- | 5874.21 | 5993.16 | 5619.3 | 5688.13 | 254.92 | 0 | --- | --- | 1975.83 | [9 empty] | 720 |  | 0
65.861
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 97,90
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 161.41 |  |  |  |  | 259.32 |  |  |  | 97.9
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 11924.94 |  |  |  |  | 17799.16 |  |  |  | 5874.21
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 11448.2 |  |  |  |  | 17067.5 |  |  |  | 5619.3
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 1405.77 |  |  |  |  | 2125.77 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: кировская 13а-1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003142 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 1.78 | --- | 84.17 | 85.8 | 77.71 | 78.5 | 6.46 |  | --- | --- | 64.53 | 46.63 | 17.9 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 1.66 | --- | 84.8 | 86.4 | 76.51 | 77.35 | 8.29 |  | --- | --- | 63.8 | 48.5 | 15.3 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 1.28 | --- | 83.83 | 85.4 | 76.38 | 77.37 | 7.44 |  | --- | --- | 63.52 | 52.44 | 11.08 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 1.23 | --- | 84.48 | 86.1 | 75.72 | 76.79 | 8.76 |  | --- | --- | 64.25 | 54.82 | 9.43 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.85 | --- | 81.09 | 82.9 | 75.46 | 76.87 | 5.63 |  | --- | --- | 69.78 | 63.42 | 6.36 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
28,11,20 | 0.81 | --- | 81.19 | 83.1 | 74.63 | 76.17 | 6.56 |  | --- | --- | 71.67 | 66.73 | 4.94 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.82 | --- | 81.07 | 83 | 74.44 | 75.99 | 6.63 |  | --- | --- | 72.16 | 67.15 | 5.01 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.78 | --- | 81.2 | 83 | 74.4 | 75.85 | 6.8 |  | --- | --- | 69.35 | 64.82 | 4.53 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.74 | --- | 82.54 | 84.1 | 75.38 | 76.63 | 7.16 |  | --- | --- | 63.85 | 59.71 | 4.14 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.71 | --- | 81.65 | 83.2 | 75.01 | 76.26 | 6.64 |  | --- | --- | 63.93 | 59.74 | 4.19 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.69 | --- | 81.61 | 83.2 | 75.54 | 76.83 | 6.07 |  | --- | --- | 64.81 | 60.52 | 4.29 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.75 | --- | 82.13 | 83.8 | 75.23 | 76.58 | 6.9 |  | --- | --- | 66.28 | 61.97 | 4.31 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.81 | --- | 83.17 | 84.9 | 75.46 | 76.84 | 7.71 |  | --- | --- | 67.06 | 62.61 | 4.45 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.86 | --- | 84.08 | 85.7 | 74.84 | 76.11 | 9.24 |  | --- | --- | 64.45 | 60.29 | 4.16 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.75 | --- | 82.45 | 84 | 75.03 | 76.27 | 7.42 |  | --- | --- | 63.6 | 59.45 | 4.15 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.77 | --- | 82.83 | 84.4 | 75.08 | 76.33 | 7.75 |  | --- | --- | 63.91 | 59.75 | 4.16 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.78 | --- | 81.46 | 83.2 | 74.85 | 76.25 | 6.6 |  | --- | --- | 68.1 | 63.32 | 4.78 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.76 | --- | 79.6 | 81.4 | 73.21 | 74.67 | 6.39 |  | --- | --- | 70.18 | 65.55 | 4.63 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.72 | --- | 79.22 | 80.8 | 72.72 | 73.98 | 6.51 |  | --- | --- | 65.53 | 61.04 | 4.49 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.88 | --- | 82.17 | 83.9 | 73.38 | 74.74 | 8.79 |  | --- | --- | 67.61 | 63.19 | 4.42 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.87 | --- | 83.56 | 85.2 | 74.36 | 75.64 | 9.2 |  | --- | --- | 65.16 | 60.87 | 4.29 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
14,12,20 | 0.83 | --- | 81.55 | 83.1 | 72.75 | 73.96 | 8.8 |  | --- | --- | 63.95 | 59.66 | 4.29 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.69 | --- | 80.68 | 82.2 | 74.38 | 75.6 | 6.3 |  | --- | --- | 63.71 | 59.39 | 4.32 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.83 | --- | 80.96 | 82.7 | 73.75 | 75.12 | 7.21 |  | --- | --- | 68.18 | 63.1 | 5.08 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.71 | --- | 79.2 | 81 | 73.78 | 75.25 | 5.42 |  | --- | --- | 70.3 | 65.48 | 4.82 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.75 | --- | 81.85 | 83.4 | 74.53 | 75.76 | 7.33 |  | --- | --- | 63.76 | 59.53 | 4.23 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.78 | --- | 83.61 | 85.2 | 75.88 | 77.14 | 7.74 |  | --- | --- | 63.91 | 59.71 | 4.2 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.88 | --- | 84.59 | 86.2 | 74.97 | 76.22 | 9.62 |  | --- | --- | 64.07 | 59.94 | 4.13 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.79 | --- | 83.51 | 85.1 | 75.42 | 76.68 | 8.09 |  | --- | --- | 63.95 | 59.81 | 4.14 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.76 | --- | 80.73 | 82.3 | 73.59 | 74.84 | 7.14 |  | --- | --- | 64.85 | 60.39 | 4.46 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
Итого | 26.29 | --- | 2464.99 | 2514.7 | 2244.4 | 2282.59 | 220.59 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 26,29
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 90.3 |  |  |  |  | 116.59 |  |  |  | 26.29
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 4841.11 |  |  |  |  | 7306.1 |  |  |  | 2464.99
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 4481.1 |  |  |  |  | 6725.5 |  |  |  | 2244.4
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 1405.73 |  |  |  |  | 2125.73 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________