## кировская 19-1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.91 | 46.7 | 15.21 | 182.47 | 179.25 | 175.66 | 173.83 | 5.42 | 4.4 | 3.8 | 2.949 | 0.224 | 24 | 0
2020-11-24 | 61.81 | 46.75 | 15.06 | 184.58 | 181.4 | 177.24 | 175.29 | 6.11 | 4.4 | 3.8 | 2.986 | 0.254 | 24 | 0
2020-11-25 | 61.95 | 46.78 | 15.17 | 185.28 | 182.01 | 178.83 | 176.87 | 5.14 | 4.4 | 3.8 | 2.974 | 0.215 | 24 | 0
2020-11-26 | 62.9 | 47.1 | 15.8 | 185.02 | 181.69 | 177.88 | 175.94 | 5.75 | 4.4 | 3.8 | 3.113 | 0.243 | 24 | 0
2020-11-27 | 68.2 | 49.89 | 18.31 | 187.13 | 183.25 | 179.02 | 176.88 | 6.37 | 4.4 | 3.8 | 3.636 | 0.283 | 24 | 0
2020-11-28 | 69.89 | 50.7 | 19.19 | 188.78 | 184.63 | 179.4 | 177.18 | 7.45 | 4.4 | 3.8 | 3.882 | 0.338 | 24 | 0
2020-11-29 | 70.35 | 50.97 | 19.38 | 189.67 | 185.44 | 180.53 | 178.32 | 7.12 | 4.4 | 3.8 | 3.92 | 0.324 | 24 | 0
2020-11-30 | 67.36 | 49.41 | 17.95 | 190.86 | 186.94 | 181.52 | 179.43 | 7.51 | 4.4 | 3.8 | 3.687 | 0.326 | 24 | 0
2020-12-01 | 62.34 | 46.52 | 15.82 | 191.79 | 188.38 | 183.09 | 181.23 | 7.15 | 4.4 | 3.8 | 3.277 | 0.296 | 24 | 0
2020-12-02 | 62.38 | 46.14 | 16.24 | 183.14 | 179.86 | 174.1 | 172.35 | 7.51 | 4.4 | 3.8 | 3.227 | 0.309 | 24 | 0
2020-12-03 | 63.3 | 46.78 | 16.52 | 184.9 | 181.51 | 176.52 | 174.65 | 6.86 | 4.4 | 3.8 | 3.282 | 0.283 | 24 | 0
2020-12-04 | 64.67 | 47.56 | 17.11 | 183.5 | 179.99 | 176.08 | 174.22 | 5.77 | 4.4 | 3.8 | 3.325 | 0.244 | 24 | 0
2020-12-05 | 65.56 | 48.03 | 17.53 | 187.63 | 183.96 | 178.44 | 176.47 | 7.49 | 4.4 | 3.8 | 3.549 | 0.317 | 24 | 0
2020-12-06 | 62.77 | 46.62 | 16.15 | 187.15 | 183.74 | 177.16 | 175.32 | 8.42 | 4.4 | 3.8 | 3.314 | 0.347 | 24 | 0
2020-12-07 | 62.03 | 46.18 | 15.85 | 185.2 | 181.89 | 177.09 | 175.3 | 6.59 | 4.4 | 3.8 | 3.153 | 0.273 | 24 | 0
2020-12-08 | 62.42 | 46.49 | 15.93 | 185.15 | 181.82 | 177.85 | 175.96 | 5.86 | 4.4 | 3.8 | 3.14 | 0.244 | 24 | 0
2020-12-09 | 66.65 | 48.47 | 18.18 | 185.26 | 181.52 | 177.83 | 175.81 | 5.71 | 4.4 | 3.8 | 3.544 | 0.253 | 24 | 0
2020-12-10 | 68.22 | 49.44 | 18.78 | 183.79 | 179.9 | 175.8 | 173.74 | 6.16 | 4.4 | 3.8 | 3.65 | 0.268 | 24 | 0
2020-12-11 | 63.98 | 46.71 | 17.27 | 181.88 | 178.5 | 174.08 | 172.26 | 6.24 | 4.4 | 3.8 | 3.339 | 0.26 | 24 | 0
2020-12-12 | 65.95 | 48.03 | 17.92 | 186.05 | 182.41 | 177.15 | 175.17 | 7.24 | 4.4 | 3.8 | 3.577 | 0.309 | 24 | 0
2020-12-13 | 63.53 | 46.82 | 16.71 | 186.97 | 183.49 | 177.92 | 176.09 | 7.4 | 4.4 | 3.8 | 3.373 | 0.31 | 24 | 0
2020-12-14 | 62.39 | 45.91 | 16.48 | 183.76 | 180.46 | 174.27 | 172.52 | 7.94 | 4.4 | 3.8 | 3.293 | 0.326 | 24 | 0
2020-12-15 | 62.16 | 46.05 | 16.11 | 184.48 | 181.16 | 177.42 | 175.66 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 3.14 | 0.226 | 24 | 0
2020-12-16 | 66.89 | 48.3 | 18.59 | 184.75 | 181 | 177.83 | 175.85 | 5.15 | 4.4 | 3.8 | 3.584 | 0.227 | 24 | 0
2020-12-17 | 68.24 | 49.63 | 18.61 | 187.79 | 183.82 | 179.44 | 177.35 | 6.47 | 4.4 | 3.8 | 3.706 | 0.281 | 24 | 0
2020-12-18 | 62.26 | 46.4 | 15.86 | 186.84 | 183.49 | 179.87 | 177.99 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 3.135 | 0.227 | 24 | 0
2020-12-19 | 62.45 | 46.79 | 15.66 | 189.4 | 186.05 | 181.5 | 179.56 | 6.49 | 4.4 | 3.8 | 3.182 | 0.271 | 24 | 0
2020-12-20 | 62.54 | 46.96 | 15.58 | 187.74 | 184.4 | 179.26 | 177.34 | 7.06 | 4.4 | 3.8 | 3.166 | 0.295 | 24 | 0
2020-12-21 | 62.45 | 46.96 | 15.49 | 187.26 | 183.91 | 179.01 | 177.12 | 6.79 | 4.4 | 3.8 | 3.13 | 0.283 | 24 | 0
2020-12-22 | 63.32 | 46.57 | 16.75 | 178.16 | 174.89 | 170.8 | 169.08 | 5.81 | 4.4 | 3.8 | 3.171 | 0.244 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 5576.3 | 5470.76 | 5332.5 | 5274.78 | 195.98 |  |  | 100.404 | 8.3 | 720 | 0
Средние: | 64.36 | 47.52 | 16.84 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27814ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 -1 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276827 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6B39 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 61.92 | 45.55 | 44.77 | 3.8 | 2.547 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 61.83 | 45.95 | 45.16 | 3.8 | 2.567 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 61.97 | 45.89 | 45.1 | 3.8 | 2.568 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 62.93 | 46.04 | 45.22 | 3.8 | 2.62 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.18 | 46.98 | 45.99 | 3.8 | 2.907 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 69.82 | 48 | 46.97 | 3.8 | 3.042 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 70.32 | 47.78 | 46.73 | 3.8 | 3.051 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 67.3 | 47.5 | 46.52 | 3.8 | 2.898 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 62.35 | 47.94 | 47.07 | 3.8 | 2.701 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 62.39 | 46.07 | 45.24 | 3.8 | 2.594 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.28 | 46.27 | 45.38 | 3.8 | 2.644 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 64.65 | 45.53 | 44.68 | 3.8 | 2.664 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 65.46 | 47.48 | 46.53 | 3.8 | 2.81 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 62.75 | 47.99 | 47.12 | 3.8 | 2.721 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.05 | 46.59 | 45.78 | 3.8 | 2.61 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 62.44 | 46.23 | 45.43 | 3.8 | 2.609 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.7 | 46.15 | 45.2 | 3.8 | 2.788 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 68.07 | 46.12 | 45.16 | 3.8 | 2.846 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 63.98 | 45.49 | 44.66 | 3.8 | 2.634 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 65.88 | 47.04 | 46.06 | 3.8 | 2.803 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.52 | 47.4 | 46.53 | 3.8 | 2.722 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.39 | 46.77 | 45.93 | 3.8 | 2.636 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.17 | 45.68 | 44.89 | 3.8 | 2.567 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 66.95 | 45.57 | 44.62 | 3.8 | 2.764 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 68.09 | 47.2 | 46.18 | 3.8 | 2.911 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.27 | 46.35 | 45.52 | 3.8 | 2.608 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 62.46 | 47.42 | 46.55 | 3.8 | 2.676 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.55 | 47.27 | 46.43 | 3.8 | 2.67 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.46 | 47.2 | 46.35 | 3.8 | 2.664 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.34 | 44.33 | 43.55 | 3.8 | 2.54 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1397.7 | 1371.32 |  | 81.382 | 720 | 0
Средние: | 64.34 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27814ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации