## кировская 19-3
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.97 | 51.35 | 11.62 | 129.21 | 126.84 | 122.48 | 120.99 | 5.85 | 4.4 | 3.8 | 1.744 | 0.271 | 24 | 0
2020-11-24 | 62.92 | 51.34 | 11.58 | 128.2 | 125.83 | 121.31 | 119.86 | 5.97 | 4.4 | 3.8 | 1.732 | 0.277 | 24 | 0
2020-11-25 | 62.99 | 51.25 | 11.74 | 127.92 | 125.57 | 120.87 | 119.43 | 6.14 | 4.4 | 3.8 | 1.758 | 0.283 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.77 | 51.55 | 12.22 | 128.27 | 125.85 | 120.32 | 118.86 | 6.99 | 4.4 | 3.8 | 1.864 | 0.326 | 24 | 0
2020-11-27 | 69.34 | 55 | 14.34 | 127.45 | 124.69 | 120.17 | 118.53 | 6.16 | 4.4 | 3.8 | 2.096 | 0.308 | 24 | 0
2020-11-28 | 71.26 | 56.09 | 15.17 | 127.29 | 124.4 | 119.38 | 117.6 | 6.8 | 4.4 | 3.8 | 2.236 | 0.347 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.71 | 56.18 | 15.53 | 127.24 | 124.32 | 119.11 | 117.34 | 6.98 | 4.4 | 3.8 | 2.288 | 0.356 | 24 | 0
2020-11-30 | 69.04 | 54.4 | 14.64 | 126.82 | 124.11 | 118.83 | 117.19 | 6.92 | 4.4 | 3.8 | 2.157 | 0.338 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.43 | 50.97 | 12.46 | 127.13 | 124.75 | 120.04 | 118.6 | 6.15 | 4.4 | 3.8 | 1.837 | 0.282 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.52 | 50.96 | 12.56 | 125.58 | 123.25 | 118.54 | 117.1 | 6.15 | 4.4 | 3.8 | 1.829 | 0.284 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.39 | 51.65 | 12.74 | 126.65 | 124.23 | 119.48 | 118.02 | 6.21 | 4.4 | 3.8 | 1.872 | 0.289 | 24 | 0
2020-12-04 | 65.94 | 52.65 | 13.29 | 125.98 | 123.48 | 118.99 | 117.44 | 6.04 | 4.4 | 3.8 | 1.928 | 0.285 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.68 | 53.1 | 13.58 | 129.17 | 126.55 | 119.97 | 118.4 | 8.15 | 4.4 | 3.8 | 2.11 | 0.392 | 24 | 0
2020-12-06 | 64.09 | 51.54 | 12.55 | 128.57 | 126.14 | 119.34 | 117.86 | 8.28 | 4.4 | 3.8 | 1.968 | 0.383 | 24 | 0
2020-12-07 | 63.2 | 50.85 | 12.35 | 127.09 | 124.76 | 119.15 | 117.71 | 7.05 | 4.4 | 3.8 | 1.865 | 0.325 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.47 | 51.16 | 12.31 | 126.79 | 124.44 | 119.39 | 117.95 | 6.49 | 4.4 | 3.8 | 1.831 | 0.299 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.55 | 53.5 | 14.05 | 126.43 | 123.81 | 119.08 | 117.52 | 6.29 | 4.4 | 3.8 | 2.046 | 0.311 | 24 | 0
2020-12-10 | 69.9 | 54.88 | 15.02 | 125.06 | 122.33 | 116.92 | 115.27 | 7.06 | 4.4 | 3.8 | 2.19 | 0.347 | 24 | 0
2020-12-11 | 65.08 | 51.68 | 13.4 | 122.96 | 120.57 | 115.94 | 114.5 | 6.07 | 4.4 | 3.8 | 1.898 | 0.282 | 24 | 0
2020-12-12 | 67.33 | 53.18 | 14.15 | 125.12 | 122.53 | 117.65 | 116.1 | 6.43 | 4.4 | 3.8 | 2.043 | 0.309 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.78 | 51.76 | 13.02 | 127.43 | 124.98 | 118.63 | 117.13 | 7.85 | 4.4 | 3.8 | 1.996 | 0.366 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.53 | 50.83 | 12.7 | 124.17 | 121.87 | 116.45 | 115.01 | 6.86 | 4.4 | 3.8 | 1.863 | 0.314 | 24 | 0
2020-12-15 | 63.3 | 50.92 | 12.38 | 125.19 | 122.9 | 117.38 | 115.94 | 6.96 | 4.4 | 3.8 | 1.842 | 0.32 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.63 | 53.28 | 14.35 | 124.64 | 122.06 | 117.09 | 115.51 | 6.55 | 4.4 | 3.8 | 2.067 | 0.322 | 24 | 0
2020-12-17 | 70.08 | 55.08 | 15 | 124.83 | 122.06 | 117.33 | 115.66 | 6.4 | 4.4 | 3.8 | 2.148 | 0.312 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.37 | 51.06 | 12.31 | 126.12 | 123.82 | 118.34 | 116.9 | 6.92 | 4.4 | 3.8 | 1.845 | 0.319 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.5 | 51.53 | 11.97 | 128.66 | 126.25 | 120.88 | 119.44 | 6.81 | 4.4 | 3.8 | 1.828 | 0.319 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.67 | 51.73 | 11.94 | 128.44 | 126.04 | 119.86 | 118.38 | 7.66 | 4.4 | 3.8 | 1.865 | 0.359 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.53 | 51.6 | 11.93 | 127.1 | 124.73 | 119.98 | 118.51 | 6.22 | 4.4 | 3.8 | 1.778 | 0.288 | 24 | 0
2020-12-22 | 64.38 | 51.55 | 12.83 | 123.17 | 120.85 | 116.52 | 115.08 | 5.77 | 4.4 | 3.8 | 1.818 | 0.269 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 3798.6 | 3724.01 | 3569.4 | 3523.83 | 200.18 |  |  | 58.342 | 9.482 | 720 | 0
Средние: | 65.54 | 52.42 | 13.12 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1365ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 3 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275559 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xE079 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.95 | 29.18 | 28.68 | 3.8 | 1.662 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.89 | 28.77 | 28.28 | 3.8 | 1.638 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.99 | 28.85 | 28.34 | 3.8 | 1.644 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.78 | 29.26 | 28.73 | 3.8 | 1.687 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 69.23 | 28.26 | 27.64 | 3.8 | 1.775 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 71.11 | 28.58 | 27.87 | 3.8 | 1.839 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.64 | 28.66 | 27.96 | 3.8 | 1.863 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 68.85 | 28.52 | 27.89 | 3.8 | 1.78 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.41 | 28.38 | 27.89 | 3.8 | 1.628 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.5 | 28.43 | 27.93 | 3.8 | 1.633 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 64.33 | 28.63 | 28.14 | 3.8 | 1.67 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 65.85 | 28.42 | 27.89 | 3.8 | 1.697 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.66 | 30.12 | 29.54 | 3.8 | 1.82 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 64.02 | 30.01 | 29.48 | 3.8 | 1.74 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 63.18 | 28.86 | 28.35 | 3.8 | 1.649 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.45 | 28.56 | 28.05 | 3.8 | 1.638 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67.62 | 28.19 | 27.63 | 3.8 | 1.731 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 69.64 | 28.31 | 27.67 | 3.8 | 1.789 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 65.06 | 27.4 | 26.89 | 3.8 | 1.614 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 67.15 | 28.03 | 27.51 | 3.8 | 1.71 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.71 | 29.53 | 28.99 | 3.8 | 1.732 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.5 | 28.2 | 27.71 | 3.8 | 1.623 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 63.28 | 28.49 | 27.99 | 3.8 | 1.63 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.79 | 28 | 27.42 | 3.8 | 1.72 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 69.73 | 27.79 | 27.18 | 3.8 | 1.757 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 63.34 | 28.78 | 28.27 | 3.8 | 1.649 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.48 | 29.3 | 28.8 | 3.8 | 1.684 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.65 | 29.74 | 29.23 | 3.8 | 1.714 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.52 | 28.7 | 28.2 | 3.8 | 1.652 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 64.37 | 27.72 | 27.22 | 3.8 | 1.615 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 859.67 | 843.37 |  | 50.983 | 720 | 0
Средние: | 65.48 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1365ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации