## кировская 19-4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276261 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x576C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.67 | 51.55 | 11.12 | 141.05 | 138.6 | 139 | 137.14 | 1.46 | 4.4 | 3.8 | 1.609 | 0.068 | 24 | 0
2020-11-24 | 62.63 | 51.43 | 11.2 | 140.62 | 138.17 | 137.31 | 135.52 | 2.65 | 4.4 | 3.8 | 1.668 | 0.124 | 24 | 0
2020-11-25 | 62.66 | 51.36 | 11.3 | 139.15 | 136.73 | 137.21 | 135.46 | 1.27 | 4.4 | 3.8 | 1.604 | 0.056 | 24 | 0
2020-11-26 | 63.35 | 51.6 | 11.75 | 139.62 | 137.1 | 136.39 | 134.59 | 2.51 | 4.4 | 3.8 | 1.728 | 0.118 | 24 | 0
2020-11-27 | 68.93 | 55.07 | 13.86 | 138.89 | 135.94 | 135.6 | 133.64 | 2.3 | 4.4 | 3.8 | 2 | 0.116 | 24 | 0
2020-11-28 | 70.87 | 56.16 | 14.71 | 137.68 | 134.6 | 134.23 | 132.22 | 2.38 | 4.4 | 3.8 | 2.103 | 0.123 | 24 | 0
2020-11-29 | 71.29 | 56.27 | 15.02 | 138.45 | 135.3 | 133.58 | 131.6 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 2.224 | 0.189 | 24 | 0
2020-11-30 | 68.79 | 54.68 | 14.11 | 137.12 | 134.23 | 133.83 | 131.96 | 2.27 | 4.4 | 3.8 | 2.008 | 0.111 | 24 | 0
2020-12-01 | 63.11 | 51.16 | 11.95 | 138.83 | 136.29 | 136.05 | 134.33 | 1.96 | 4.4 | 3.8 | 1.715 | 0.09 | 24 | 0
2020-12-02 | 63.19 | 51.13 | 12.06 | 137.38 | 134.98 | 134.19 | 132.42 | 2.56 | 4.4 | 3.8 | 1.744 | 0.116 | 24 | 0
2020-12-03 | 64.03 | 51.81 | 12.22 | 138.29 | 135.71 | 135.26 | 133.5 | 2.21 | 4.4 | 3.8 | 1.762 | 0.101 | 24 | 0
2020-12-04 | 65.61 | 52.81 | 12.8 | 136.98 | 134.38 | 134.66 | 132.77 | 1.61 | 4.4 | 3.8 | 1.796 | 0.076 | 24 | 0
2020-12-05 | 66.23 | 53.23 | 13 | 139.45 | 136.72 | 135.68 | 133.82 | 2.9 | 4.4 | 3.8 | 1.917 | 0.14 | 24 | 0
2020-12-06 | 63.83 | 51.76 | 12.07 | 139.71 | 137.11 | 135.01 | 133.19 | 3.92 | 4.4 | 3.8 | 1.839 | 0.18 | 24 | 0
2020-12-07 | 62.87 | 51.12 | 11.75 | 137.73 | 135.33 | 135.18 | 133.44 | 1.89 | 4.4 | 3.8 | 1.676 | 0.087 | 24 | 0
2020-12-08 | 63.12 | 51.37 | 11.75 | 138.34 | 135.87 | 135.25 | 133.52 | 2.35 | 4.4 | 3.8 | 1.704 | 0.108 | 24 | 0
2020-12-09 | 67.01 | 53.69 | 13.32 | 137.45 | 134.68 | 134.57 | 132.7 | 1.98 | 4.4 | 3.8 | 1.893 | 0.098 | 24 | 0
2020-12-10 | 69.65 | 55.23 | 14.42 | 134.83 | 131.93 | 131.49 | 129.54 | 2.39 | 4.4 | 3.8 | 2.022 | 0.118 | 24 | 0
2020-12-11 | 64.65 | 51.85 | 12.8 | 134.43 | 131.89 | 131.09 | 129.37 | 2.52 | 4.4 | 3.8 | 1.807 | 0.115 | 24 | 0
2020-12-12 | 67 | 53.5 | 13.5 | 135.8 | 133.02 | 132.83 | 131.03 | 1.99 | 4.4 | 3.8 | 1.892 | 0.095 | 24 | 0
2020-12-13 | 64.47 | 52.02 | 12.45 | 138.64 | 136.06 | 134.18 | 132.42 | 3.64 | 4.4 | 3.8 | 1.865 | 0.17 | 24 | 0
2020-12-14 | 63.17 | 51.07 | 12.1 | 135.02 | 132.62 | 131.88 | 130.11 | 2.51 | 4.4 | 3.8 | 1.719 | 0.114 | 24 | 0
2020-12-15 | 62.98 | 51.1 | 11.88 | 136.35 | 133.94 | 132.9 | 131.14 | 2.8 | 4.4 | 3.8 | 1.719 | 0.131 | 24 | 0
2020-12-16 | 66.98 | 53.43 | 13.55 | 135.32 | 132.63 | 132.15 | 130.29 | 2.34 | 4.4 | 3.8 | 1.908 | 0.117 | 24 | 0
2020-12-17 | 69.84 | 55.43 | 14.41 | 134.96 | 132.03 | 131.31 | 129.34 | 2.69 | 4.4 | 3.8 | 2.035 | 0.133 | 24 | 0
2020-12-18 | 63.05 | 51.32 | 11.73 | 137.15 | 134.7 | 134.04 | 132.33 | 2.37 | 4.4 | 3.8 | 1.689 | 0.11 | 24 | 0
2020-12-19 | 63.16 | 51.67 | 11.49 | 140.34 | 137.79 | 136.82 | 135.02 | 2.77 | 4.4 | 3.8 | 1.714 | 0.129 | 24 | 0
2020-12-20 | 63.35 | 51.82 | 11.53 | 139.45 | 136.95 | 135.74 | 133.93 | 3.02 | 4.4 | 3.8 | 1.723 | 0.141 | 24 | 0
2020-12-21 | 63.21 | 51.75 | 11.46 | 138.82 | 136.35 | 135.82 | 134.04 | 2.31 | 4.4 | 3.8 | 1.667 | 0.107 | 24 | 0
2020-12-22 | 63.98 | 51.74 | 12.24 | 134.56 | 132.14 | 131.8 | 130.02 | 2.12 | 4.4 | 3.8 | 1.716 | 0.099 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 4132.4 | 4053.79 | 4035 | 3980.4 | 73.39 |  |  | 54.466 | 3.48 | 720 | 0
Средние: | 65.18 | 52.6 | 12.58 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27497ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19- 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276261 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x576C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.64 | 39.63 | 38.91 | 3.8 | 2.244 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.59 | 40.26 | 39.54 | 3.8 | 2.278 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.63 | 39.06 | 38.34 | 3.8 | 2.209 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.34 | 39.73 | 38.99 | 3.8 | 2.273 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.88 | 38.7 | 37.88 | 3.8 | 2.421 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 70.77 | 37.83 | 36.98 | 3.8 | 2.43 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 71.2 | 38.74 | 37.85 | 3.8 | 2.506 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 68.63 | 37.75 | 36.97 | 3.8 | 2.352 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 63.07 | 39.08 | 38.36 | 3.8 | 2.226 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 63.15 | 39.08 | 38.36 | 3.8 | 2.23 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.99 | 39.26 | 38.54 | 3.8 | 2.273 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 65.53 | 38.24 | 37.51 | 3.8 | 2.271 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 66.13 | 39.64 | 38.89 | 3.8 | 2.376 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 63.75 | 40.42 | 39.69 | 3.8 | 2.331 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.84 | 38.75 | 38.03 | 3.8 | 2.198 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 63.1 | 39.29 | 38.57 | 3.8 | 2.241 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 67 | 38.44 | 37.67 | 3.8 | 2.334 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 69.46 | 37.17 | 36.38 | 3.8 | 2.343 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.59 | 38.16 | 37.44 | 3.8 | 2.231 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 66.89 | 37.99 | 37.26 | 3.8 | 2.305 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 64.41 | 40.04 | 39.29 | 3.8 | 2.332 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 63.13 | 38.38 | 37.66 | 3.8 | 2.189 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.95 | 38.99 | 38.27 | 3.8 | 2.217 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 66.94 | 37.94 | 37.16 | 3.8 | 2.302 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 69.47 | 37 | 36.16 | 3.8 | 2.328 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 63.01 | 39.03 | 38.31 | 3.8 | 2.224 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 63.12 | 40.21 | 39.49 | 3.8 | 2.296 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 63.32 | 40.05 | 39.33 | 3.8 | 2.29 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 63.18 | 39.49 | 38.76 | 3.8 | 2.253 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.96 | 38.03 | 37.29 | 3.8 | 2.198 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1166.3 | 1143.88 |  | 68.701 | 720 | 0
Средние: | 65.12 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27497ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации