## кировская 19-5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 - 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276844 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x74BB ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.25 | 52 | 10.25 | 112.73 | 110.75 | 145.47 | 143.6 | -32.85 | 4.4 | 3.8 | -0.383 | -1.519 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.17 | 51.85 | 10.32 | 111.86 | 109.93 | 143.92 | 142.1 | -32.17 | 4.4 | 3.8 | -0.347 | -1.483 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.31 | 51.77 | 10.54 | 125.08 | 122.87 | 142.77 | 141 | -18.13 | 4.4 | 3.8 | 0.46 | -0.83 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.17 | 52.08 | 11.09 | 144.54 | 141.87 | 140.73 | 138.98 | 2.89 | 4.4 | 3.8 | 1.709 | 0.137 | 24 | 0
2020-11-27 | 68.57 | 55.54 | 13.03 | 144.48 | 141.43 | 140.55 | 138.49 | 2.94 | 4.4 | 3.8 | 1.994 | 0.148 | 24 | 0
2020-11-28 | 70.32 | 56.64 | 13.68 | 144.37 | 141.16 | 139.83 | 137.73 | 3.43 | 4.4 | 3.8 | 2.108 | 0.175 | 24 | 0
2020-11-29 | 70.77 | 56.74 | 14.03 | 143.92 | 140.67 | 139.67 | 137.58 | 3.09 | 4.4 | 3.8 | 2.132 | 0.16 | 24 | 0
2020-11-30 | 67.9 | 54.76 | 13.14 | 143.59 | 140.58 | 139.03 | 137.07 | 3.51 | 4.4 | 3.8 | 2.023 | 0.172 | 24 | 0
2020-12-01 | 62.65 | 51.24 | 11.41 | 143.92 | 141.29 | 140.54 | 138.86 | 2.43 | 4.4 | 3.8 | 1.726 | 0.112 | 24 | 0
2020-12-02 | 62.74 | 51.3 | 11.44 | 142.25 | 139.62 | 138.88 | 137.18 | 2.44 | 4.4 | 3.8 | 1.708 | 0.111 | 24 | 0
2020-12-03 | 63.63 | 51.97 | 11.66 | 143.14 | 140.48 | 140.1 | 138.36 | 2.12 | 4.4 | 3.8 | 1.738 | 0.098 | 24 | 0
2020-12-04 | 65.07 | 53 | 12.07 | 142.73 | 139.96 | 139.5 | 137.71 | 2.25 | 4.4 | 3.8 | 1.799 | 0.106 | 24 | 0
2020-12-05 | 65.91 | 53.52 | 12.39 | 144.45 | 141.57 | 140.74 | 138.86 | 2.71 | 4.4 | 3.8 | 1.885 | 0.128 | 24 | 0
2020-12-06 | 63.16 | 51.7 | 11.46 | 144.11 | 141.45 | 139.7 | 137.98 | 3.47 | 4.4 | 3.8 | 1.783 | 0.16 | 24 | 0
2020-12-07 | 62.38 | 51.15 | 11.23 | 143.31 | 140.69 | 139.34 | 137.66 | 3.03 | 4.4 | 3.8 | 1.719 | 0.14 | 24 | 0
2020-12-08 | 62.74 | 51.48 | 11.26 | 143.11 | 140.49 | 139.79 | 138.1 | 2.39 | 4.4 | 3.8 | 1.691 | 0.111 | 24 | 0
2020-12-09 | 66.93 | 54.09 | 12.84 | 143.37 | 140.43 | 139.2 | 137.3 | 3.13 | 4.4 | 3.8 | 1.957 | 0.154 | 24 | 0
2020-12-10 | 68.77 | 55.2 | 13.57 | 140.85 | 137.83 | 136.79 | 134.84 | 2.99 | 4.4 | 3.8 | 2.019 | 0.15 | 24 | 0
2020-12-11 | 64.32 | 52.05 | 12.27 | 139.34 | 136.71 | 135.7 | 133.99 | 2.72 | 4.4 | 3.8 | 1.805 | 0.129 | 24 | 0
2020-12-12 | 66.38 | 53.55 | 12.83 | 141.93 | 139.08 | 137.88 | 136.06 | 3.02 | 4.4 | 3.8 | 1.929 | 0.147 | 24 | 0
2020-12-13 | 63.91 | 52.06 | 11.85 | 142.75 | 140.08 | 138.83 | 137.04 | 3.04 | 4.4 | 3.8 | 1.803 | 0.143 | 24 | 0
2020-12-14 | 62.73 | 51.13 | 11.6 | 140.02 | 137.45 | 136.26 | 134.58 | 2.87 | 4.4 | 3.8 | 1.723 | 0.133 | 24 | 0
2020-12-15 | 62.5 | 51.15 | 11.35 | 141.17 | 138.64 | 137.27 | 135.59 | 3.05 | 4.4 | 3.8 | 1.713 | 0.14 | 24 | 0
2020-12-16 | 67.08 | 54.01 | 13.07 | 140.69 | 137.83 | 137.11 | 135.23 | 2.6 | 4.4 | 3.8 | 1.927 | 0.126 | 24 | 0
2020-12-17 | 68.81 | 55.38 | 13.43 | 141.3 | 138.25 | 137.56 | 135.57 | 2.68 | 4.4 | 3.8 | 1.991 | 0.131 | 24 | 0
2020-12-18 | 62.56 | 51.33 | 11.23 | 142.4 | 139.79 | 138.73 | 137.05 | 2.74 | 4.4 | 3.8 | 1.696 | 0.128 | 24 | 0
2020-12-19 | 62.75 | 51.82 | 10.93 | 145.05 | 142.41 | 141.7 | 139.94 | 2.47 | 4.4 | 3.8 | 1.675 | 0.114 | 24 | 0
2020-12-20 | 62.88 | 51.99 | 10.89 | 144.38 | 141.74 | 140.4 | 138.64 | 3.1 | 4.4 | 3.8 | 1.687 | 0.143 | 24 | 0
2020-12-21 | 62.77 | 51.94 | 10.83 | 143.41 | 140.79 | 140.47 | 138.74 | 2.05 | 4.4 | 3.8 | 1.621 | 0.095 | 24 | 0
2020-12-22 | 63.65 | 52.04 | 11.61 | 139.71 | 137.15 | 136.52 | 134.8 | 2.35 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 0.109 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 4203.9 | 4122.99 | 4184.9 | 4130.63 | -7.64 |  |  | 48.991 | -0.232 | 720 | 0
Средние: | 64.72 | 52.81 | 11.91 | [5 empty] | 4.4 | 3.8
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27904ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/20г.-22/12/20г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 19 - 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00276844 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x74BB ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2020-11-23 | 62.22 | 36.09 | 35.37 | 3.8 | 2.025 | 24 | 0 | *
2020-11-24 | 62.14 | 36.03 | 35.31 | 3.8 | 2.016 | 24 | 0 | *
2020-11-25 | 62.22 | 34.68 | 34.02 | 3.8 | 1.946 | 24 | 0 | *
2020-11-26 | 63.13 | 33.8 | 33.2 | 3.8 | 1.927 | 24 | 0 | *
2020-11-27 | 68.48 | 33.49 | 32.77 | 3.8 | 2.079 | 24 | 0 | *
2020-11-28 | 70.21 | 33.78 | 33.05 | 3.8 | 2.156 | 24 | 0 | *
2020-11-29 | 70.67 | 33.47 | 32.75 | 3.8 | 2.15 | 24 | 0 | *
2020-11-30 | 67.81 | 33.51 | 32.82 | 3.8 | 2.064 | 24 | 0 | *
2020-12-01 | 62.59 | 33.45 | 32.84 | 3.8 | 1.893 | 24 | 0 | *
2020-12-02 | 62.68 | 33.5 | 32.93 | 3.8 | 1.901 | 24 | 0 | *
2020-12-03 | 63.56 | 33.42 | 32.74 | 3.8 | 1.917 | 24 | 0 | *
2020-12-04 | 65 | 33.5 | 32.82 | 3.8 | 1.969 | 24 | 0 | *
2020-12-05 | 65.79 | 33.67 | 32.96 | 3.8 | 2.004 | 24 | 0 | *
2020-12-06 | 63.09 | 33.99 | 33.34 | 3.8 | 1.938 | 24 | 0 | *
2020-12-07 | 62.33 | 33.48 | 32.9 | 3.8 | 1.887 | 24 | 0 | *
2020-12-08 | 62.69 | 33.27 | 32.67 | 3.8 | 1.886 | 24 | 0 | *
2020-12-09 | 66.89 | 33.5 | 32.83 | 3.8 | 2.031 | 24 | 0 | *
2020-12-10 | 68.67 | 32.83 | 32.14 | 3.8 | 2.045 | 24 | 0 | *
2020-12-11 | 64.25 | 32.41 | 31.81 | 3.8 | 1.886 | 24 | 0 | *
2020-12-12 | 66.25 | 33.17 | 32.45 | 3.8 | 1.989 | 24 | 0 | *
2020-12-13 | 63.83 | 33.45 | 32.8 | 3.8 | 1.931 | 24 | 0 | *
2020-12-14 | 62.66 | 32.79 | 32.22 | 3.8 | 1.856 | 24 | 0 | *
2020-12-15 | 62.44 | 33.15 | 32.56 | 3.8 | 1.87 | 24 | 0 | *
2020-12-16 | 67.04 | 32.68 | 32.02 | 3.8 | 1.987 | 24 | 0 | *
2020-12-17 | 68.67 | 32.82 | 32.14 | 3.8 | 2.046 | 24 | 0 | *
2020-12-18 | 62.5 | 33.55 | 32.97 | 3.8 | 1.895 | 24 | 0 | *
2020-12-19 | 62.7 | 33.99 | 33.36 | 3.8 | 1.924 | 24 | 0 | *
2020-12-20 | 62.82 | 34.23 | 33.55 | 3.8 | 1.941 | 24 | 0 | *
2020-12-21 | 62.72 | 33.59 | 32.97 | 3.8 | 1.902 | 24 | 0 | *
2020-12-22 | 63.6 | 33.04 | 32.41 | 3.8 | 1.899 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1008.3 | 988.72 |  | 58.96 | 720 | 0
Средние: | 64.65 |  |  | 3.8
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27904ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации