## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: лесная 14 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003114 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 3.34 | --- | 275.83 | 280.52 | 270.48 | 273.87 | 5.35 |  | --- | --- | 61.59 | 50.38 | 11.21 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 3.38 | --- | 272.49 | 277.15 | 266.52 | 269.78 | 5.97 |  | --- | --- | 61.53 | 50.14 | 11.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 3.34 | --- | 270.7 | 275.3 | 265.24 | 268.52 | 5.46 |  | --- | --- | 61.55 | 50.13 | 11.42 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 3.46 | --- | 269.03 | 273.74 | 264.03 | 267.26 | 5 |  | --- | --- | 62.19 | 50.19 | 12 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 3.78 | --- | 250.26 | 255.41 | 245.54 | 248.93 | 4.72 |  | --- | --- | 67.51 | 53.32 | 14.19 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 22.45 |  | 1.55 | 6,7,9,A,I,J
28,11,20 | 4.29 | --- | 267.2 | 272.91 | 260.91 | 264.71 | 6.29 |  | --- | --- | 69.28 | 54.39 | 14.89 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 4.43 | --- | 267.45 | 273.26 | 260.36 | 264.13 | 7.09 |  | --- | --- | 69.69 | 54.47 | 15.22 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 4.05 | --- | 265.55 | 271 | 260.47 | 264.03 | 5.08 |  | --- | --- | 67.39 | 53.08 | 14.31 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 3.57 | --- | 268.87 | 273.58 | 263.37 | 266.51 | 5.5 |  | --- | --- | 62.03 | 49.7 | 12.33 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 3.62 | --- | 267.19 | 271.89 | 260.63 | 263.7 | 6.56 |  | --- | --- | 62.06 | 49.61 | 12.45 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 3.58 | --- | 267.12 | 271.86 | 262.57 | 265.82 | 4.55 |  | --- | --- | 62.81 | 50.2 | 12.61 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 3.76 | --- | 266.57 | 271.51 | 261.27 | 264.64 | 5.3 |  | --- | --- | 64.28 | 51.09 | 13.19 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 3.9 | --- | 269.15 | 274.22 | 263.24 | 266.68 | 5.91 |  | --- | --- | 64.85 | 51.41 | 13.44 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 3.7 | --- | 268.91 | 273.66 | 261.75 | 264.98 | 7.17 |  | --- | --- | 62.67 | 50.13 | 12.54 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 3.53 | --- | 267.19 | 271.82 | 261.55 | 264.63 | 5.64 |  | --- | --- | 61.71 | 49.47 | 12.24 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 3.52 | --- | 267.88 | 272.54 | 262.05 | 265.21 | 5.83 |  | --- | --- | 61.96 | 49.82 | 12.14 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 3.9 | --- | 265.78 | 270.95 | 260.5 | 263.91 | 5.28 |  | --- | --- | 65.62 | 51.88 | 13.74 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 4.13 | --- | 261.27 | 266.74 | 255.9 | 259.47 | 5.37 |  | --- | --- | 68.23 | 53.46 | 14.77 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 3.68 | --- | 258.71 | 263.47 | 254.06 | 257.12 | 4.65 |  | --- | --- | 63.48 | 50.07 | 13.41 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 4 | --- | 263.57 | 268.77 | 257.4 | 260.69 | 6.17 |  | --- | --- | 65.73 | 51.67 | 14.06 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 3.8 | --- | 267.55 | 272.41 | 259.97 | 263.19 | 7.58 |  | --- | --- | 63.36 | 50.45 | 12.91 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 3.5 | --- | 262.89 | 267.49 | 256.91 | 259.94 | 5.99 |  | --- | --- | 61.91 | 49.62 | 12.29 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 3.83 | --- | 260.29 | 265.37 | 256.16 | 259.47 | 4.13 |  | --- | --- | 65.56 | 51.6 | 13.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 4.19 | --- | 262.58 | 268.13 | 256 | 259.6 | 6.57 |  | --- | --- | 68.43 | 53.73 | 14.7 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 3.51 | --- | 265.53 | 270.19 | 259.81 | 262.89 | 5.72 |  | --- | --- | 62 | 49.75 | 12.25 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 3.5 | --- | 271.97 | 276.7 | 265.53 | 268.81 | 6.44 |  | --- | --- | 62.08 | 50.29 | 11.79 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 3.51 | --- | 270.05 | 274.7 | 262.67 | 266.02 | 7.38 |  | --- | --- | 62.24 | 50.5 | 11.74 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 3.35 | --- | 267.95 | 272.63 | 263.02 | 266.28 | 4.93 |  | --- | --- | 62.12 | 50.46 | 11.66 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 3.46 | --- | 259.7 | 264.3 | 255.19 | 258.36 | 4.51 |  | --- | --- | 62.78 | 50.25 | 12.53 | --- |  |  | 0.48 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
Итого | 111.15 | --- | 7980 | 8127.59 | 7808.22 | 7907.33 | 166.16 | 0 | --- | --- | 1856.64 | [9 empty] | 718.45 |  | 1.55
61.888
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 718,45 + 1,55
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 111,15
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 3532.46 |  |  |  |  | 3643.6 |  |  |  | 111.15
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 237711.03 |  |  |  |  | 245691.03 |  |  |  | 7980
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 228149.61 |  |  |  |  | 235957.83 |  |  |  | 7808.22
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 33373.53 |  |  |  |  | 34091.98 |  |  |  | 718.45
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2178.75 |  |  |  |  | 2180.3 |  |  |  | 1.55
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,11,20 г, по 22,12,20 г,
Адрес: лесная 14 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003114 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,11,20 | 0.29 | --- | 21.62 | 22 | 18.77 | 19.03 | 2.85 |  | --- | --- | 61.56 | 54.81 | 6.75 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
24,11,20 | 0.33 | --- | 21.97 | 22.36 | 18.43 | 18.69 | 3.54 |  | --- | --- | 61.48 | 54.7 | 6.78 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
25,11,20 | 0.29 | --- | 21.28 | 21.65 | 18.45 | 18.71 | 2.83 |  | --- | --- | 61.54 | 54.56 | 6.98 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
26,11,20 | 0.27 | --- | 20.75 | 21.12 | 18.33 | 18.59 | 2.42 |  | --- | --- | 62.17 | 54.82 | 7.35 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
27,11,20 | 0.28 | --- | 20.24 | 20.66 | 18.23 | 18.52 | 2.01 |  | --- | --- | 67.42 | 58.71 | 8.71 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0 | I,J
28,11,20 | 0.36 | --- | 21.18 | 21.64 | 18 | 18.3 | 3.18 |  | --- | --- | 69.04 | 60.18 | 8.86 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
29,11,20 | 0.42 | --- | 21.93 | 22.42 | 17.82 | 18.12 | 4.12 |  | --- | --- | 69.43 | 60.5 | 8.93 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
30,11,20 | 0.29 | --- | 20.14 | 20.56 | 17.91 | 18.2 | 2.23 |  | --- | --- | 66.92 | 58.62 | 8.3 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
01,12,20 | 0.29 | --- | 20.93 | 21.3 | 18.12 | 18.38 | 2.8 |  | --- | --- | 61.96 | 54.58 | 7.38 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
02,12,20 | 0.37 | --- | 21.88 | 22.27 | 17.72 | 17.97 | 4.16 |  | --- | --- | 61.96 | 54.51 | 7.45 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
03,12,20 | 0.26 | --- | 19.9 | 20.26 | 17.85 | 18.1 | 2.05 |  | --- | --- | 62.72 | 55.06 | 7.66 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
04,12,20 | 0.32 | --- | 20.64 | 21.03 | 17.54 | 17.8 | 3.1 |  | --- | --- | 64.02 | 56.16 | 7.86 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
05,12,20 | 0.34 | --- | 21.09 | 21.5 | 17.77 | 18.04 | 3.32 |  | --- | --- | 64.61 | 56.59 | 8.02 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
06,12,20 | 0.39 | --- | 22.2 | 22.6 | 17.71 | 17.96 | 4.49 |  | --- | --- | 62.46 | 55 | 7.46 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
07,12,20 | 0.31 | --- | 20.89 | 21.26 | 17.77 | 18.02 | 3.12 |  | --- | --- | 61.66 | 54.23 | 7.43 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
08,12,20 | 0.32 | --- | 21.12 | 21.5 | 17.82 | 18.07 | 3.3 |  | --- | --- | 61.97 | 54.58 | 7.39 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
09,12,20 | 0.32 | --- | 20.51 | 20.92 | 17.81 | 18.08 | 2.7 |  | --- | --- | 65.88 | 57.28 | 8.6 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
10,12,20 | 0.31 | --- | 20.15 | 20.58 | 17.42 | 17.71 | 2.73 |  | --- | --- | 67.62 | 59.4 | 8.22 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
11,12,20 | 0.27 | --- | 19.6 | 19.97 | 17.37 | 17.62 | 2.24 |  | --- | --- | 63.4 | 55.49 | 7.91 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
12,12,20 | 0.36 | --- | 21.2 | 21.62 | 17.55 | 17.82 | 3.66 |  | --- | --- | 65.35 | 57.39 | 7.96 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
13,12,20 | 0.43 | --- | 22.72 | 23.14 | 17.59 | 17.84 | 5.13 |  | --- | --- | 63.23 | 55.68 | 7.55 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
15,12,20 | 0.34 | --- | 21.3 | 21.68 | 17.48 | 17.72 | 3.82 |  | --- | --- | 61.87 | 54.75 | 7.12 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
16,12,20 | 0.26 | --- | 19.37 | 19.76 | 17.55 | 17.82 | 1.82 |  | --- | --- | 65.65 | 57.39 | 8.26 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
17,12,20 | 0.38 | --- | 21.52 | 21.97 | 17.59 | 17.89 | 3.92 |  | --- | --- | 67.36 | 59.92 | 7.44 | --- |  |  | 0.46 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
18,12,20 | 0.32 | --- | 21.21 | 21.59 | 17.87 | 18.12 | 3.34 |  | --- | --- | 61.93 | 54.92 | 7.01 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
19,12,20 | 0.35 | --- | 22.21 | 22.61 | 18.13 | 18.39 | 4.08 |  | --- | --- | 62.06 | 55.33 | 6.73 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
20,12,20 | 0.4 | --- | 22.76 | 23.17 | 17.84 | 18.09 | 4.92 |  | --- | --- | 62.23 | 55.5 | 6.73 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
21,12,20 | 0.28 | --- | 20.71 | 21.08 | 18.03 | 18.29 | 2.68 |  | --- | --- | 62.12 | 55.26 | 6.86 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
22,12,20 | 0.26 | --- | 19.78 | 20.14 | 17.5 | 17.75 | 2.28 |  | --- | --- | 62.85 | 55.38 | 7.47 | --- |  |  | 0.47 |  | 0.43 | --- | 24 |  | 0
Итого | 10.1 | --- | 631.52 | 643.46 | 535.4 | 543.33 | 92.82 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 10,10
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 716.11 |  |  |  |  | 726.21 |  |  |  | 10.1
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 32481.75 |  |  |  |  | 33113.27 |  |  |  | 631.52
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 24277.38 |  |  |  |  | 24812.78 |  |  |  | 535.4
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 33626.77 |  |  |  |  | 34346.77 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1924.98 |  |  |  |  | 1924.98 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________